# 水泥管简介

水泥管道又称钢筋混凝土管，作为城市建设中下水管道，可排污水、雨水，防汛排水等。

水泥管种类：

1. 承插管是指为了连接管道或管件，把管道两端制成承口与插口，将插口插入承口内，然后密封接缝。具有使用寿命长、成本低、组装方便等优点。
2. 平口管是两端口径大小一样，多用于临时施工排水所需，具有运输方便，施工简单等优点。
3. 顶管是采用顶进施工法进行安装，产品采用水泥材质制作、密度高、坚固实用，多用于地下土质松软地方施工，具有施工破坏力度小，施工场地小。
4. 企口管的管头是特制的，一般连接管道之间是靠榫槽吻接的方式连接在一起，其具有密封性好。