## 招标材料清单
竞价标的物清单摘要
竞价发起方单位：北京城建集团有限责任公司
竞价发起方项目：北京口腔医院迁建工程
项目位置：北京市丰台区花乡樊家村地区（东至芳菲路，南至樊家村路，北为首经贸南路）
合同工期：预计到2022年11月份
材料名称：阀门
材料预计进场时间：预计2022年5月下旬开始进场
付款方式：无预付款，参与竞价方供货到现场，经监理验收及试验完成，鉴证合格的，本月供货完成后下月支付至本月货款的70%，所有供货完成并办理结算手续后支付到结算价的80%，整体工程竣工验收后支付至货款的97%，剩余3%质保金，质保2年，质保期满后无息支付（最终结算后的付款在竞价发起方收到建设单位相应款项后支付给参与竞价方，参与竞价方需承诺：在建设单位未按照合同约定向竞价发起方支付工程款时，参与竞价方不得以此为理由索要货款或延迟供货。），鉴证不合格的，参与竞价方保证无条件退货。支付货款前中标人需提供增值税专用发票。
其他要求： 1.以下数量为暂定量，竞价发起方有权根据所承接任务量进行调整，参与竞价方不得因实际数量的变化而改变报价。 2.随车货到必须附带齐全合格真实有效资料，否则不予收货。 3.根据现场使用情况，需分批次进场，过程中如有需要更换的，参与竞价方必须无条件配合完成。 4.本表中的报价包含材料费、制作费、运输费、卸车费、管理费、利润、税金、各种涨价风险等送货到现场的费用。 5.本工程结束，如有管件剩余，在不影响二次销售的情况下，竞价发起方可将剩余管件进行退回。
技术要求：详见附件；品牌要求：美国博雷、广东永泉、上海冠龙、远大、塘沽一阀、良工等同等档次品牌。
竞价标的物清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 （暂定） | 除税单价 （元） | 税率 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注
1 | 闸阀 | DN40 | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.6MPa
2 | 闸阀 | DN50 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.6MPa
3 | 闸阀 | DN65 | 个 | 16 |  |  |  | 0 | 阀芯为不锈钢，阀体为铸钢工作压力1.6MPa
4 | 闸阀 | DN65 | 个 | 16 |  |  |  | 0 | 阀芯为不锈钢，阀体为铸钢工作压力1.0MPa
5 | 闸阀 | DN65 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.6MPa
6 | 闸阀 | DN65 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.0MPa
7 | 闸阀 | DN80 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.6MPa
8 | 闸阀 | DN80 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.0MPa
9 | 闸阀 | DN80 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
10 | 闸阀 | DN80 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
11 | 闸阀 | DN100 | 个 | 45 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体工作压力1.0MPa
12 | 闸阀 | DN100 | 个 | 45 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体工作压力1.6MPa
13 | 闸阀 | DN100 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.6MPa
14 | 闸阀 | DN100 | 个 | 57 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.0MPa
15 | 闸阀 | DN150 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 阀芯为不锈钢，阀体为铸钢工作压力1.0MPa
16 | 闸阀 | DN150 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 阀芯为不锈钢，阀体为铸钢工作压力1.6MPa
17 | 闸阀 | DN150 | 个 | 13 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.6MPa
18 | 闸阀 | DN200 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 阀芯为不锈钢，阀体为铸钢工作压力1.0MPa
19 | 闸阀 | DN200 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 阀芯为不锈钢，阀体为铸钢工作压力1.6MPa
20 | 截止阀 | DN15 | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
21 | 截止阀 | DN15 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
22 | 截止阀 | DN20 | 个 | 106 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
23 | 截止阀 | DN20 | 个 | 107 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
24 | 截止阀 | DN20 | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢 工作压力1.6MPa
25 | 截止阀 | DN25 | 个 | 54 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
26 | 截止阀 | DN25 | 个 | 55 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
27 | 截止阀 | DN32 | 个 | 44 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
28 | 截止阀 | DN32 | 个 | 45 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
29 | 截止阀 | DN40 | 个 | 10 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
30 | 截止阀 | DN40 | 个 | 10 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
31 | 截止阀 | DN50 | 个 | 80 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
32 | 截止阀 | DN50 | 个 | 81 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
33 | 截止阀 | DN65 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
34 | 截止阀 | DN65 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
35 | 截止阀 | DN80 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
36 | 截止阀 | DN80 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
37 | 先导式可调减压阀 | DN20 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
38 | 先导式可调减压阀 | DN20 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
39 | 先导式可调减压阀 | DN25 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
40 | 先导式可调减压阀 | DN25 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
41 | 先导式可调减压阀 | DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
42 | 先导式可调减压阀 | DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
43 | 先导式可调减压阀 | DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
44 | 先导式可调减压阀 | DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
45 | 先导式可调减压阀 | DN50 | 个 | 18 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
46 | 先导式可调减压阀 | DN50 | 个 | 18 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
47 | 带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 | DN20 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
48 | 带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 | DN20 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
49 | 带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 | DN25 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
50 | 带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 | DN25 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
51 | 带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 | DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
52 | 带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 | DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
53 | 带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 | DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
54 | 带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 | DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
55 | 带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 | DN50 | 个 | 18 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
56 | 带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 | DN50 | 个 | 18 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
57 | 止回阀 | DN20 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
58 | 止回阀 | DN20 | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
59 | 止回阀 | DN25 | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
60 | 止回阀 | DN25 | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
61 | 止回阀 | DN32 | 个 | 33 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
62 | 止回阀 | DN32 | 个 | 16 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
63 | 止回阀 | DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
64 | 止回阀 | DN50 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.0MPa
65 | 止回阀 | DN50 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.6MPa
66 | 止回阀 | DN50 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
67 | 止回阀 | DN65 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
68 | 止回阀 | DN65 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
69 | 止回阀 | DN80 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
70 | 止回阀 | DN80 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
71 | 止回阀 | DN100 | 个 | 56 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
72 | 止回阀 | DN100 | 个 | 86 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
73 | 球阀 | DN20 | 个 | 254 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
74 | 球阀 | DN20 | 个 | 255 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
75 | 球阀 | DN25 | 个 | 46 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
76 | 球阀 | DN25 | 个 | 46 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
77 | 球阀 | DN32 | 个 | 75 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
78 | 球阀 | DN32 | 个 | 76 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
79 | 球阀 | DN40 | 个 | 5 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
80 | 球阀 | DN40 | 个 | 5 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
81 | 球阀 | DN50 | 个 | 35 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
82 | 球阀 | DN50 | 个 | 36 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
83 | 球阀 | DN65 | 个 | 6 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
84 | 球阀 | DN65 | 个 | 6 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
85 | 浮球阀 | DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 不锈钢 工作压力1.0MPa，涂塑
86 | 浮球阀 | DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 不锈钢 工作压力1.6MPa，涂塑
87 | 浮球阀 | DN100 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 黄铜工作压力1.0MPa
88 | 浮球阀 | DN100 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 黄铜工作压力1.6MPa
89 | 弹簧止回阀 | DN20 | 个 | 12 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
90 | 弹簧止回阀 | DN20 | 个 | 11 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
91 | 电动阀 | DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
92 | 电动阀 | DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
93 | 液压控制阀 | DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
94 | 液压控制阀 | DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
95 | 温控循环阀 | DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
96 | 温控循环阀 | DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
97 | 温控循环阀 | DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
98 | 温控循环阀 | DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
99 | 温控循环阀 | DN32 | 个 | 10 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
100 | 温控循环阀 | DN32 | 个 | 10 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
101 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.6MPa
102 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 84 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.6MPa
103 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 118 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.6MPa
104 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 189 |  |  |  | 0 | 铜质工作压力1.0MPa
105 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 190 |  |  |  | 0 | 铜质工作压力1.6MPa
106 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢 工作压力1.6MPa
107 | 安全阀 | DN100 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.0MPa
108 | 安全阀 | DN100 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢工作压力1.6MPa
109 | 防护阀门(闸阀) | DN100 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
110 | 防护阀门(闸阀) | DN100 | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
111 | 防护阀门(闸阀) | DN100 | 个 | 11 |  |  |  | 0 | 工作压力1.0MPa阀体为球墨铸铁, 阀芯为不锈钢
112 | 泄水阀 | DN20 | 个 | 12 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
113 | 泄水阀 | DN20 | 个 | 12 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
114 | 减压稳压阀 | DN20 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.0MPa
115 | 减压稳压阀 | DN20 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 铜芯，不锈钢阀体 工作压力1.6MPa
116 | 低阻力型倒流防止器 | DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 双止回阀型铜芯，不锈钢阀体工作压力1.0MPa
117 | 低阻力型倒流防止器 | DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 双止回阀型铜芯，不锈钢阀体工作压力1.6MPa
118 | 低阻力型倒流防止器 | DN50 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 双止回阀型铜芯，不锈钢阀体工作压力1.0MPa
119 | 低阻力型倒流防止器 | DN50 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 双止回阀型铜芯，不锈钢阀体工作压力1.6MPa
120 | 合计 | [6 empty] | 0