项目名称：武汉某污水处理厂所需管材采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：湖北洪瑞建筑材料有限责任公司

二O二二年五月

目   录

第一章 竞争性谈判邀请书	3

一、 项目总体要求概述	3

二、采购范围及内容：	3

三、合格谈判供应商资格要求	3

四、竞争性谈判文件的领取：	3

五、竞争性谈判文件的递交时间和地点	3

六、联系方式	3

第二章 谈判供应商须知	5

第四章 评审办法	14

第五章 合同主要条款及格式	16

第六章    响应文件格式	17

一、谈  判  书	19

二、谈判报价一览表	20

三、投标分项报价表	21

四、投标产品清单	28

五、偏离情况说明表	29

六、法定代表人授权书	30

七、其他资料	31

# 第一章 竞争性谈判邀请书

（供应商名称）：

湖北洪瑞建筑材料有限责任公司（采购人）就武汉某污水处理厂所需管材采购项目组织竞争性谈判，该项目已具备采购条件，特邀有兴趣的供应商参加。

## 项目总体要求概述

1.1供货地点：按采购人要求送至指定地点。

1.2供货期限：采购人向供应商提交订单后15日内按要求完成供货。

1.3质量目标：达到相关规范及标准要求。

1.4质保期：两年。

## 二、采购范围及内容：

2.1采购内容主要为：碳钢板卷管件、钢管、不锈钢椭圆封头、不锈钢平焊法兰、不锈钢管、不锈钢风管管件、不锈钢风管法兰、不锈钢风管、不锈钢板卷管件等。详见第三章采购需求。

2.2 采购费用包括产品的采购、运输、包装、保险、各种税费直至交付使用的全部费用。

2.3 标包划分：本次采购共分为1个标包。

## 三、合格谈判供应商资格要求

3.1具有有效合格的企业营业执照，具备本采购项目的供货能力

3.2供应商近3年（2019年5月1日-响应文件递交截止日期）须具备类似一项供货业绩，提供协议书或供货单等证明材料；

3.3 未被“信用中国”列入失信被执行人；

3.4不接受联合体的申请。

## 四、竞争性谈判文件的领取：

4.1请谈判供应商按以下时间和地点携带授权委托书或法人身份证明及本人身份证领取竞争性谈判文件：

4.2领取时间：2022年5 月13日至2022年5月17日上午9:30～11:30、下午14:30～17:30。

4.3领取地点：武汉市江岸区新长江国际A座25 楼。

## 五、竞争性谈判文件的递交时间和地点

5.1递交竞争性谈判响应文件截止时间：北京时间2022年5月18日10时00分整。

5.2递交竞争性谈判响应文件地点：武汉市江岸区新长江国际A座25 楼。

## 六、联系方式

采购人：湖北洪瑞建筑材料有限责任公司

联系人：肖翰林

联系电话：18607172675

# 第二章 谈判供应商须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 湖北洪瑞建筑材料有限责任公司，以下简称“采购人” |
| 2 | 合格的谈判供应商 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判邀请书》 |
| 3 | 资格证明文件 | a.技术规格响应表：应依据谈判供应商本身产品说明书及样本如实填写。谈判供应商必须明确回答，或以功能描述回答。 b.可提供的其他优惠条件。 |
| 4 | 竞争性谈判响应文件的式样和签署 | 竞争性谈判响应文件一式2份（1份正本、1份副本）。竞争性谈判响应文件用中文编写，A4纸软面胶装，逐页编制页码，并提供目录。 |
| 5 | 报价 | 1）谈判供应商应按照竞争性谈判文件要求，在竞争性谈判响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价。 2）谈判供应商的报价为交钥匙价并负责售后服务，以人民币元为单位报价。 3）报价包括产品的采购、运输、包装、保险、各种税费直至交付使用的全部费用。 4）谈判供应商应充分考虑实施过程中的相关风险，报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更. |
| 6 | 竞争性谈判项目保证金 | 无 |
| 7 | 响应有效期 | 响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 8 | 递交竞争性谈判响应文件地点及截止时间 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判邀请书》 |
| 9 | 如发现下列情况之一的，其竞争性谈判响应文件将可能被拒绝 | （1）供应商的资格条件明显不符合谈判文件要求的； （2）响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经投标文件合法签署人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章但未随投标文件一起提交有效的法定代表人授权委托书原件的； （3）投标文件响应的供货期与谈判文件规定的服务期限不符的； （4）响应范围不完整或明显不符合谈判文件规定的服务内容和要求的； （5）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； （6）供应商名称与用章或签署不一致的； （7）两个及两个以上供应商的投标文件内容有明显雷同的； （8）对投标报价及合同主要条件等谈判文件规定的要求有重大偏离或保留的。重大偏离或保留指下列情况之一： ①未对采购范围内的全部内容进行投标报价的； ②未按谈判文件规定的报价一览表填写投标报价的； ③对采购范围内的工作内容有偏离； ④对标的物的服务质量或准确性产生不利影响的； ⑤对合同主要条件中已明确的条款内容作实质性修改的； （9）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一报价项报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（允许提供备选方案的情形除外）； - 投标报价超过最高投标限价的； （12）提供虚假证明材料的； （13）响应文件中附有谈判文件没有明确要求响应，且采购人不能接受的条件的。 |
| 10 | 履约保证金 | 无 |

第三章  采购需求

- 技术要求

- 采购清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳钢板卷管件 异径三通DN2600*DN2400 | DN2600*DN2400 | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 2 | 碳钢板卷管件 异径三通DN2600*DN1400 | DN2600*DN1200 | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 3 | 碳钢板卷管件 异径三通DN2600*DN1200 | DN2600*DN1200 | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 4 | 碳钢板卷管件 异径三通DN1400*DN800 | DN1400*DN800 | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 5 | 碳钢板卷管件 异径管DN2600*DN1200 | DN2600*DN1200 | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 6 | 碳钢板卷管件 异径管DN1600*DN1200 | DN1600*DN1200 | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 7 | 碳钢板卷管件 异径管DN1400*DN1000 | DN1400*DN1000 | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 8 | 碳钢板卷管件 弯头DN900*30° | DN900*30° | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 9 | 碳钢板卷管件 弯头DN700 | DN700 | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 10 | 碳钢板卷管件 弯头DN2600*90° | DN2600*90° | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 11 | 碳钢板卷管件 弯头DN2600*60° | DN2600*60° | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 12 | 碳钢板卷管件 弯头DN2400*143° | DN2400*143° | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 13 | 碳钢板卷管件 弯头DN2400*127° | DN2400*127° | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 14 | 碳钢板卷管件 弯头DN2400*11.25° | DN2400*11.25° | 4 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 15 | 碳钢板卷管件 弯头DN1600*90° | DN1600*90° | 4 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 16 | 碳钢板卷管件 弯头DN1400*90° | DN1400*90° | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 17 | 碳钢板卷管件 弯头DN1200*93° | DN1200*93° | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 18 | 碳钢板卷管件 弯头DN1200*90° | DN1200*90° | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 19 | 碳钢板卷管件 弯头DN1200*45° | DN1200*45° | 4 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 20 | 碳钢板卷管件 弯头DN1000*90° | DN1000*90° | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 21 | 碳钢板卷管件 弯头DN1000 | DN1000 | 6 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 22 | 碳钢板卷管件 椭圆封头DN2400 | DN2400 | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 23 | 碳钢板卷管件 同心异径管DN1400*DN800 | DN1400*DN800 | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 24 | 碳钢板卷管件 三通DN2400*DN1000 | DN2400*DN1000 | 8 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 25 | 碳钢板卷管件 三通DN1400*DN1400 | DN1400*DN1400 | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 26 | 碳钢板卷管件 三通DN1400 | DN1400 | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 27 | 碳钢板卷管件 偏心异径管DN1000*DN600(带DN600法兰) | DN1000*DN600(带DN600法兰) | 6 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 28 | 碳钢板卷管件 钢制弯头DN2600*90° | DN2600*90° | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 29 | 碳钢板卷管件 钢制弯头DN1400*98° | DN1400*98° | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 30 | 碳钢板卷管件 钢制弯头DN1400*90° | DN1400*90° | 4 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 31 | 碳钢板卷管件 钢制弯头DN1400*45° | DN1400*45° | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 32 | 碳钢板卷管件 钢制三通DN1200*DN700 | DN1200*DN700 | 3 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 33 | 碳钢板卷管件 刚性防水翼环DN800 | DN800 | 18 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 34 | 碳钢板卷管件 等径三通DN2600 | DN2600 | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 35 | 碳钢板卷管件 等径三通DN1400 | DN1400 | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 36 | 钢管D920*10 | D920*10 | 22 | m |  |
| 37 | 钢管D89*4 | D89*4 | 8 | m |  |
| 38 | 钢管D820*10 | D820*10 | 5 | m |  |
| 39 | 钢管D720*9 | D720*9 | 7 | m |  |
| 40 | 钢管D630*10 | D630*10 | 65 | m |  |
| 41 | 钢管D426*9 | D426*9 | 3 | m |  |
| 42 | 钢管D426*8 | D426*8 | 127 | m |  |
| 43 | 钢管D325*8 | D325*8 | 548 | m |  |
| 44 | 钢管D273*8 | D273*8 | 63 | m |  |
| 45 | 钢管D2620*26 | D2620*26 | 57 | m |  |
| 46 | 钢管D2420*24 | D2420*24 | 288 | m |  |
| 47 | 钢管D2420*20 | D2420*20 | 23 | m |  |
| 48 | 钢管D219*6 | D219*6 | 214 | m |  |
| 49 | 钢管D1620*14 | D1620*14 | 10 | m |  |
| 50 | 钢管D159*6 | D159*6 | 35 | m |  |
| 51 | 钢管D159*4 | D159*4 | 30 | m |  |
| 52 | 钢管D1420*14 | D1420*14 | 281 | m |  |
| 53 | 钢管D1420*12 | D1420*12 | 5 | m |  |
| 54 | 钢管D1220*12 | D1220*12 | 185 | m |  |
| 55 | 钢管D1220*10 | D1220*10 | 5 | m |  |
| 56 | 钢管D108*4 | D108*4 | 208 | m |  |
| 57 | 钢管D1020*10 | D1020*10 | 69 | m |  |
| 58 | 钢管（按重量计算） |  |  | t |  |
|  | 钢管小计 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢椭圆封头DN1400 PN1.0MPa SS304 | DN1400 PN1.0MPa SS304 | 1 | 个 |  |
| 2 | 不锈钢平焊法兰DN300 1.0MPA | DN300 1.0MPA | 2 | 片 |  |
| 3 | 不锈钢平焊法兰DN200 1.0MPa | DN200 1.0MPa | 108 | 片 |  |
| 4 | 不锈钢平焊法兰DN1400 PN1.0MPa | DN1400 PN1.0MPa | 1 | 片 |  |
| 5 | 不锈钢管DN600 | DN600*8 SS304 | 73 | m |  |
| 6 | 不锈钢管DN350 | DN350*8 SS304 | 22 | m |  |
| 7 | 不锈钢管DN250 | DN250*6 SS304 | 335 | m |  |
| 8 | 不锈钢管DN200 | DN200*6 SS304 | 264 | m |  |
| 9 | 不锈钢管D820*9 | D820*9 | 6 | m |  |
| 10 | 不锈钢管D630*8 | D630*8 | 382 | m |  |
| 11 | 不锈钢管D57*3.5 | D57*3.5 | 4 | m |  |
| 12 | 不锈钢管D426*8 | D426*8 | 112 | m |  |
| 13 | 不锈钢管D377*8 | D377*8 | 95 | m |  |
| 14 | 不锈钢管D325*8 | D325*8 | 98 | m |  |
| 15 | 不锈钢管D325*6 | D325*6 | 152 | m |  |
| 16 | 不锈钢管D219*6 | D219*6 | 97 | m |  |
| 17 | 不锈钢风管管件 不锈钢异径三通DN800*DN450 1.0MPA | DN800*DN450 1.0MPA | 6 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 18 | 不锈钢风管管件 不锈钢异径三通DN1200*DN500 1.0MPA | DN1200*DN500 1.0MPA | 6 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 19 | 不锈钢风管管件 不锈钢异径管DN800*DN600 SS304 | DN800*DN600 SS304 | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 20 | 不锈钢风管管件 不锈钢异径管DN1200*DN800 SS304 | DN800*DN600 SS304 | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 21 | 不锈钢风管管件 不锈钢弯头DN800 SS304 | DN800 SS304 | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 22 | 不锈钢风管管件 不锈钢弯头DN800 1.0MPA | DN800 1.0MPA | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 23 | 不锈钢风管管件 不锈钢弯头DN600 1.0MPA | DN600 1.0MPA | 12 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 24 | 不锈钢风管管件 不锈钢弯头DN500 1.0MPA | DN500 1.0MPA | 6 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 25 | 不锈钢风管管件 不锈钢弯头DN450 1.0MPA | DN450 1.0MPA | 9 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 26 | 不锈钢风管管件 不锈钢弯头DN1200 1.0MPA | DN1200 1.0MPA | 3 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 27 | 不锈钢风管管件 不锈钢椭圆封头DN800 1.0MPa | DN800 1.0MPa | 1 | 个 |  |
| 28 | 不锈钢风管管件 不锈钢三通DN800*DN800 SS304 | DN800*DN800 SS304 | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 29 | 不锈钢风管管件 不锈钢三通DN1200*DN1200 SS304 | DN1200*DN1200 SS304 | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 30 | 不锈钢风管管件 不锈钢排水三通DN800*DN200 | DN800*DN200 | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 31 | 不锈钢风管管件 90度弯头DN800 1.0MPA | DN800 1.0MPA | 3 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 32 | 不锈钢风管法兰DN800 1.0MPA | DN800 1.0MPA | 8 | 片 |  |
| 33 | 不锈钢风管法兰DN600 1.0MPA | DN600 1.0MPA | 24 | 片 |  |
| 34 | 不锈钢风管法兰DN500 1.0MPA | DN500 1.0MPA | 12 | 片 |  |
| 35 | 不锈钢风管法兰DN450 1.0MPA | DN450 1.0MPA | 12 | 片 |  |
| 36 | 不锈钢风管法兰DN1200 1.0MPA | DN1200 1.0MPA | 12 | 片 |  |
| 37 | 不锈钢风管D820*8 SS304 | D820*8 SS304 | 69 | m |  |
| 38 | 不锈钢风管D820*10 SS304 | D820*10 SS304 | 305 | m |  |
| 39 | 不锈钢风管D800*8 SS304 | D800*8 SS304 | 141 | m |  |
| 40 | 不锈钢风管D630*8 SS304 | D630*8 SS304 | 49 | m |  |
| 41 | 不锈钢风管D530*8 SS304 | D530*8 SS304 | 21 | m |  |
| 42 | 不锈钢风管D480*9 SS304 | D480*9 SS304 | 53 | m |  |
| 43 | 不锈钢风管D1220*10 SS304 | D1220*10 SS304 | 806 | m |  |
| 44 | 不锈钢法兰DN200 1.0MPA | DN200 1.0MPA | 2 | 片 |  |
| 45 | 不锈钢对焊管件 异径四通DN400*DN200 | DN400*DN200 | 6 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 46 | 不锈钢对焊管件 弯头DN350 | DN350 | 12 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 47 | 不锈钢对焊管件 弯头DN300 | DN300 | 12 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 48 | 不锈钢对焊管件 弯头DN200*45° | DN200*45° | 76 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 49 | 不锈钢对焊管件 椭圆封头(含法兰)DN250 | 椭圆封头(含法兰)DN250 | 12 | 个 |  |
| 50 | 不锈钢对焊管件 三通DN400*DN200 | DN400*DN200 | 4 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 51 | 不锈钢对焊管件 三通DN350*DN200 | DN350*DN200 | 12 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 52 | 不锈钢对焊管件 三通DN300*DN200 | DN300*DN200 | 10 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 53 | 不锈钢对焊管件 不锈钢弯头DN300*90° | DN300*90° | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 54 | 不锈钢对焊管件 不锈钢弯头DN250 | DN250 | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 55 | 不锈钢对焊管件 不锈钢弯头DN200*45° | DN200*45° | 72 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 56 | 不锈钢对焊管件 不锈钢弯头DN200 | DN200 | 36 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 57 | 不锈钢对焊管件 不锈钢三通DN350*DN250 | DN350*DN250 | 6 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 58 | 不锈钢对焊管件 不锈钢三通DN300*DN300 | DN300*DN300 | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 59 | 不锈钢对焊管件 弯头DN400 | DN400 | 20 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 60 | 不锈钢对焊管件 弯头DN200 | DN200 | 38 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 61 | 不锈钢对焊法兰DN200 1.0MPa | DN200 1.0MPa | 114 | 片 |  |
| 62 | 不锈钢板卷管件 异径四通DN600*DN350*DN300 | DN600*DN350*DN300 | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 63 | 不锈钢板卷管件 异径管DN600*DN350 | DN600*DN350 | 4 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 64 | 不锈钢板卷管件 异径管DN350*DN250 | DN350*DN250 | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 65 | 不锈钢板卷管件 弯头DN800 | DN800 | 12 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 66 | 不锈钢板卷管件 三通DN600*DN350 | DN600*DN350 | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 67 | 不锈钢板卷管件 渐缩管DN800*DN600 SS304 | DN800*DN600 SS304 | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 68 | 不锈钢板卷管件 等径三通DN800 | DN800 | 1 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 69 | 不锈钢板卷管件 不锈钢弯头DN600 | DN600 | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 70 | 不锈钢板卷管件 不锈钢三通DN600*DN250 | DN600*DN250 | 4 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 71 | 不锈钢板卷管件 不锈钢三通DN600 | DN600 | 2 | 个 | 同主管径 作法详02S403 |
| 72 | 不锈钢（按重量计算） |  |  | t |  |
|  | 不锈钢管小计 |  |  |  |  |

注：

管道防腐要求：

二、商务要求

1.保密要求：供应商对在本次采购过程中知悉的采购方资料和信息，除采购人作出相应的书面说明外，均应视为采购方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。不论供应商在本次采购中是否入选，保密义务持续有效。

2.付款方式：采购人向供应商提交订单，并支付定金，订单金额的10%，供应商完成供货且，经采购人验收合格，完成结算后向供应商支付至订单金额的90%，当所有货物交货验收完成后支付至所有价款100%。

3.供货期限：采购人向供应商提交订单后15日内按要求完成供货。

4.赔偿要求：（1）如采购人对产品质量、数量等有异议，可以要求供应商按采购人要求予以解决或于当日无条件更换。（2）供应商如不能在规定期限内按要求完成供货，供应商向采购人支付当次订单价款千分之三的赔偿款。

# 第四章 评审办法

1、评审原则

评标活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

2、评审方法

满足采购需求的最低价法，具体详见定标原则。

3、评审程序：

3.1  响应谈判文件的初审：响应谈判文件的初审分为资格性检查和符合性检查）。初审审查内容如下：

（1）供应商的资格条件明显不符合谈判文件要求的；

（2）谈判响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经投标文件合法签署人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章但未随投标文件一起提交有效的法定代表人授权委托书原件的；

（3）谈判响应文件响应的供货期与谈判文件规定的服务期限不符的；

（4）响应范围不完整或明显不符合谈判文件规定的服务内容和要求的；

（5）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（6）供应商名称与用章或签署不一致的；

（7）两个及两个以上供应商的投标文件内容有明显雷同的；

（8）对投标报价及合同主要条件等谈判文件规定的要求有重大偏离或保留的。重大偏离或保留指下列情况之一：

未对采购范围内的全部内容进行投标报价的；

未按谈判文件规定的报价一览表填写投标报价的；

对采购范围内的工作内容有偏离；

对标的物的服务质量或准确性产生不利影响的；

对合同主要条件中已明确的条款内容作实质性修改的；

（9）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一报价项报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（允许提供备选方案的情形除外）；

(10)投标报价超过最高投标限价的；

（11）提供虚假证明材料的；

- 依据供应商提交的营业执照、无关联关系承诺书发现与采购人、相关需求部门或相关人有利益和关联关系的；

- 响应文件中附有谈判文件没有明确要求响应，且采购人不能接受的条件的。

3.2报价有算术错误的，按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，或者修正后的价格与投标报价相比偏差在1%以上的，或者修正后的投标报价超过最高投标限价的（如有），应当否决其投标。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3按照本章第5.2项规定的原则对投标报价进行校核时，发现投标报价存在多处算术错误，使得投标报价校核无法进行的，谈判小组应当否决其投标。

3.4发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，否决其投标。

4、定标原则

谈判小组对供应商所报的质量等级、供货期、报价及相关服务承诺进行评审，在供应商所报的质量等级、供货期及相关服务承诺相同时，谈判小组根据各供应商的最终报价由低到高依次进行排序,确定供应商最终的排列名次，并按照谈判文件中规定推荐不超过三名有排序的合格的成交候选人。

采购人将按照谈判小组推荐的成交候选人，依排名顺序依次确定中标人。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或者谈判文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为中标人。排名第二的成交候选人因上述的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的成交候选人为中标人。

# 第五章 合同主要条款及格式

1.付款方式：付款方式：采购人向供应商提交订单，并支付定金，订单金额的10%，供应商完成供货且，经采购人验收合格，完成结算后向供应商支付至订单金额的90%，当所有货物交货验收完成后支付至所有价款100%。

2.供货期限：采购人向供应商提交订单后15日内按要求完成供货。

3.赔偿要求：（1）如采购人对产品质量、数量等有异议，可以要求供应商按采购人要求予以解决或于当日无条件更换。（2）供应商如不能在规定期限内按要求完成供货，供应商向采购人支付当次订单价款千分之三的赔偿款。

# 第六章    响应文件格式

武汉某污水处理厂所需管材采购项目

竞争性谈判响应文件

谈判供应商：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：              年           月          日

## 一、谈  判  书

（采购人）：

根据贵方 （项目名称） 的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址)提交下述竞争性谈判响应文件正本1份，副本1份。

（1）谈判书

（2）谈判报价一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）投标产品清单；

（5）偏离情况说明表；

（6）法人授权委托书；

（7）其它资料；

在此，授权代表宣布同意如下:

(1)我们根据谈判文件的规定，将严格履行合同的义务。

(2)我们已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件说明函(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(3)我们承认在投标有效期内，本谈判响应文件具有法律约束力。

(4)同意提供贵方可能要求的与谈判有关的其他资料。

(5)我方与本谈判有关的通讯联系为：

地址：

邮编：             电话：

供应商名称：

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

公章：

日期：

## 二、谈判报价一览表

项目名称：

供应商名称：

| 投标总报价（元/不含税） | 供货期 | 质量目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 1. 按照采购文件的要求报价，用人民币表示，单位为元，保留到小数点后二位；

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商名称：（签章）

时间：        年     月      日

## 三、投标分项报价表

供 应 商：

项目名称：

| 采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（不含税/元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 碳钢板卷管件 异径三通DN2600*DN2400 | DN2600*DN2400 | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 2 | 碳钢板卷管件 异径三通DN2600*DN1400 | DN2600*DN1200 | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 3 | 碳钢板卷管件 异径三通DN2600*DN1200 | DN2600*DN1200 | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 4 | 碳钢板卷管件 异径三通DN1400*DN800 | DN1400*DN800 | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 5 | 碳钢板卷管件 异径管DN2600*DN1200 | DN2600*DN1200 | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 6 | 碳钢板卷管件 异径管DN1600*DN1200 | DN1600*DN1200 | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 7 | 碳钢板卷管件 异径管DN1400*DN1000 | DN1400*DN1000 | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 8 | 碳钢板卷管件 弯头DN900*30° | DN900*30° | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 9 | 碳钢板卷管件 弯头DN700 | DN700 | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 10 | 碳钢板卷管件 弯头DN2600*90° | DN2600*90° | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 11 | 碳钢板卷管件 弯头DN2600*60° | DN2600*60° | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 12 | 碳钢板卷管件 弯头DN2400*143° | DN2400*143° | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 13 | 碳钢板卷管件 弯头DN2400*127° | DN2400*127° | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 14 | 碳钢板卷管件 弯头DN2400*11.25° | DN2400*11.25° | 4 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 15 | 碳钢板卷管件 弯头DN1600*90° | DN1600*90° | 4 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 16 | 碳钢板卷管件 弯头DN1400*90° | DN1400*90° | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 17 | 碳钢板卷管件 弯头DN1200*93° | DN1200*93° | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 18 | 碳钢板卷管件 弯头DN1200*90° | DN1200*90° | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 19 | 碳钢板卷管件 弯头DN1200*45° | DN1200*45° | 4 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 20 | 碳钢板卷管件 弯头DN1000*90° | DN1000*90° | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 21 | 碳钢板卷管件 弯头DN1000 | DN1000 | 6 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 22 | 碳钢板卷管件 椭圆封头DN2400 | DN2400 | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 23 | 碳钢板卷管件 同心异径管DN1400*DN800 | DN1400*DN800 | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 24 | 碳钢板卷管件 三通DN2400*DN1000 | DN2400*DN1000 | 8 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 25 | 碳钢板卷管件 三通DN1400*DN1400 | DN1400*DN1400 | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 26 | 碳钢板卷管件 三通DN1400 | DN1400 | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 27 | 碳钢板卷管件 偏心异径管DN1000*DN600(带DN600法兰) | DN1000*DN600(带DN600法兰) | 6 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 28 | 碳钢板卷管件 钢制弯头DN2600*90° | DN2600*90° | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 29 | 碳钢板卷管件 钢制弯头DN1400*98° | DN1400*98° | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 30 | 碳钢板卷管件 钢制弯头DN1400*90° | DN1400*90° | 4 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 31 | 碳钢板卷管件 钢制弯头DN1400*45° | DN1400*45° | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 32 | 碳钢板卷管件 钢制三通DN1200*DN700 | DN1200*DN700 | 3 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 33 | 碳钢板卷管件 刚性防水翼环DN800 | DN800 | 18 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 34 | 碳钢板卷管件 等径三通DN2600 | DN2600 | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 35 | 碳钢板卷管件 等径三通DN1400 | DN1400 | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 36 | 钢管D920*10 | D920*10 | 22 | m |  |  |  |
| 37 | 钢管D89*4 | D89*4 | 8 | m |  |  |  |
| 38 | 钢管D820*10 | D820*10 | 5 | m |  |  |  |
| 39 | 钢管D720*9 | D720*9 | 7 | m |  |  |  |
| 40 | 钢管D630*10 | D630*10 | 65 | m |  |  |  |
| 41 | 钢管D426*9 | D426*9 | 3 | m |  |  |  |
| 42 | 钢管D426*8 | D426*8 | 127 | m |  |  |  |
| 43 | 钢管D325*8 | D325*8 | 548 | m |  |  |  |
| 44 | 钢管D273*8 | D273*8 | 63 | m |  |  |  |
| 45 | 钢管D2620*26 | D2620*26 | 57 | m |  |  |  |
| 46 | 钢管D2420*24 | D2420*24 | 288 | m |  |  |  |
| 47 | 钢管D2420*20 | D2420*20 | 23 | m |  |  |  |
| 48 | 钢管D219*6 | D219*6 | 214 | m |  |  |  |
| 49 | 钢管D1620*14 | D1620*14 | 10 | m |  |  |  |
| 50 | 钢管D159*6 | D159*6 | 35 | m |  |  |  |
| 51 | 钢管D159*4 | D159*4 | 30 | m |  |  |  |
| 52 | 钢管D1420*14 | D1420*14 | 281 | m |  |  |  |
| 53 | 钢管D1420*12 | D1420*12 | 5 | m |  |  |  |
| 54 | 钢管D1220*12 | D1220*12 | 185 | m |  |  |  |
| 55 | 钢管D1220*10 | D1220*10 | 5 | m |  |  |  |
| 56 | 钢管D108*4 | D108*4 | 208 | m |  |  |  |
| 57 | 钢管D1020*10 | D1020*10 | 69 | m |  |  |  |
| 58 | 钢管（按重量计算） |  |  | t |  |  |  |
|  | 钢管小计 |  |  |  |  |  | 只报单价，如清单中未包含的按此价进行折算 |
| 1 | 不锈钢椭圆封头DN1400 PN1.0MPa SS304 | DN1400 PN1.0MPa SS304 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢平焊法兰DN300 1.0MPA | DN300 1.0MPA | 2 | 片 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢平焊法兰DN200 1.0MPa | DN200 1.0MPa | 108 | 片 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢平焊法兰DN1400 PN1.0MPa | DN1400 PN1.0MPa | 1 | 片 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢管DN600 | DN600*8 SS304 | 73 | m |  |  |  |
| 6 | 不锈钢管DN350 | DN350*8 SS304 | 22 | m |  |  |  |
| 7 | 不锈钢管DN250 | DN250*6 SS304 | 335 | m |  |  |  |
| 8 | 不锈钢管DN200 | DN200*6 SS304 | 264 | m |  |  |  |
| 9 | 不锈钢管D820*9 | D820*9 | 6 | m |  |  |  |
| 10 | 不锈钢管D630*8 | D630*8 | 382 | m |  |  |  |
| 11 | 不锈钢管D57*3.5 | D57*3.5 | 4 | m |  |  |  |
| 12 | 不锈钢管D426*8 | D426*8 | 112 | m |  |  |  |
| 13 | 不锈钢管D377*8 | D377*8 | 95 | m |  |  |  |
| 14 | 不锈钢管D325*8 | D325*8 | 98 | m |  |  |  |
| 15 | 不锈钢管D325*6 | D325*6 | 152 | m |  |  |  |
| 16 | 不锈钢管D219*6 | D219*6 | 97 | m |  |  |  |
| 17 | 不锈钢风管管件 不锈钢异径三通DN800*DN450 1.0MPA | DN800*DN450 1.0MPA | 6 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 18 | 不锈钢风管管件 不锈钢异径三通DN1200*DN500 1.0MPA | DN1200*DN500 1.0MPA | 6 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 19 | 不锈钢风管管件 不锈钢异径管DN800*DN600 SS304 | DN800*DN600 SS304 | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 20 | 不锈钢风管管件 不锈钢异径管DN1200*DN800 SS304 | DN800*DN600 SS304 | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 21 | 不锈钢风管管件 不锈钢弯头DN800 SS304 | DN800 SS304 | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 22 | 不锈钢风管管件 不锈钢弯头DN800 1.0MPA | DN800 1.0MPA | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 23 | 不锈钢风管管件 不锈钢弯头DN600 1.0MPA | DN600 1.0MPA | 12 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 24 | 不锈钢风管管件 不锈钢弯头DN500 1.0MPA | DN500 1.0MPA | 6 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 25 | 不锈钢风管管件 不锈钢弯头DN450 1.0MPA | DN450 1.0MPA | 9 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 26 | 不锈钢风管管件 不锈钢弯头DN1200 1.0MPA | DN1200 1.0MPA | 3 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 27 | 不锈钢风管管件 不锈钢椭圆封头DN800 1.0MPa | DN800 1.0MPa | 1 | 个 |  |  |  |
| 28 | 不锈钢风管管件 不锈钢三通DN800*DN800 SS304 | DN800*DN800 SS304 | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 29 | 不锈钢风管管件 不锈钢三通DN1200*DN1200 SS304 | DN1200*DN1200 SS304 | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 30 | 不锈钢风管管件 不锈钢排水三通DN800*DN200 | DN800*DN200 | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 31 | 不锈钢风管管件 90度弯头DN800 1.0MPA | DN800 1.0MPA | 3 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 32 | 不锈钢风管法兰DN800 1.0MPA | DN800 1.0MPA | 8 | 片 |  |  |  |
| 33 | 不锈钢风管法兰DN600 1.0MPA | DN600 1.0MPA | 24 | 片 |  |  |  |
| 34 | 不锈钢风管法兰DN500 1.0MPA | DN500 1.0MPA | 12 | 片 |  |  |  |
| 35 | 不锈钢风管法兰DN450 1.0MPA | DN450 1.0MPA | 12 | 片 |  |  |  |
| 36 | 不锈钢风管法兰DN1200 1.0MPA | DN1200 1.0MPA | 12 | 片 |  |  |  |
| 37 | 不锈钢风管D820*8 SS304 | D820*8 SS304 | 69 | m |  |  |  |
| 38 | 不锈钢风管D820*10 SS304 | D820*10 SS304 | 305 | m |  |  |  |
| 39 | 不锈钢风管D800*8 SS304 | D800*8 SS304 | 141 | m |  |  |  |
| 40 | 不锈钢风管D630*8 SS304 | D630*8 SS304 | 49 | m |  |  |  |
| 41 | 不锈钢风管D530*8 SS304 | D530*8 SS304 | 21 | m |  |  |  |
| 42 | 不锈钢风管D480*9 SS304 | D480*9 SS304 | 53 | m |  |  |  |
| 43 | 不锈钢风管D1220*10 SS304 | D1220*10 SS304 | 806 | m |  |  |  |
| 44 | 不锈钢法兰DN200 1.0MPA | DN200 1.0MPA | 2 | 片 |  |  |  |
| 45 | 不锈钢对焊管件 异径四通DN400*DN200 | DN400*DN200 | 6 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 46 | 不锈钢对焊管件 弯头DN350 | DN350 | 12 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 47 | 不锈钢对焊管件 弯头DN300 | DN300 | 12 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 48 | 不锈钢对焊管件 弯头DN200*45° | DN200*45° | 76 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 49 | 不锈钢对焊管件 椭圆封头(含法兰)DN250 | 椭圆封头(含法兰)DN250 | 12 | 个 |  |  |  |
| 50 | 不锈钢对焊管件 三通DN400*DN200 | DN400*DN200 | 4 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 51 | 不锈钢对焊管件 三通DN350*DN200 | DN350*DN200 | 12 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 52 | 不锈钢对焊管件 三通DN300*DN200 | DN300*DN200 | 10 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 53 | 不锈钢对焊管件 不锈钢弯头DN300*90° | DN300*90° | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 54 | 不锈钢对焊管件 不锈钢弯头DN250 | DN250 | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 55 | 不锈钢对焊管件 不锈钢弯头DN200*45° | DN200*45° | 72 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 56 | 不锈钢对焊管件 不锈钢弯头DN200 | DN200 | 36 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 57 | 不锈钢对焊管件 不锈钢三通DN350*DN250 | DN350*DN250 | 6 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 58 | 不锈钢对焊管件 不锈钢三通DN300*DN300 | DN300*DN300 | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 59 | 不锈钢对焊管件 弯头DN400 | DN400 | 20 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 60 | 不锈钢对焊管件 弯头DN200 | DN200 | 38 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 61 | 不锈钢对焊法兰DN200 1.0MPa | DN200 1.0MPa | 114 | 片 |  |  |  |
| 62 | 不锈钢板卷管件 异径四通DN600*DN350*DN300 | DN600*DN350*DN300 | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 63 | 不锈钢板卷管件 异径管DN600*DN350 | DN600*DN350 | 4 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 64 | 不锈钢板卷管件 异径管DN350*DN250 | DN350*DN250 | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 65 | 不锈钢板卷管件 弯头DN800 | DN800 | 12 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 66 | 不锈钢板卷管件 三通DN600*DN350 | DN600*DN350 | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 67 | 不锈钢板卷管件 渐缩管DN800*DN600 SS304 | DN800*DN600 SS304 | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 68 | 不锈钢板卷管件 等径三通DN800 | DN800 | 1 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 69 | 不锈钢板卷管件 不锈钢弯头DN600 | DN600 | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 70 | 不锈钢板卷管件 不锈钢三通DN600*DN250 | DN600*DN250 | 4 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 71 | 不锈钢板卷管件 不锈钢三通DN600 | DN600 | 2 | 个 |  |  | 同主管径 作法详02S403 |
| 72 | 不锈钢（按重量计算） |  |  | t |  |  |  |
|  | 不锈钢管小计 |  |  |  |  |  | 只报单价，如清单中未包含的按此价进行折算 |
|  | 不含税总计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

4.分项报价应按采购清单明细详细列出。

供 应 商(公章)：

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日          期：       年    月    日

## 四、投标产品清单

供应商名称：

项目名称：

| 编号 | 货物名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、此表为交货清单，供应商应提供所投货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能，应另页描述。

供 应 商(公章)：

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日          期：       年    月    日

## 五、偏离情况说明表

供应商名称：

| 序号 | 谈判文件要求部分 | 供应商响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：如供应商无偏离在表中处填写“无偏离”即可。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：________________________

供应商名称 （签章）：________________________

时  间：_____年_____月_____日

## 六、法定代表人授权书

（采购人）：

兹授权　　　   同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）   采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从         年        月          日起至        年        月          日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年     月    日

附：

代理人工作单位：

职务：                              性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）：

七、其他资料

一、资格证明文件

    - 营业执照；

    - 生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

    - 近三年类似业绩证明文件（如合同协议等材料）；

    - 未被“信用中国”列入失信被执行人查询截图；

    - 谈判文件要求或供应商认为需提供的其他资料。

二、货物文件、服务文件

1、产品名称、型号、规格、数量、技术性能、特点；

2、供货方案（包含工期、进度、质量保证、人员安排等）；

3、售后服务内容及承诺；

4、其他应说明的事项。

注：供应商自行填写，以上仅作参考。