## 机械租赁
招标清单摘要
招标单位：北京城建远东建设投资集团有限公司
招标项目： 平谷区府前街(二期)（C-1#回迁住宅等9项）
项目位置： 平谷区府前西街
合同工期：2021.12.1-2024.7.8
材料名称：焊接管、JDG电线管、PVC线管、防水套管
预计进场时间：2022年7月25开始进场
付款方式：无预付款，参与竞价方供货到现场，经监理验收及试验完成，鉴证合格的，本月供货完成后下月支付至本月货款的80%，结构施工完成后，所有供货完成并办理结算手续后支付剩余货款，参与竞价方需承诺：（在建设单位未按照合同约定向竞价发起方支付工程款时，参与竞价方不得以此为理由索要货款或延迟供货。），鉴证不合格的，参与竞价方保证无条件退货。支付货款前中标人需提供增值税13%专用发票。
其他要求： 1.以下数量为暂定量，竞价发起方有权根据所承接任务量进行调整，参与竞价方不得因实际数量的变化而改变报价。 2.随车货到必须附带齐全合格真实有效资料，否则不予收货。 3.根据现场使用情况，需分批次3次进场，过程中如有需要更换的，参与竞价方必须无条件配合完成。 4.本表中的报价包含材料费、制作费、运输费、卸车费、管理费、利润、税金、各种涨价风险等送货到现场的费用。
招标清单
序号 | 清单项 | 单位 | 规格型号 | 数量（暂定） | 投标含税单价（元） | 合计（含税） | 其它具体技术参数或者要求
1 | 焊接管 | 米 | SC15*2.0*6米 | 21420 |  |  | 厚度不低于2.0厚
2 | 焊接管 | 米 | SC20*2.0*6米 | 36000 |  |  | 厚度不低于2.0厚
3 | 焊接管 | 米 | SC25*2.0*6米 | 4250 |  |  | 厚度不低于2.0厚
4 | 焊接管 | 米 | SC32*2.0*6米 | 2900 |  |  | 厚度不低于2.0厚
5 | 焊接管 | 米 | SC40*2.0*6米 | 630 |  |  | 厚度不低于2.0厚
6 | 焊接管 | 米 | SC50*2.0*6米 | 990 |  |  | 厚度不低于2.0厚
7 | 焊接管 | 米 | SC65*2.0*6米 | 110 |  |  | 厚度不低于2.0厚
8 | JDG电管 | 米 | 20*1.5mm*4米 | 20500 |  |  | 厚度不低于1.5厚
9 | JDG电管 | 米 | 25*1.5mm*4米 | 12800 |  |  | 厚度不低于1.5厚
10 | PVC线管 | 米 | 20 | 20500 |  |  | 国标
11 | PVC线管 | 米 | 25 | 12800 |  |  | 国标
12 | 柔性防水套管 | 套 | DN70 | 2 |  |  | 国标
13 | 柔性防水套管 | 套 | DN80 | 3 |  |  | 国标
14 | 柔性防水套管 | 套 | DN100 | 2 |  |  | 国标
15 | 柔性防水套管 | 套 | DN125 | 2 |  |  | 国标
16 | 柔性防水套管 | 套 | DN150 | 1 |  |  | 国标
17 | 刚性防水套管 | 套 | DN25 | 8 |  |  | 国标
18 | 刚性防水套管 | 套 | DN40 | 6 |  |  | 国标
19 | 刚性防水套管 | 套 | DN50 | 3 |  |  | 国标
20 | 刚性防水套管 | 套 | DN70 | 1 |  |  | 国标
21 | 刚性防水套管 | 套 | DN80 | 2 |  |  | 国标
22 | 刚性防水套管 | 套 | DN100 | 30 |  |  | 国标
23 | 刚性防水套管 | 套 | DN125 | 1 |  |  | 国标
24 | 刚性防水套管 | 套 | DN150 | 1 |  |  | 国标