**防水套管**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **使用部位** |
| **1** | **A型柔性防水套管** | **DN250,D2=325，L=350** | **幼儿园地下预埋** |
| **2** | **A型柔性防水套管** | **DN200,D2=265，L=350** | **幼儿园地下预埋** |
| **3** | **A型柔性防水套管** | **DN150,D2=203，L=350** | **幼儿园地下预埋** |
| **4** | **A型柔性防水套管** | **DN100,D2=146，L=350** | **幼儿园地下预埋** |
| **5** | **A型柔性防水套管** | **DN65,D2=114,L=350** | **幼儿园地下预埋** |
| **6** | **B型柔性防水套管** | **DN400,D2=480，L=350** | **幼儿园地下预埋** |
| **7** | **B型柔性防水套管** | **DN150,D2=203，L=350** | **幼儿园地下预埋** |
| **8** | **B型柔性防水套管** | **DN125,D2=180，L=350** | **幼儿园地下预埋** |
| **9** | **B型柔性防水套管** | **DN100,D2=146，L=350** | **幼儿园地下预埋** |
| **10** | **B型柔性防水套管** | **DN80,D2=127, L=350** | **幼儿园地下预埋** |
| **11** | **A型刚性防水套管** | **DN25,D3=58,L=300** | **幼儿园地下预埋** |
| **12** | **A型刚性防水套管** | **DN100,D3=159,L=300** | **幼儿园地下预埋** |
| **13** | **A型刚性防水套管** | **DN150,D3=219,L=300** | **幼儿园地下预埋** |