## 招标材料清单
招标清单摘要
招标单位：北京城建远东建设投资集团有限公司
招标项目：东坝北西区域项目回迁安置房工程三标段
项目位置：北京市朝阳区东坝乡（东坝路与驹子房路交叉口西）
合同工期：预计到2023年4月
材料预计进场时间：2022年8月中下旬开始进场
付款方式：甲方于对账后次月支付上月完成工作量价款的60%~70%，在乙方供货完毕且甲乙双方办理完最终结算手续后甲方支付至结算价款95%，整体工程竣工验收合格后一年内支付至结算价款的100%，以上付款视甲方支付情况而定。
招标清单
序号 | 材料名称 | 单规格型号位 | 单位 | 计划采购数量 | 税率（%） | 投标含税单价（元） | 投标含税合价（元） | 其它具体技术参数或者要求
1 | 电气工程桥架工程量
2 | 镀锌线槽 | 100*50 | 米 | 720
3 | 镀锌线槽 | 150*100 | 米 | 2629
4 | 镀锌线槽 | 200*100 | 米 | 1275.6
5 | 镀锌线槽（竖向） | 200*100 | 米 | 2.8
6 | 镀锌线槽 | 200*150 | 米 | 32.2
7 | 镀锌线槽（竖向） | 200*150 | 米 | 2.8
8 | 镀锌线槽 | 300*150 | 米 | 502.9
9 | 镀锌线槽（竖向） | 300*150 | 米 | 599.2
10 | 镀锌线槽 | 400*100 | 米 | 167.2
11 | 镀锌线槽 | 400*150 | 米 | 158.4
12 | 镀锌线槽（竖向） | 400*150 | 米 | 3.6
13 | 镀锌终端封头 | 100*50 | 个 | 26
14 | 镀锌终端封头 | 150*100 | 个 | 82
15 | 镀锌终端封头 | 200*100 | 个 | 24
16 | 镀锌终端封头 | 300*150 | 个 | 11
17 | 镀锌终端封头 | 400*150 | 个 | 13
18 | 镀锌上边垂直三通 | 200*100 | 个 | 9
19 | 镀锌上边垂直三通 | 300*150 | 个 | 21
20 | 镀锌上边垂直三通 | 400*100 | 个 | 10
21 | 镀锌上边垂直三通 | 400*150 | 个 | 14
22 | 镀锌水平变径直通 | 400*100变径为200*100 | 个 | 1
23 | 镀锌水平三通 | 100*50 | 个 | 13
24 | 镀锌水平三通 | 150*100 | 个 | 56
25 | 镀锌水平三通 | 200*100 | 个 | 17
26 | 镀锌水平三通 | 300*150 | 个 | 7
27 | 镀锌水平三通 | 400*100 | 个 | 2
28 | 镀锌水平三通 | 400*150 | 个 | 1
29 | 镀锌水平变径三通 | 400*100 200*100 200*100 | 个 | 1
30 | 镀锌水平变径三通 | 300*150 300*150 200*100 | 个 | 4
31 | 镀锌水平变径三通 | 200*100 300*150 300*150 | 个 | 14
32 | 镀锌水平变径三通 | 400*150 300*150 300*150 | 个 | 2
33 | 镀锌水平变径三通 | 400*150 200*100 400*150 | 个 | 2
34 | 镀锌水平变径三通 | 200*100 400*100 400*100 | 个 | 4
35 | 镀锌水平变径三通 | 400*150 400*150 300*150 | 个 | 1
36 | 镀锌水平变径三通 | 300*150 400*150 400*150 | 个 | 2
37 | 镀锌水平变径三通 | 200*100 400*150 400*150 | 个 | 4
38 | 镀锌水平变径三通 | 100*50 400*150 400*150 | 个 | 1
39 | 镀锌120°水平弯通 | 400*150 | 个 | 2
40 | 镀锌水平弯通 | 100*50 | 个 | 4
41 | 镀锌水平弯通 | 150*100 | 个 | 20
42 | 镀锌水平弯通 | 200*100 | 个 | 30
43 | 镀锌水平弯通 | 200*150 | 个 | 2
44 | 镀锌水平弯通 | 300*150 | 个 | 41
45 | 镀锌水平弯通 | 400*100 | 个 | 7
46 | 镀锌水平弯通 | 400*150 | 个 | 4
47 | 镀锌垂直下弯通 | 200*100 | 个 | 1
48 | 镀锌垂直下弯通 | 200*150 | 个 | 1
49 | 镀锌垂直下弯通 | 300*150 | 个 | 12
50 | 镀锌垂直下弯通 | 400*150 | 个 | 2
51 | 镀锌水平四通 | 100*50 | 个 | 6
52 | 镀锌水平四通 | 150*100 | 个 | 28
53 | 镀锌变径四通 | 200*100 400*150 400*150 200*100 | 个 | 1
54 | 镀锌变径四通 | 300*150 200*100 300*150 300*150 | 个 | 1
55 | 镀锌变径四通 | 400*100 200*100 200*100 200*100 | 个 | 1
56 | 镀锌变径四通 | 400*100 400*100 200*100 200*100 | 个 | 1
57 | 镀锌变径四通 | 400*100 200*100 200*100 400*100 | 个 | 1
58 | 镀锌垂直上弯通 | 150*100 | 个 | 3
59 | 镀锌垂直上弯通 | 200*100 | 个 | 8
60 | 镀锌垂直上弯通 | 200*150 | 个 | 2
61 | 镀锌垂直上弯通 | 300*150 | 个 | 2
62 | 镀锌垂直左上弯通 | 100*50 | 个 | 3
63 | 镀锌垂直左上弯通 | 150*100 | 个 | 3
64 | 镀锌垂直左上弯通 | 200*100 | 个 | 3
65 | 镀锌垂直左上弯通 | 300*150 | 个 | 3
66 | 镀锌垂直右上弯通 | 200*100 | 个 | 3
67 | 镀锌垂直右上弯通 | 200*150 | 个 | 1
68 | 镀锌垂直右上弯通 | 300*150 | 个 | 1
69 | 镀锌垂直右上弯通 | 400*150 | 个 | 1
70 | 镀锌上垂直变径三通 | 400*150 400*150 300*150 | 个 | 1
71 | 镀锌桥架补偿装置 | 300*150 | 个 | 1
72 | 防火端封头 | 300*150 | 个 | 1
73 | 防火上边垂直三通 | 300*150 | 个 | 1
74 | 防火上边垂直三通 | 400*150 | 个 | 4
75 | 防火垂直左上弯通 | 300*150 | 个 | 1
76 | 防火垂直左上弯通 | 400*150 | 个 | 1
77 | 防火垂直右上弯通 | 300*150 | 个 | 1
78 | 防火垂直右上弯通 | 400*150 | 个 | 1
79 | 防火水平三通 | 400*150 | 个 | 1
80 | 防火水平变径三通 | 400*150 300*150 300*150 | 个 | 2
81 | 防火水平弯通 | 300*150 | 个 | 1
82 | 防火水平弯通 | 400*150 | 个 | 2
83 | 防火垂直下弯通 | 300*150 | 个 | 1
84 | 防火垂直下弯通 | 400*150 | 个 | 2
85 | 防火垂直上弯通 | 400*150 | 个 | 2
86 | 消防线槽（防火） | 100*50 | 米 | 300
87 | 消防线槽（防火） | 200*100 | 米 | 959
88 | 消防线槽（竖向）（防火） | 200*100 | 米 | 378
89 | 消防线槽（防火） | 200*150 | 米 | 188
90 | 消防线槽（竖向）（防火） | 200*150 | 米 | 250
91 | 消防线槽（防火） | 300*150 | 米 | 28.2
92 | 消防线槽（竖向）（防火） | 300*150 | 米 | 6.8
93 | 消防线槽（防火） | 400*100 | 米 | 75.8
94 | 消防线槽（防火） | 400*150 | 米 | 18.8
95 | 消防线槽（竖向）（防火） | 400*150 | 米 | 7.2
96 | 消防线槽（中间带隔板）（防火） | 200*100 | 米 | 440.5 |  |  |  | 人防
97 | 消防线槽（中间带隔板）（防火） | 300*100 | 米 | 60.4 |  |  |  | 人防
98 | 消防线槽（中间带隔板）（防火） | 400*100 | 米 | 75.5 |  |  |  | 人防
99 | 消防终端封头（防火） | 100*50 | 个 | 1
100 | 消防终端封头（防火） | 200*100 | 个 | 15
101 | 消防终端封头（防火） | 300*150 | 个 | 2
102 | 消防终端封头（防火） | 400*100 | 个 | 4
103 | 消防水平弯通（防火） | 100*50 | 个 | 15
104 | 消防水平弯通（防火） | 200*100 | 个 | 116
105 | 消防水平弯通（防火） | 200*150 | 个 | 6
106 | 消防水平弯通（防火） | 300*100 | 个 | 1
107 | 消防水平弯通（防火） | 300*150 | 个 | 4
108 | 消防水平弯通（防火） | 400*100 | 个 | 2
109 | 消防水平变径弯通（防火） | 300*150变径为200*100 | 个 | 2
110 | 消防下垂直三通（防火） | 200*100 | 个 | 4
111 | 消防下垂直三通（防火） | 300*150 300*150 200*100 | 个 | 1
112 | 消防垂直上弯通（防火） | 100*50 | 个 | 6
113 | 消防垂直上弯通（防火） | 200*100 | 个 | 27
114 | 消防变径垂直上弯通（防火） | 300*150 200*100 | 个 | 1
115 | 消防垂直左上弯通（防火） | 100*50 | 个 | 2
116 | 消防垂直左上弯通（防火） | 200*100 | 个 | 5
117 | 消防垂直左上弯通（防火） | 400*100 | 个 | 1
118 | 消防垂直右上弯通（防火） | 100*50 | 个 | 1
119 | 消防垂直右上弯通（防火） | 200*100 | 个 | 5
120 | 消防垂直右上弯通（防火） | 400*100 | 个 | 1
121 | 消防变径垂直上弯通（防火） | 200*100 300*150 | 个 | 1
122 | 消防水平三通（防火） | 200*100 | 个 | 38
123 | 消防水平三通（防火） | 200*150 | 个 | 1
124 | 消防水平三通（防火） | 300*150 | 个 | 2
125 | 消防水平三通（防火） | 400*100 | 个 | 2
126 | 消防水平变径三通（防火） | 200*100 100*50 100*50 | 个 | 2
127 | 消防水平变径三通（防火） | 200*100 200*100 100*50 | 个 | 6
128 | 消防水平变径三通 | 100*50 200*100 200*100 | 个 | 7
129 | 消防水平变径三通（防火） | 200*100 200*100 300*100 | 个 | 2
130 | 消防水平变径三通（防火） | 400*100 200*100 300*100 | 个 | 1
131 | 消防水平变径三通（防火） | 200*100 300*100 400*100 | 个 | 1
132 | 消防水平变径三通（防火） | 200*100 400*100 200*100 | 个 | 1
133 | 消防水平变径三通（防火） | 400*100 400*100 200*100 | 个 | 1
134 | 消防水平变径三通（防火） | 200*100 400*100 400*100 | 个 | 9
135 | 消防水平变径三通（防火） | 300*100 400*100 400*100 | 个 | 1
136 | 消防水平变径三通（防火） | 400*100 200*100 400*100 | 个 | 1
137 | 消防水平变径四通（防火） | 100*50 200*100 100*50 200*100 | 个 | 1
138 | 消防水平变径四通（防火） | 300*150 100*500 300*150 300*150 | 个 | 1
139 | 消防垂直下弯通（防火） | 200*100 | 个 | 27
140 | 消防垂直下弯通（防火） | 200*150 | 个 | 3
141 | 消防垂直下弯通（防火） | 300*150 | 个 | 3
142 | 消防上边垂直三通（防火） | 200*100 | 个 | 4
143 | 消防上边垂直三通（防火） | 400*100 | 个 | 1
144 | 消防上边垂直三通（只报价，暂时不进场）（防火） | 400*100 | 个 | 4
145 | 消防电缆桥架补偿装置（防火） | 200*100 | 个 | 1
146 | 弱电工程桥架工程量
147 | 镀锌线槽（1:3隔板） | 200*100 | 米 | 359.5
148 | 镀锌线槽（1:3隔板）竖向 | 200*100 | 米 | 452.8
149 | 镀锌线槽（1:3隔板） | 100*100 | 米 | 67.81
150 | 镀锌线槽（1:1:1隔板） | 150*100 | 米 | 354.7
151 | 镀锌线槽（1:1:1隔板）竖向 | 150*100 | 米 | 378
152 | 镀锌线槽（1:1隔板） 竖向 | 150*100 | 米 | 100
153 | 镀锌线槽（2:1隔板） | 200*100 | 米 | 91
154 | 镀锌线槽（2:1隔板） | 300*100 | 米 | 258
155 | 镀锌线槽 | 400*100 | 米 | 118
156 | 镀锌线槽 | 300*100 | 米 | 328
157 | 镀锌线槽 | 200*100 | 米 | 668
158 | 镀锌线槽 | 150*100 | 米 | 1101
159 | 镀锌线槽 | 100*100 | 米 | 931
160 | 镀锌线槽 | 75*50 | 米 | 153.4
161 | 镀锌线槽竖向 | 75*50 | 米 | 95.6
162 | 镀锌终端封头 | 75*50 | 个 | 10
163 | 镀锌终端封头 | 100*100 | 个 | 16
164 | 镀锌终端封头 | 150*100 | 个 | 32
165 | 镀锌终端封头 | 200*100 | 个 | 19
166 | 镀锌终端封头 | 300*100 | 个 | 1
167 | 镀锌水平弯通 | 400*100 | 个 | 4
168 | 镀锌水平弯通 | 300*150 | 个 | 10
169 | 镀锌水平弯通 | 300*100 | 个 | 14
170 | 镀锌水平弯通 | 200*100 | 个 | 59
171 | 镀锌水平弯通 | 150*100 | 个 | 68
172 | 镀锌水平弯通 | 100*100 | 个 | 35
173 | 镀锌水平弯通 | 75*50 | 个 | 30
174 | 镀锌135°水平弯通 | 100*100 | 个 | 1
175 | 镀锌120°水平弯通 | 100*100 | 个 | 4
176 | 镀锌120°水平弯通 | 150*100 | 个 | 2
177 | 镀锌120°水平弯通 | 300*100 | 个 | 2
178 | 镀锌150°水平弯通 | 100*100 | 个 | 1
179 | 镀锌150°水平弯通 | 150*100 | 个 | 1
180 | 镀锌150°水平弯通 | 20*100 | 个 | 1
181 | 镀锌水平三通 | 400*100 | 个 | 1
182 | 镀锌水平三通 | 300*150 | 个 | 6
183 | 镀锌水平三通 | 300*100 | 个 | 7
184 | 镀锌水平三通 | 200*100 | 个 | 19
185 | 镀锌水平三通 | 150*100 | 个 | 20
186 | 镀锌水平三通 | 100*100 | 个 | 21
187 | 镀锌水平三通 | 75*50 | 个 | 2
188 | 镀锌水平变径三通 | 100*100 100*100 75*50 | 个 | 8
189 | 镀锌水平变径三通 | 200*100 150*100 150*100 | 个 | 2
190 | 镀锌水平变径三通 | 100*100 150*100 150*100 | 个 | 1
191 | 镀锌水平变径三通 | 100*100 150*100 100*100 | 个 | 2
192 | 镀锌水平变径三通 | 100*100 100*100 150*100 | 个 | 1
193 | 镀锌水平变径三通 | 150*100 150*100 100*100 | 个 | 2
194 | 镀锌水平变径三通 | 150*100 100*100 150*100 | 个 | 8
195 | 镀锌水平变径三通 | 200*100 200*100 150*100 | 个 | 1
196 | 镀锌水平变径三通 | 150*100 200*100 150*100 | 个 | 2
197 | 镀锌水平变径三通 | 150*100 200*100 200*100 | 个 | 2
198 | 镀锌水平变径三通 | 300*100 150*100 200*100 | 个 | 2
199 | 镀锌水平变径三通 | 200*100 150*100 200*100 | 个 | 2
200 | 镀锌水平变径三通 | 200*100 200*100 300*100 | 个 | 1
201 | 镀锌水平变径三通 | 300*100 300*100 150*100 | 个 | 1
202 | 镀锌水平变径三通 | 200*100 300*100 200*100 | 个 | 1
203 | 镀锌水平变径三通 | 300*100 300*100 200*100 | 个 | 3
204 | 镀锌水平变径三通 | 300*100 200*100 300*100 | 个 | 2
205 | 镀锌水平变径三通 | 200*100 300*100 300*100 | 个 | 3
206 | 镀锌水平变径三通 | 150*100 300*100 300*100 | 个 | 1
207 | 镀锌水平变径三通 | 300*100 150*100 300*100 | 个 | 1
208 | 镀锌水平变径三通 | 200*100 300*100 400*100 | 个 | 1
209 | 镀锌水平变径三通 | 200*100 400*100 400*100 | 个 | 2
210 | 镀锌水平变径三通 | 200*100 200*100 400*100 | 个 | 1
211 | 镀锌水平四通 | 150*150 | 个 | 1
212 | 镀锌水平四通 | 100*100 | 个 | 1
213 | 镀锌水平变径四通 | 150*100 200*100 200*100 200*100 | 个 | 1
214 | 镀锌水平变径四通 | 150*100 150*100 150*100 200*100 | 个 | 1
215 | 镀锌水平变径四通 | 150*100 100*100 150*100 150*100 | 个 | 1
216 | 镀锌水平变径四通 | 300*100 300*100 150*100 150*100 | 个 | 1
217 | 镀锌水平变径四通 | 300*100 200*100 150*100 300*100 | 个 | 2
218 | 镀锌垂直下弯通 | 300*150 | 个 | 2
219 | 镀锌垂直下弯通 | 300*100 | 个 | 1
220 | 镀锌垂直下弯通 | 200*100 | 个 | 8
221 | 镀锌垂直下弯通 | 150*100 | 个 | 2
222 | 镀锌垂直下弯通 | 100*100 | 个 | 1
223 | 镀锌垂直上弯通 | 100*100 | 个 | 6
224 | 镀锌垂直上弯通 | 150*100 | 个 | 5
225 | 镀锌垂直上弯通 | 200*100 | 个 | 10
226 | 镀锌垂直上弯通 | 300*100 | 个 | 1
227 | 镀锌垂直上弯通 | 400*100 | 个 | 1
228 | 镀锌上垂直三通 | 150*100 | 个 | 2
229 | 镀锌上垂直三通 | 75*50 | 个 | 1
230 | 镀锌下垂直三通 | 150*100 | 个 | 5
231 | 镀锌下垂直三通 | 75*50 | 个 | 5
232 | 镀锌下垂直变径三通 | 100*100 200*100 200*100 | 个 | 2
233 | 镀锌垂直左上弯通 | 200*100 | 个 | 1
234 | 镀锌垂直右上弯通 | 200*100 | 个 | 1
235 | 横担（防火） | 600mm | 根 | 600
236 | 横担（防火） | 500mm | 根 | 1200
237 | 横担（防火） | 400mm | 根 | 900
238 | 横担（防火） | 300mm | 根 | 900
239 | 横担（镀锌） | 600mm | 根 | 600
240 | 横担（镀锌） | 500mm | 根 | 1500
241 | 横担（镀锌） | 400mm | 根 | 1200
242 | 横担（镀锌） | 300mm | 根 | 800
243 | 烫锡铜编织线 （线槽接地跨接线） | 4mm2*300mm长 | 根 | 2000
247 | 总价
注1：投标报价单价包括：材料原值、增值税费、合同指定地点运输费、装卸车费及市场价格波动风险费等； 2、金属线槽连接螺丝、垫片、防松螺母均包含在直线段内，供货时配套供应； 3、竖向线槽按照相关要求设置绑扎电缆支撑；配电柜顶部及进户部分异形件需要最后实测再加工（暂定）； 4、金属线槽厚度满足《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS31-2017表3.5.5-1要求； 5、防火金属线槽板材及喷涂材料及厚度满足相关规范要求； 6、本次报价已含装运费及卸车相关费用；