## 材料清单
竞价标的物清单摘要
竞价发起方单位：北京城建集团有限责任公司
竞价发起方项目：北京口腔医院迁建工程
项目位置：北京市丰台区花乡樊家村地区（东至芳菲路，南至樊家村路，北为首经贸南路）
合同工期：预计到2023年3月份
材料名称：吊顶板及龙骨
材料预计进场时间：预计2022年9月上旬开始进场
付款方式：无预付款，参与竞价方供货到现场，经监理验收及试验完成，鉴证合格的，本月供货完成后下月支付至本月货款的70%，所有供货完成并办理结算手续后支付到结算价的80%，整体工程竣工验收后支付至货款的97%，剩余3%质保金，质保2年，质保期满后无息支付（最终结算后的付款在竞价发起方收到建设单位相应款项后支付给参与竞价方，参与竞价方需承诺：在建设单位未按照合同约定向竞价发起方支付工程款时，参与竞价方不得以此为理由索要货款或延迟供货。），鉴证不合格的，参与竞价方保证无条件退货。支付货款前供货人需提供增值税专用发票。
其他要求： 1.以下数量为暂定量，竞价发起方有权根据所承接任务量进行调整，参与竞价方不得因实际数量的变化而改变报价。 2.随车货到必须附带齐全合格真实有效资料，否则不予收货。 3.根据现场使用情况，需分批次进场，分批次的运费和卸车费均包含在单价内。 4.本表中的报价包含材料费、制作费、运输费、装卸车费、管理费、利润、税金、各种涨价风险等送货到现场的费用。
技术要求：满足国标要求。 品牌要求： 增强水泥纤维板：金特、秦长城、可耐福； 纸面石膏板、防水纸面石膏板：龙牌、秦长城、可耐福； 硅钙板：龙牌、泰山、可耐福、秦长城； 铝条板、铝方板：美伦、欧陆、佳美、奥德赛、联佳、华斯伦。
竞价标的物清单
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 （暂定） | 除税单价 （元） | 税率 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注
1 | A级12mm阻燃板 | 1200×2400mm | ㎡ | 3000 |  |  |  | 0 | 一区
2 | 12mm穿孔石膏板 | 1200×2400mm | ㎡ | 25418 |  |  |  | 0
3 | 12mm纸面石膏板 | 1200×2400mm | ㎡ | 2000 |  |  |  | 0
4 | 9.5mm纸面石膏板 | 1200×2400mm | ㎡ | 10000 |  |  |  | 0
5 | 9.5mm厚防水纸面石膏板 | 1200×2400mm | ㎡ | 12211 |  |  |  | 0
6 | 0.8mm厚铝合金条板 | 200宽 | ㎡ | 1500 |  |  |  | 0
7 | 12mm厚硅钙板 | 595×595mm | ㎡ | 13597 |  |  |  | 0
8 | 20mm厚岩棉吸声板 | 595×595mm | ㎡ | 4700 |  |  |  | 0
9 | 12（14）mm厚矿棉吸音板 | 595×595mm、（600×1200mm） | ㎡ | 11735 |  |  |  | 0
10 | 50mm玻璃丝绵（40kg/m³） | 600×1200mm | ㎡ | 6711 |  |  |  | 0
11 | U型50横龙骨 | 50×40 | m | 15000 |  |  |  | 0
12 | U型75横龙骨 | 75×40 | m | 3500 |  |  |  | 0
13 | U型轻钢龙骨 | CB50×20 | m | 42594 |  |  |  | 0
14 | U型轻钢龙骨 | CB60×27 | m | 33799 |  |  |  | 0
15 | C型50竖龙骨 | 48.5×50 | m | 15000 |  |  |  | 0
16 | C型75竖龙骨0.8厚（0.6厚） | 73.5×50 | m | 12000 |  |  |  | 0
17 | 38通贯龙骨 | 38×12 | m | 1500 |  |  |  | 0
18 | T型28轻钢次龙骨 | TB24×28 | m | 70000 |  |  |  | 0 |  | 矿棉板烤漆明龙骨
19 | T型38轻钢主龙骨 | TB24×38 | m | 70000 |  |  |  | 0 |  | 矿棉板烤漆明龙骨
20 | T型26轻钢横撑龙骨（） | TB23×26 | m | 5000 |  |  |  | 0 |  | 硅钙板铝合金明龙骨
21 | T型32轻钢次龙骨 | TB23×32 | m | 5000 |  |  |  | 0 |  | 硅钙板铝合金明龙骨
22 | 钢筋吊杆 | Φ6Φ8每根3米 | m | 80000 |  |  |  | 0
23 | 支撑卡 | 与75系列龙骨配套 | 个 | 11500 |  |  |  | 0
24 | 12mm水泥压力板 | 1200×2400mm | ㎡ | 1440 |  |  |  | 0
25 | U型轻钢龙骨连接件 | CB50-L | 个 | 6949 |  |  |  | 0
26 | U形轻钢龙骨连接件 | CB60-L | 个 | 5191 |  |  |  | 0
27 | U形轻钢龙骨插挂件 | CB50-3 | 个 | 51810 |  |  |  | 0
28 | U型轻钢龙骨吊件 | CB50-1P | 个 | 37169 |  |  |  | 0
29 | U形轻钢龙骨吊件 | CS60-1 | 个 | 36360 |  |  |  | 0
30 | 边龙骨 | TL23*23 | m | 18691 |  |  |  | 0
31 | T型轻钢主龙骨配套吊件 | TB-1P | 个 | 35000 |  |  |  | 0
32 | A级12mm阻燃板 | 1200×2400mm | ㎡ | 3500 |  |  |  | 0 | 二区
33 | 12mm穿孔石膏板 | 1200×2400mm | ㎡ | 7800 |  |  |  | 0
34 | 12mm纸面石膏板 | 1200×2400mm | ㎡ | 8000 |  |  |  | 0
35 | 9.5mm纸面石膏板 | 1200×2400mm | ㎡ | 4900 |  |  |  | 0
36 | 9.5mm厚防水纸面石膏板（双层） | 1200×2400mm | ㎡ | 300 |  |  |  | 0
37 | 0.8mm厚铝合金条板 | 200宽 | ㎡ | 1500 |  |  |  | 0
38 | 0.5~0.8厚铝合金穿（或不穿）孔方板 | 595×595mm | ㎡ | 400 |  |  |  | 0
39 | 12mm厚硅钙板 | 595×595mm | ㎡ | 900 |  |  |  | 0
40 | 6mm硅酸钙板基层 | 595×595mm | ㎡ | 2200 |  |  |  | 0
41 | 20mm厚岩棉吸声板 | 595×595mm | ㎡ | 400 |  |  |  | 0
42 | 15mm厚矿棉吸音板 | 595×595mm | ㎡ | 7100 |  |  |  | 0
43 | 1mm防锈铝板 | 595×595mm | ㎡ | 2200 |  |  |  | 0
44 | 40mm玻璃棉毡（40kg/m³） | 600×1200mm | ㎡ | 6000 |  |  |  | 0
45 | 50mm玻璃丝绵（40kg/m³） | 600×1200mm | ㎡ | 2000 |  |  |  | 0
46 | 50mm防火岩棉（120kg/m³） | 600×1200mm | ㎡ | 4000 |  |  |  | 0
47 | U型50横龙骨 | 50×40 | m | 2700 |  |  |  | 0
48 | U型75横龙骨 | 75×40 | m | 1500 |  |  |  | 0
49 | U型轻钢龙骨 | CB50×20 | m | 16000 |  |  |  | 0
50 | U型轻钢龙骨 | CB60×27 | m | 7000 |  |  |  | 0
51 | U型轻钢次龙骨 | LB45×48 | m | 2800 |  |  |  | 0
52 | U型轻钢主龙骨 | CB38×12 | m | 1100 |  |  |  | 0
53 | U型轻钢主龙骨 | CB30×12（20A） | m | 500 |  |  |  | 0
54 | C型50竖龙骨 | 48.5×50 | m | 11000 |  |  |  | 0
55 | C型75竖龙骨 | 73.5×50 | m | 5500 |  |  |  | 0
56 | 38通贯龙骨 | 38×12 | m | 4000 |  |  |  | 0
57 | T型28轻钢次龙骨 | TB24×28 | m | 19000 |  |  |  | 0
58 | T型38轻钢主龙骨 | TB24×38 | m | 18000 |  |  |  | 0
59 | T型26轻钢横撑龙骨 | TB23×26 | m | 5000 |  |  |  | 0
60 | T型32轻钢次龙骨 | TB23×32 | m | 5000 |  |  |  | 0
61 | 钢筋吊杆 | Φ6/8 | 根 | 15000 |  |  |  | 0
62 | A级12mm阻燃板 | 1200×2400mm | ㎡ | 4000 |  |  |  | 0 | 三区
63 | 9.5mm穿孔石膏板 | 1200×2400mm | m² | 10000 |  |  |  | 0
64 | 12mm穿孔石膏板 | 1200×2400mm | m² | 2600 |  |  |  | 0
65 | 12mm纸面石膏板 | 1200×2400mm | m² | 5000 |  |  |  | 0
66 | 9mm厚防水纸面石膏板 | 1200×2400mm | m² | 500 |  |  |  | 0
67 | 0.8mm厚铝合金条板 | 200宽 | ㎡ | 1800 |  |  |  | 0
68 | 12mm厚硅钙板 | 595×595mm | ㎡ | 3000 |  |  |  | 0
69 | 6mm硅酸钙板基层 | 595×595mm | ㎡ | 1100 |  |  |  | 0
70 | 20mm厚岩棉吸声板 | 595×595mm | ㎡ | 7500 |  |  |  | 0
71 | 15mm厚矿棉吸音板 | 595×595mm | ㎡ | 15000 |  |  |  | 0
72 | 1mm防锈铝板 | 595×595mm | ㎡ | 1100 |  |  |  | 0
73 | 4厚增强水泥纤维饰面板 | 1200×2400mm | ㎡ | 25000 |  |  |  | 0
74 | U型50横龙骨 | 50×40 | m | 8700 |  |  |  | 0
75 | U型轻钢次龙骨 | LB45×48 | m | 3600 |  |  |  | 0
76 | U型轻钢主龙骨 | CB38×12 | m | 1800 |  |  |  | 0
77 | U型轻钢龙骨 | CB50×20 | m | 40000 |  |  |  | 0
78 | U型轻钢主龙骨 | CS60×27 | m | 1100 |  |  |  | 0
79 | C型50竖龙骨 | 48.5×50 | m | 17000 |  |  |  | 0
80 | 38通贯龙骨 | 38×12 | m | 4300 |  |  |  | 0
81 | T型龙骨 | TB24×38 | m | 22000 |  |  |  | 0
82 | T型轻钢次龙骨 | TB23×32 | m | 2800 |  |  |  | 0
83 | T型轻钢横撑 | TB23×26 | m | 2300 |  |  |  | 0
84 | T型28轻钢次龙骨 | TB24×28 | m | 48000 |  |  |  | 0
85 | T型28轻钢次龙骨 | TB24×28 | m | 19000 |  |  |  | 0
86 | T型38轻钢主龙骨 | TB24×38 | m | 71000 |  |  |  | 0
87 | T型38轻钢主龙骨 | TB24×38 | m | 7200 |  |  |  | 0
88 | 铝合金方型竖龙骨 | 75×30 | m | 43000 |  |  |  | 0
89 | 钢筋吊杆 | Φ6/8 | 根 | 75000 |  |  |  | 0
90 | 合计 | [6 empty] | 0