## 配线
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式: 3.规格:WDZ-BYJF-4 4.敷设方式: 5.材质:铜芯 | m | 17514.187 |  | 0
2 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式: 3.规格:WDZN-BYJF-4 4.敷设方式: 5.材质:铜芯 | m | 19.803 |  | 0
3 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式: 3.规格:WDZ-BYJF-2.5 4.敷设方式: 5.材质:铜芯 | m | 34686.162 |  | 0
4 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式: 3.规格:WDZN-BYJF-2.5 4.敷设方式: 5.材质:铜芯 | m | 14840.75 |  | 0
5 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式: 3.规格:WDZN-BYJF-1.5 4.敷设方式: 5.材质:铜芯 | m | 1 |  | 0
6 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式: 3.规格:BV-10 4.敷设方式: 5.材质:铜芯 | m | 1 |  | 0
67062.902

## 电缆
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:柔性铜芯铜护套矿物绝缘电缆 3.规格:NG-A-5*16 4.电压等级(kV):1KV | m | 1080.918 |  | 0
2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:柔性铜芯铜护套矿物绝缘电缆 3.规格:NG-A-5*10 4.电压等级(kV):1KV | m | 124.069 |  | 0
3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:柔性铜芯铜护套矿物绝缘电缆 3.规格:NG-A-4*25+1*16 4.电压等级(kV):1KV | m | 469.614 |  | 0
4 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZ-YJFE-4*2.5 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 12.211 |  | 0
5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZ-YJFE-4*10 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 47.43 |  | 0
6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZ-YJFE-5*4 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 792.643 |  | 0
7 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZ-YJFE-5*6 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 1862.78 |  | 0
8 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZ-YJFE-5*10 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 2015.727 |  | 0
9 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZ-YJFE-5*16 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 1110.984 |  | 0
10 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZ-YJFE-4*25+1*16 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 1377.856 |  | 0
11 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZ-YJFE-4*35+1*16 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 153.483 |  | 0
12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZ-YJFE-4*50+1*25 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 104.109 |  | 0
13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZ-YJFE-4*120+1*70 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 111.524 |  | 0
14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZN-YJFE-3*4 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 10.12 |  | 0
15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZN-YJFE-4*2.5 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 74.108 |  | 0
16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZN-YJFE-4*4 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 19.717 |  | 0
17 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZN-YJFE-4*6 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 27.73 |  | 0
18 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZN-YJFE-4*10 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 51.926 |  | 0
19 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZN-YJFE-4*16 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 28.263 |  | 0
20 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZN-YJFE-5*4 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 76.535 |  | 0
21 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZN-YJFE-5*6 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 15.845 |  | 0
22 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZN-YJFE-5*10 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 10.59 |  | 0
23 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZN-YJFE-5*16 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 39.126 |  | 0
24 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZN-YJFE-3*50+1*25 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 87.427 |  | 0
25 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 3.规格:WDZN-YJFE(3*50+1*25)+(3*50) 4.敷设方式、部位: 5.电压等级(kV):1KV | m | 28.199 |  | 0
9732.934
9732.934
0

## 室外电缆
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-2*4 3.安装方式:管内敷设 埋地安装 | m | 634 |  | 0
2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-4*240 3.安装方式:管内敷设 埋地安装 | m | 480 |  | 0
3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-4*185 3.安装方式:管内敷设 埋地安装 | m | 320 |  | 0
4 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-4*150 3.安装方式:管内敷设 埋地安装 | m | 160 |  | 0
5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-4*120 3.安装方式:管内敷设 埋地安装 | m | 560 |  | 0
6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-4*70 3.安装方式:管内敷设 埋地安装 | m | 240 |  | 0
7 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-4*35 3.安装方式:管内敷设 埋地安装 | m | 80 |  | 0
8 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-8.7/15kv-3*120 3.安装方式:管内敷设 埋地安装 | m | 163 |  | 0 | 小市政界面内，先报价
2637