## 配电箱汇总表
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
楼内配电箱
1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ATZ1 2.型号:7回路 3.规格:600mm*1800mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0 | 主要元器件品牌按照正泰、德力西
2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ALZ1 2.型号:7回路 3.规格:800mm*1800mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
3 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1APZ1 2.型号:6回路 3.规格:800mm*1800mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AL1 2.型号:6回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
5 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AL2 2.型号:12回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
6 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AL3 2.型号:18回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
7 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ALE1 2.型号:6回路 3.规格:400mm*500mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
8 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ALE2 2.型号:3回路 3.规格:400mm*500mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
9 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1APZ2 2.型号:8回路 3.规格:800mm*1800mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
10 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AC1 2.型号:1回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
11 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AC3 2.型号:2回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
12 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AC4 2.型号:2回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
13 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AC5 2.型号:2回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
14 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AC6 2.型号:2回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
15 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AC7 2.型号:1回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
16 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AP1 2.型号:6回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
17 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ATZ2 2.型号:9回路 3.规格:800mm*1800mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
18 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ATZ3 2.型号:8回路 3.规格:800mm*1800mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
19 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1APZ3 2.型号:8回路 3.规格:800mm*1800mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
20 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1APZ4 2.型号:8回路 3.规格:800mm*1800mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
21 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AT-RD 2.型号:7回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
22 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AC2 2.型号:3回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
23 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AT1 2.型号:3回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
24 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AT-QW1(B1AT-QW2/B1AT-QW3/B1AT-QW5/B1AT-QW6/B1AT-QW7) 2.型号:3回路 自带支架和底座 | 台 | 6 |  | 0 | 潜污泵控制柜
25 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AT-QW4 2.型号:4回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0 | 潜污泵控制柜
26 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AT-QW8 2.型号:3回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0 | 潜污泵控制柜
27 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AT-QW9 2.型号:3回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0 | 潜污泵控制柜
28 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1APXZ1/B1APXZ2 2.型号:14回路 3.规格:800mm*1800mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 2 |  | 0
29 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ATX1 2.型号:1回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
30 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ATX2 2.型号:2回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
31 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ATX-QW3/B1ATX-QW4 2.型号:2回路 自带支架和底座 | 台 | 2 |  | 0
32 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ATX3 2.型号:3回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
33 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ATX4 2.型号:1回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
34 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ATX5 2.型号:3回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
35 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ATX-QW1/B1ATX-QW2 2.型号:2回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
36 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AP-CDZ 2.型号:充电桩预留 3.规格:800mm*2000mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
37 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ATX-XSW 2.型号:8回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
38 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AP-RF 2.型号:16回路 3.规格:800mm*1800mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
39 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AP-CF 2.型号:3回路 3.规格:800mm*2000mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
40 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AC8 2.型号:2回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
41 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ATX-XFS1 2.型号:2回路 3.规格:800mm*2000mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
42 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1ATX-XFS2 2.型号:3回路 3.规格:800mm*2000mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
43 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AC10 2.型号:2回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
44 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AC9 2.型号:6回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
45 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1AC11 2.型号:3回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
46 | 配电箱 | 1.名称:防化插座箱 2.型号:7回路 3.规格:箱体尺寸厂家确定 | 台 | 1 |  | 0
47 | 配电箱 | 1.名称:人防通信箱 2.型号:箱体尺寸厂家确定 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
48 | 配电箱 | 1.名称:挡烟垂壁控制箱 2.安装方式:安装高度距顶板或梁下200 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0 | 如系统图标注不全，先按照常规做法计入
49 | 配电箱 | 1.名称:三种通风方式信号箱 2.安装方式:门框上方0.2m 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
50 | 配电箱 | 1.名称:防火卷帘门控制箱 2.安装方式:梁下安装或板下吊装 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0 | 如系统图标注不全，先按照常规做法计入
51 | 配电箱 | 1.名称:熔断器箱 2.安装方式:箱顶距顶板0.2m 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
52 |  |  | 台 |  |  | 0
53 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1 2.型号:14回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
54 | 配电箱 | 1.名称:配电箱KSAP 2.型号:1回路 3.规格:350mm*300mm*160mm 4.安装方式:明装1.5米 | 台 | 7 |  | 0
55 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL2 2.型号:12回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
56 | 配电箱 | 1.名称:配电箱7AL1 2.型号:30回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
57 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5AL1 2.型号:24回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
58 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL2（4AL2） 2.型号:9回路 自带支架和底座 | 台 | 2 |  | 0
59 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3AL1 2.型号:13回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
60 | 配电箱 | 1.名称:配电箱6AL1 2.型号:30回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
61 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AL1 2.型号:19回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
62 | 配电箱 | 1.名称:配电箱8AL1 2.型号:24回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
63 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1-1 2.型号:15回路 3.规格:560mm*770mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
64 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1-3 2.型号:12回路 3.规格:560mm*770mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
65 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1-2 2.型号:15回路 3.规格:560mm*770mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
66 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL1-1 2.型号:12回路 3.规格:560mm*770mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
67 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL1-2 2.型号:18回路 3.规格:560mm*870mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
68 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL1-3 2.型号:18回路 3.规格:560mm*870mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
69 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3AL1-1 2.型号:15回路 3.规格:560mm*770mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
70 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3AL1-2（3AL1-4/3AL1-3/3AL1-5） 2.型号:12回路 3.规格:560mm*770mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 4 |  | 0
71 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3AL1-6 2.型号:12回路 3.规格:560mm*770mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
72 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AL1-1 2.型号:12回路 3.规格:560mm*770mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
73 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AL1-2 2.型号:12回路 3.规格:560mm*770mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
74 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3AL2 2.型号:9回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
75 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AL1-3 2.型号:18回路 3.规格:560mm*870mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
76 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5AL1-1 2.型号:15回路 3.规格:560mm*770mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
77 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5AL1-2 2.型号:13回路 3.规格:560mm*770mm*160mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
78 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALE1 2.型号:5回路 3.规格:400mm*500mm*160mm 自带支架和底座 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
79 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2ALE1/3ALE1 2.型号:3回路 3.规格:400mm*500mm*160mm 自带支架和底座 自带支架和底座 | 台 | 2 |  | 0
80 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4ALE1/5ALE1/6ALE1/7ALE1/8ALE1 2.型号:3回路 3.规格:400mm*500mm*160mm 自带支架和底座 自带支架和底座 | 台 | 5 |  | 0
81 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL1 2.型号:10回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
82 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3AP1 2.型号:4回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
83 | 配电箱 | 1.名称:配电箱WAC1 2.型号:4回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
84 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AP1 2.型号:3回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
85 | 配电箱 | 1.名称:配电箱WAP1 2.型号:25回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
86 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AP2 2.型号:2回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
87 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5AP1 2.型号:5回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
88 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5AP2 2.型号:5回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
89 | 配电箱 | 1.名称:配电箱6AP1 2.型号:4回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
90 | 配电箱 | 1.名称:配电箱6AP2 2.型号:6回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
91 | 配电箱 | 1.名称:配电箱6AP3 2.型号:10回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
92 | 配电箱 | 1.名称:配电箱7AP1 2.型号:3回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
93 | 配电箱 | 1.名称:配电箱7AP2 2.型号:4回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
94 | 配电箱 | 1.名称:配电箱7AP3 2.型号:8回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
95 | 配电箱 | 1.名称:配电箱8AP1 2.型号:3回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
96 | 配电箱 | 1.名称:配电箱8AP2 2.型号:4回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
97 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AT1 2.型号:8回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
98 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AT1 2.型号:3回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
99 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AT2 2.型号:3回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
100 | 配电箱 | 1.名称:配电箱WAP2 2.型号:5回路 3.规格:800mm*2000mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
101 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALR 2.型号:3回路 自带支架和底座 | 台 | 8 |  | 0
102 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ATX1 2.型号:7回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
103 | 配电箱 | 1.名称:配电箱WATX-DT1 2.型号:6回路 3.规格:800mm*2000mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
104 | 配电箱 | 1.名称:配电箱WATX-DT2 2.型号:10回路 3.规格:800mm*2000mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
105 | 配电箱 | 1.名称:配电箱WATX2 2.型号:6回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
106 | 配电箱 | 1.名称:配电箱WATX1 2.型号:4回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
107 | 配电箱 | 1.名称:配电箱SWAP-JX 2.型号:机械停车预留 3.规格:600mm*800mm*400mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
108 | 配电箱 | 1.名称:配电箱SWAP-CDZ 2.型号:充电桩预留，1回路 3.规格:800mm*2000mm*600mm 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
109 | 配电箱 | 1.名称:配电箱WAC2 2.型号:2回路 自带支架和底座 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
110 | 配电箱 | 1.名称:配电箱rf-jbj 2.型号:5回路 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
111 | 配电箱 | 1.名称:挡烟垂壁控制箱 2.安装方式:安装高度距顶板或梁下200 自带支架和底座 | 台 | 11 |  | 0 | 如系统图标注不全，先按照常规做法计入
112 | 配电箱 | 1.名称:三种通风方式信号箱 2.安装方式:门框上方0.2m 自带支架和底座 | 台 | 4 |  | 0
113 | 配电箱 | 1.名称:防火卷帘门控制箱 2.安装方式:梁下安装或板下吊装 自带支架和底座 | 台 | 2 |  | 0 | 如系统图标注不全，先按照常规做法计入
114 | 配电箱 | 1.名称:熔断器箱 2.安装方式:箱顶距顶板0.2m 自带支架和底座 | 台 | 2 |  | 0
115 | 配电箱 | 1.名称:配电箱8AL1-1（8AL1-2） 2.型号:9回路 自带支架和底座 | 台 | 2 |  | 0
116 | 配电箱 | 1.名称:三种通风方式控制箱 自带支架和底座 | 台 | 1 |  | 0
室外配电箱
1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1-SW1 2.型号:6回路 3.规格:400*500*200 4.安装方式:距地1.2挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0
2 | 配电箱 | 1.名称:1AL1-SW2 2.型号:6回路 3.规格:400*500*200 4.安装方式:距地1.2挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0
162

## 明细表
编号 | 箱体编号 | 型号规格 | 图号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注（表中明细仅为参考，可以按照常规明细表调整，但是详细项一定要报全）
1 | B1ATZ1
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂商 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 塑壳断路器 |  | 只 | 1
2 | 电流互感器 |  | 只 | 1
3 | 电度表 |  | 只 | 1
4 | 塑壳断路器 |  | 只 | 1
5 | 剩余电流互感器 |  | 只 | 1
6 | 塑壳断路器 |  | 只 | 1
7 | 剩余电流互感器 |  | 只 | 1
8 | 塑壳断路器 |  | 只 | 1
9 | 微型断路器 |  | 只 | 1
10 | 剩余电流互感器 |  | 只 | 1
11 | 微型断路器 |  | 只 | 1
12 | 电气火灾监控探测器 |  | 只 | 1
13 | 浪涌后备保护器 |  | 只 | 1
14 | 浪涌保护器 |  | 只 | 1
15 | 熔断器 |  | 只 | 1
16 | 接线端子 |  | 只 | 1
17 | 中间继电器 |  | 只 | 1
① | 小计 |  | 项 | 1
② | 箱体 |  | 台 | 1
③ | 人工费 |  | 项 | 1
④ | 辅材费 |  | 项 | 1
⑤ | 运费 |  | 项 | 1
⑥ | 管理费 |  | 项 | 1
⑦ | 税金 |  | 项 | 1
⑧ | 总价 |  | 项 | 1