- 配电箱内元器件品牌表

- 经双方线下澄清后，针对各单位未严格按竞价文件内品牌进行报价的情况，我单位对北京口腔医院迁建工程配电箱的元器件品牌具体明确约定如下（见附表），其中对断路器的品牌要求了两类（品牌1和品牌2），请各单位上报两版最终价格，其中一版断路器按品牌1报价，另一版断路器按品牌2报价，并将两版价格上传工地锦囊。

- 附表：北京口腔医院迁建工程配电箱的元器件

| 序号 | 强电工程 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双电源自动转换开关 | 施 耐 德 WTS 系、ABB OTM-C-8D系列、 ASCO 300 系列 |
| 2 | 数字仪表 | 上海华宿HS- P8系列、北京艾威格恩EVGN 系列、上海蜀昌SC系列、 |
| 3 | 电气火灾监控系统 | 上海华宿HS-L6系列、北京首控SKL 系列、上海蜀昌SC500系列 |
| 4 | 智能SPD系统 | 四川中光、江西同为、北京华思嘉 |
| 5 | 断路器(壳架等级、极限分段能力不低于图纸标准、微型断路器短路分段能力不低于图纸标准) | 品牌1（上海良信(框架NDW2、微断NDB2 、 塑 壳 NDM5）、江苏常熟 (框架CW3R、微断 CH3H、塑壳 CM5-HU）、上海人民(框架RMW3T、微断 RMC5、塑壳RMM5E））。 品牌2（施耐德（塑壳CVS系列，微断EA9)、ABB(塑壳DSP系列、微断SE系列)、西门子（塑壳3VA 、微断5SY系列）。 |
| 6 | 消防设备电源监控系统 | 上海华宿HS-V 系列、北京首控SKI 系列、上海蜀昌SC530系列 |
| 7 | 隔离变压器(绝缘漏电监测 系统) | 本德尔、博赫尔、海伯格 |
| 8 | 软启动器 | 施 耐 德、ABB、西门子 |
| 9 | 变频器 | DANFOSS FC102 、ABB ACS800 、SIEMENSS120 |
| 10 | 统一电能质量控制器 | 航天绿博、图灵科技、深圳盛弘 |
| 11 | EMC电机控制器 | 北京金杰炜、北京天佑铭、睿闻 (北京) |
| 12 | 零线电流阻断器(并联) | 航天绿博、图灵科技、深圳盛弘 |
| 13 | CPS | 江苏远泰、 扬州海控、拓 普 森(北京) |
| 14 | 智能应急照明系统 | 安徽层峰、浙江台谊、杭州并坚 |
| 15 | 电线、电缆(含矿物绝缘耐 火电力电缆) | 中大元通电缆、安徽太平洋、 宝胜电缆、 远东电缆 |
| 16 | 照明开关、插座 | 施耐德轻点系列、ABB 德 宁 系 列、西门子睿致系列 |
| 17 | 灯具 | 百分百照明、三雄极光、 欧普 |
| 18 | UPS不间断电源 | 科华、易事特、超特 |

注：所有元器件提供生产厂家的相关技术文件，产品合格证、第三方检测报告、CCC认证，并进行现场封样。