关于北京口腔医院洁具澄清

现就以下问题进行明确：

- 病房区淋浴器限时刷卡功能：“刷卡”功能必须满足，实现该功能的元器件由甲方采购，潜在供货商提供的产品须预留满足此功能的接口条件。

- 公共区域淋浴器恒温功能“温度显示”功能必须满足，可配备其他品牌的元器件，满足此功能。

- 台面的不锈钢洗盆，按照清单要求进行报价。

- 4 . 感应式开关同时具备手动功能的坐便器，按照清单要求进行报价。

- 北京口腔医院迁建工程项目部

- 2022年09月02日