**金属管道招标答疑**

1. 贵公司在工地锦囊发布的给排水铸铁管招标文件中W型机制排水铸铁管连接方式要求的是法兰连接。但市场现货均为卡箍连接，请问是否可以更换为卡箍连接?

**回复**：可以更换为卡箍连接

1. 衬塑钢管给水和中水用于冷水还是热水?

**回复**：冷水