## 汇总表
工程量清单报价汇总表（其它普通门窗）
项目名称：北京口腔医院迁建工程
序号 | 单位工程名称 | 单位 | 综合合价 | 备注
1 | 住院保健医技综合楼 | 元 | 0
2 | 门急诊医技综合楼-装饰工程 | 元 | 0
3 | 教学科研楼-装饰工程 | 元 | 0
4 | 宿舍楼-装饰工程 | 元 | 0
5 | 行政办公楼-装饰工程 | 元 | 0
6 | 地下室-装饰工程 | 元 | 0
7 | 合计 | 元 | 0

## 住院保健医技综合楼-装饰工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院保健医技综合楼-装饰工程
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 除税单价 | 税率 | 综合单价 | 合价
1 | 木质平开门 | 木质平开门 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；具体参数要求详见设计图纸 4.包括但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 31.28 |  |  |  | 0
2 | 木质平开门 （透明安全玻璃） | 木质平开门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6厚透明安全玻璃；有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；具体参数要求详见设计图纸 4.包括但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 7.2 |  |  |  | 0
3 | 成品钢制平开防盗门 | 成品钢制平开防盗门 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.包含门框等，性能满足图纸设计要求，具体做法详见图纸 4.包括但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、门框 5.包括但不限于门本体、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 2.3 |  |  |  | 0
4 | 成品树脂平开门 | 成品树脂平开门 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、门框；需排气的负压房间，下皮距楼面标高20mm 4.包括但不限于门本体、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 5.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收 | ㎡ | 138.82 |  |  |  | 0
5 | 钢质自动平移密闭门（透明安全玻璃） | 钢质自动平移密闭门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm透明安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；气密封效果、具体参数要求等详见图纸，满足设计及规范要求 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 16.56 |  |  |  | 0
6 | 钢质平开门禁门 （透明安全玻璃） | 钢质平开门禁门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm透明安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、门禁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 15.87 |  |  |  | 0
7 | 钢质平开大小扇门（透明安全玻璃） | 钢质平开大小扇门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm透明安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、门禁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 2.99 |  |  |  | 0
8 | 钢质平开门禁门、密闭门（透明安全玻璃） | 钢质平开门禁门、密闭门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm透明安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、门禁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 3.45 |  |  |  | 0
9 | 钢质平开门-开启角度大于90°（透明安全玻璃） | 钢质平开门-开启角度大于90°（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm透明安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、门禁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 6.9 |  |  |  | 0
10 | 钢质平开门 （磨砂安全玻璃） | 钢质平开门（磨砂安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6厚磨砂安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 73.83 |  |  |  | 0
11 | 钢质平移门 （透明安全玻璃） | 钢质平移门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm透明安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；具体参数要求详见设计图纸 4.包括但不限于门本体、成品轨道盒、门锁、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及全套所需五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 5.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 2.3 |  |  |  | 0
12 | 钢质平开门 （透明安全玻璃） | 钢质平开门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm透明安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 476.54 |  |  |  | 0
13 | 合计 | [6 empty] | 0

## 门急诊医技综合楼-装饰工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门急诊医技综合楼-装饰工程
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 除税单价 | 税率 | 综合单价 | 合价
1 | 木质平开门 | 木质平开门 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 257.37 |  |  |  | 0
2 | 树脂平开门 | 树脂平开门 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、门框；需排气的负压房间，下皮距楼面标高20mm 4.包括但不限于门本体、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 5.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收 | ㎡ | 263.35 |  |  |  | 0
3 | 树脂平开门-开启角度大于90° | 树脂平开门-开启角度大于90° 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、门框；需排气的负压房间，下皮距楼面标高20mm 4.包括但不限于门本体、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 5.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收 | ㎡ | 5.06 |  |  |  | 0
4 | 成品不锈钢升降卷帘门 | 成品不锈钢升降卷帘门 1.样式综合考虑，满足图纸设计要求 2.包括但不限于门本体、控制装置、五金件、后塞口、收边收口等,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 3.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 49 |  |  |  | 0
5 | 成品钢质平开防盗门 | 成品钢质平开防盗门 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.包含门框等，性能满足图纸设计要求，具体做法详见图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、门框 5.包括但不限于门本体、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 4.83 |  |  |  | 0
6 | 钢质平移常开门 （透明安全玻璃） | 钢质平移常开门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm透明安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框；与消防疏散及防火分区有关的常开门应与消防信号联动,具有信号反馈功能,火灾时自动解锁关闭,保证顺利手动启闭 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 6.44 |  |  |  | 0
7 | 钢质平开防护门 （透明安全防护玻璃） | 钢质平开防护门（透明安全防护玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.3mmpd透明安全防护玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 6.9 |  |  |  | 0
8 | 钢质平移防护门 （透明安全玻璃） | 钢质平移防护门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm透明安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；具体参数要求详见设计图纸 4.包括但不限于门本体、成品轨道盒、门锁、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及全套所需五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 5.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 2.99 |  |  |  | 0
9 | 钢质平开隔音门 | 钢质平开隔音门 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；隔声性能、具体参数要求等详见图纸，满足设计及规范要求 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 8.28 |  |  |  | 0
10 | 钢质平开门 -开启角度大于90° | 钢质平开门-开启角度大于90° 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、门禁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 35.42 |  |  |  | 0
11 | 钢质平开密闭门 （透明安全玻璃） | 钢质平开密闭门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm透明安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；气密封效果、具体参数要求等详见图纸，满足设计及规范要求 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 22.54 |  |  |  | 0
12 | 钢质自动平移密闭门 （透明安全玻璃） | 钢质自动平移密闭门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm透明安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；气密封效果、具体参数要求等详见图纸，满足设计及规范要求 4.包括但不限于门本体、成品轨道盒、自动感应装置、门锁、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及全套所需五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 5.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 69.92 |  |  |  | 0
13 | 钢质平开门禁门 （透明安全玻璃） | 钢质平开门禁门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm透明安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、门禁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 152.82 |  |  |  | 0
14 | 钢制平开门 （磨砂安全玻璃） | 钢质平开门（磨砂安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6厚磨砂安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 85.44 |  |  |  | 0
15 | 钢质平开门 （透明安全玻璃） | 钢质平开门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm透明安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 1266.7 |  |  |  | 0
16 | 钢质自动平移门 （透明安全玻璃） | 钢质自动平移门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm透明安全玻璃，钢框(1.2mm厚镀锌钢板,粉末喷涂颜色与门扇协调一致)，钢质门扇（镀锌钢板参考厚度1.0mm），表面粉末喷涂；具体参数要求详见设计图纸 4.包括但不限于门本体、成品轨道盒、门锁、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及全套所需五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 5.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 4.14 |  |  |  | 0
17 | 合计 | [6 empty] | 0

## 教学科研楼-装饰工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学科研楼-装饰工程
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 除税单价 | 税率 | 综合单价 | 合价
1 | 木质平开门（透明安全玻璃） | 木质平开门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm厚透明安全玻璃；有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.需排气的负压房间,下皮距楼面标高20mm 6.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 7.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 8.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 171.04 |  |  |  | 0
2 | 木质平开门禁门（透明安全玻璃） | 木质平开门禁门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm厚透明安全玻璃；有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、门禁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 31.97 |  |  |  | 0
3 | 木质平开门（磨砂安全玻璃） | 木质平开门（磨砂安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6厚磨砂安全玻璃；有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 3.68 |  |  |  | 0
4 | 树脂平开门 | 树脂平开门 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、门框；需排气的负压房间，下皮距楼面标高20mm 4.包括但不限于门本体、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 5.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收 | ㎡ | 86.02 |  |  |  | 0
5 | 成品钢制防盗门 | 成品钢制防盗门 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.包含门框等，性能满足图纸设计要求，具体做法详见图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、门框 5.包括但不限于门本体、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 2.76 |  |  |  | 0
6 | 合计 | [6 empty] | 0

## 宿舍楼-装饰工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼-装饰工程
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 除税单价 | 税率 | 综合单价 | 合价
1 | 木质平开门（透明安全玻璃） | 木质平开门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm厚透明安全玻璃；有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.需排气的负压房间,下皮距楼面标高20mm 6.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 7.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 8.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 5.52 |  |  |  | 0
2 | 木质平开门（磨砂安全玻璃） | 木质平开门（磨砂安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6厚磨砂安全玻璃；有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 419.98 |  |  |  | 0
3 | 树脂平开门 | 树脂平开门 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、门框；需排气的负压房间，下皮距楼面标高20mm 4.包括但不限于门本体、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 5.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收 | ㎡ | 69.92 |  |  |  | 0
4 | 成品钢制防盗门 | 成品钢制防盗门 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.包含门框等，性能满足图纸设计要求，具体做法详见图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、门框 5.包括但不限于门本体、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 5.06 |  |  |  | 0
5 | 合计 | [6 empty] | 0

## 行政办公楼-装饰工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政办公楼-装饰工程
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 除税单价 | 税率 | 综合单价 | 合价
1 | 木质平开门（透明安全玻璃） | 木质平开门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm厚透明安全玻璃；有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.需排气的负压房间,下皮距楼面标高20mm 6.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 7.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 8.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 145.7 |  |  |  | 0
2 | 木质平开门禁门（透明安全玻璃） | 木质平开门禁门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm厚透明安全玻璃；有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、门禁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 13.8 |  |  |  | 0
3 | 木质平开门（磨砂安全玻璃） | 木质平开门（磨砂安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6厚磨砂安全玻璃；有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 10.12 |  |  |  | 0
4 | 树脂平开门 | 树脂平开门 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、门框；需排气的负压房间，下皮距楼面标高20mm 4.包括但不限于门本体、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 5.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收 | ㎡ | 26.91 |  |  |  | 0
5 | 成品钢制防盗门 | 成品钢制防盗门 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.包含门框等，性能满足图纸设计要求，具体做法详见图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、门框 5.包括但不限于门本体、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 5.52 |  |  |  | 0
6 | 合计 | [6 empty] | 0

## 地下室-装饰工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-装饰工程
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 除税单价 | 税率 | 综合单价 | 合价
1 | 木质平开门（透明安全玻璃） | 木质平开门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm厚透明安全玻璃；有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.需排气的负压房间,下皮距楼面标高20mm 6.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 7.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 8.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 461.15 |  |  |  | 0
2 | 木质平开门（透明安全防护玻璃） | 木质平开门（透明安全防护玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm厚透明安全玻璃；有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.需排气的负压房间,下皮距楼面标高20mm 6.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 7.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 8.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 4.6 |  |  |  | 0
3 | 木质平开门禁门（透明安全玻璃） | 木质平开门禁门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm厚透明安全玻璃；有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、门禁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 137.31 |  |  |  | 0
4 | 木质平开门（磨砂安全玻璃） | 木质平开门（磨砂安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6厚磨砂安全玻璃；有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；具体参数要求详见设计图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 28.29 |  |  |  | 0
5 | 树脂平开门 | 树脂平开门 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、门框；需排气的负压房间，下皮距楼面标高20mm 4.包括但不限于门本体、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 5.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收 | ㎡ | 310.3 |  |  |  | 0
6 | 木质隔音平开门（透明安全玻璃） | 木质隔音平开门（透明安全玻璃） 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.6mm透明安全玻璃；有框木夹板门，选用一级木材,含水量不得大于12%；隔声性能、具体参数要求等详见图纸，满足设计及规范要求 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、玻璃及门框 5.包括但不限于门本体、玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 14.37 |  |  |  | 0
7 | 成品钢制防盗门 | 成品钢制防盗门 1.部位：内门 2.门框与洞口之间的缝隙必须符合设计标准填充 3.包含门框等，性能满足图纸设计要求，具体做法详见图纸 4.包含但不限于门锁、闭门器、门止器、顺序器等所有配套五金、门框 5.包括但不限于门本体、门窗套、后塞口、收边收口及其他五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 11.04 |  |  |  | 0
8 | 钢制防护固定窗 | 钢制防护固定窗 1.钢框，甲级防火玻璃，耐火极限满足图纸设计要求，窗框形式及颜色与其他室内门窗协调一致，具体参数要求等详见图纸，满足设计及规范要求 2.所有内窗均应采用与窗尺度相符的框料,满足强度及观感等方面的要求,不得附设加强梃 3.包括但不限于窗本体、窗框、防火玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其所需全部五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 4.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 2.25 |  |  |  | 0
9 | 木制防护固定窗 | 木制防护固定窗 1.钢框，甲级防火玻璃，耐火极限满足图纸设计要求，窗框形式及颜色与其他室内门窗协调一致，具体参数要求等详见图纸，满足设计及规范要求 2.所有内窗均应采用与窗尺度相符的框料,满足强度及观感等方面的要求,不得附设加强梃 3.包括但不限于窗本体、窗框、防火玻璃、门窗套、后塞口、收边收口及其所需全部五金件制作安装,为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 4.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | ㎡ | 3 |  |  |  | 0
10 | 合计 | [6 empty] | 0