关于材料品牌限定问题

关于“北京市门头沟区永定镇MC00-0605-0002、0005等地块R2二类居住用地（配建“保障性租赁住房”）项目（A-1#住宅楼等6项、A-2#保障性租赁住房）

北京市门头沟区永定镇 MC00-0605-0002、0005 等地块 R2 二类居住用地（配建“保障性租赁住房”）项目（B-1#住宅楼等10项）”项目的第6.1招标方材料下材料——1、风阀、风口；2、消声器、消声弯头、静压箱品牌限定问题。

由于联系不上（1、风阀、风口；2、消声器、消声弯头、静压箱）品牌商，所以能否不限定品牌或者改为可替换为同质量品牌。

回复：可以替换为同等质量品牌，保证验收。