- 配电箱内元器件品牌表

- 配电箱报价时清单的元器件规格型号按实际填写。

- 附表：北京口腔医院迁建工程配电箱的元器件

| 序号 | 强电工程 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双电源自动转换开关 | 施 耐 德 WTS 系、ABB OTM-C-8D系列、 ASCO 300 系列 |
| 2 | 数字仪表 | 上海华宿HS- P8系列、北京艾威格恩EVGN 系列、上海蜀昌SC系列、 |
| 3 | 电气火灾监控系统 | 上海华宿HS-L6系列、北京首控SKL 系列、上海蜀昌SC500系列 |
| 4 | 智能SPD系统 | 四川中光、江西同为、北京华思嘉 |
| 5 | 断路器(壳架等级、极限分段能力不低于图纸标准、微型断路器短路分段能力不低于图纸标准) | 品牌1（上海良信(框架NDW2、微断NDB2 、 塑 壳 NDM5）、江苏常熟 (框架CW3R、微断 CH3H、塑壳 CM5-HU）、上海人民(框架RMW3T、微断 RMC5、塑壳RMM5E））。 品牌2（施耐德（塑壳CVS系列，微断EA9)、ABB(塑壳DSP系列、微断SE系列)、西门子（塑壳3VA 、微断5SY系列）。 |
| 6 | 消防设备电源监控系统 | 上海华宿HS-V 系列、北京首控SKI 系列、上海蜀昌SC530系列 |
| 7 | 隔离变压器(绝缘漏电监测 系统) | 本德尔、博赫尔、海伯格 |
| 8 | 软启动器 | 施 耐 德、ABB、西门子 |
| 9 | 变频器 | DANFOSS FC102 、ABB ACS800 、SIEMENSS120 |
| 10 | 统一电能质量控制器 | 航天绿博、图灵科技、深圳盛弘 |
| 11 | EMC电机控制器 | 北京金杰炜、北京天佑铭、睿闻 (北京) |
| 12 | 零线电流阻断器(并联) | 航天绿博、图灵科技、深圳盛弘 |
| 13 | CPS | 江苏远泰、 扬州海控、拓 普 森(北京) |
| 14 | 智能应急照明系统 | 安徽层峰、浙江台谊、杭州并坚 |
| 15 | 电线、电缆(含矿物绝缘耐 火电力电缆) | 中大元通电缆、安徽太平洋、 宝胜电缆、 远东电缆 |
| 16 | 照明开关、插座 | 施耐德轻点系列、ABB 德 宁 系 列、西门子睿致系列 |
| 17 | 灯具 | 百分百照明、三雄极光、 欧普 |
| 18 | UPS不间断电源 | 科华、易事特、超特 |

注：所有元器件提供生产厂家的相关技术文件，产品合格证、第三方检测报告、CCC认证，并进行现场封样。