## 招标材料清单
竞价清单摘要
招标单位：北京城建远东建设投资集团有限公司
招标项目：东城区望坛棚户区改造项目10标段
项目位置：北京市东城区安乐林路
合同工期：2023年5月-2023年7月
材料预计进场时间：2023年5月开始进场
付款方式：总价合同，无预付款，出卖人供货到现场，经监理验收及试验完成，鉴证合格的，按月结算，隔月支付上月货款的60%；消防验收合格后支付至合同价款的80%，竣工验收合格后支付至合同价款的95%；剩余5%质量保证金，质保期5年，质保期起算时间以招标人通知集中交房期最后一天（且工程移交完成）起计（本工程交房时间以招标人通知时间为准），集中交房期不超过整体工程竣工验收合格之日后六个月。缺陷责任期满后质保金无息退还。缺陷责任期起算点为自竣工验收合格之日起24个月。
招标清单
材料名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量（暂定） | 除税单价 | 税率 | 含税单价 | 其它具体技术参数或者要求
14#消防应急照明及疏散系统 |  |  | 项 | 1
15#消防应急照明及疏散系统 |  |  | 项 | 1
16#消防应急照明及疏散系统 |  |  | 项 | 1
17#消防应急照明及疏散系统 |  |  | 项 | 1
地库A消防应急照明及疏散系统 |  |  | 项 | 1
地库B消防应急照明及疏散系统 |  |  | 项 | 1
注： | 此系统需投标人自行深化后计算工程量并报价，此部分内容后期不会因深化问题进行调整，费用固定不变，但投标人深化方案必须经济合理。必要时需要提供深化方案。
投标报价应是完成此次招标范围内所有内容的全部费用。包括但不限于：材料费、运费、多次装卸费（含工地卸费）、包装费、成品保护费、保管费、验收费、检验费、因质量问题引起的维修、更换、技术指导和培训等费用、施工损耗费、技术资料提供费用、价格变化的风险费等。
其中检验费应包括出厂检验费、进场检验费、施工专项检验费；如检验工作需由招标人进行委托的检测单位进行，检验费用由招标人在月度付款中按实际发生费用直接扣除，投标人不得有任何异议。
投标报价中需包含消防联动调试、消检、电检、消防验收等费用，后期施工过程中和结算中此项费用均不做调整。
投标人根据招标图纸及相关技术资料进行报价，需根据自身产品特点及工艺、充分考虑节点并对细部节点及构造进行深化并报价，中标后不因节点等细部构造变化而调整价格。进场后不得以再次进行二次深化或加工图调整而增加工程量并调整价格（工程量减少的除外，但价格不做调整）。
根据现场施工条件，投标人考虑多次进场施工，材料进场随产品提供《检验报告》、《3C认证证书》和《产品合格证》。
投标人需派2名技术人员现场提供全部技术支持及完整的售后服务，配合招标人进行消防联动调试、消检、电检、消防验收等且需保证消防验收顺利通过，必要时需承担验收发生的相关费用。
投标人提供的设备要符合图纸技术要求，灯具要达到设计要求照度，同时具备节能减排功能。