## 招标材料清单
清单摘要
单位：北京城建集团有限责任公司
项目：ZH0506综合整治工程项目部
项目位置：北京市海淀区 恩济庄57号院
合同工期：2023年4月-2023年5月
材料预计进场时间：2022年4月中旬开始进场
付款方式：承包人按工程形象进度向分包人拨付工程款，材料入场需要出具材料合格证书，材料进场及安装完成后经承包人验收合格后支付至实际结算价款的70% ，承包人工程竣工验收合格后支付至最终结算价款的97%，留3%质保金，质保期2年，质保期满无息支付。
清单
序号 | 材料名称 | 单位 | 工程量（㎡） | 含税单价 （元/㎡） | 含税合价（元） | 税率 | 其它具体技术参数或者要求
1 | 不锈钢304单元门 WM1224 | ㎡ | 28.8 |  |  |  | 1.门框或扇外围尺寸:1200mm*2400mm 暂定数量10樘 2.五金材料品种、规格:包含所有五金件，符合设计规范要求 3.后塞口:填充剂，符合设计规范要求 4.带开窗、面积以实际测量为准。 5.门板前后板，单板厚度为1-0.8cm左右
2 | 乙级防火门 Fm1021乙 | ㎡ | 138.6 |  |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:四防门Fm1021乙（1000mm*2100mm） 暂定数量66樘 2.五金材料品种、规格:包含所有五金件，符合设计规范要求 3.后塞口:填充剂，符合设计规范要求 4.（2）门执手选用双面执手，执手长度不小于150mm 5.(3)门扇设置护门板，高度350mm 6.面积以实际测量为准。
3 | 90系列普通铝合金 全玻推拉门 TLm1824 | ㎡ | 328.32 |  |  |  | 1.按照图纸及现场要求 2.暂定数量76樘
4 | 合计
注： 1.数量为暂定数量，单价为固定综合单价，包含材料的供应价格及配套设施价格、包装费、安装费、服务费、运费、运输过程中的保管和损耗费、管理费、运输到甲方指定地点的装卸车费、利润、增值税专票税金、风险费、并提供合规的材料增值税专用发票等最终交货验收前的所有费用及保修费用，同时还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。 2.供货方应时刻按照买受方现场负责人要求数量供货，每次供货多发、少发、错发，买受方现场负责人有权拒收，供货方应无条件执行，每次供货前应咨询买受方现场负责人 姚壮 。 3.数量为暂估数量，具体数量按照现场实际需求量计量。