## 竞价材料清单
竞价清单摘要
竞价发起单位：北京城建远东建设投资集团有限公司
竞价项目：北京城建远东集团重庆项目
项目位置：重庆市璧山区
合同工期：2023年5月-2023年12月
材料预计进场时间：2022年5月中旬开始进场
付款方式：采用银行转账或银行汇票的方式支付，材料到场安装完成且验收合格后，每月15日前办理结算并挂帐，次月30日前支付上月已结算货款的70%；项目完工并验收合格后办理终期结算，终期结算后半年内支付至累计结算额的90%；终期结算后一年内支付至累计结算额的97%；剩余3%待缺陷责任期满2年后一个月内无息支付。
竞价清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量（暂定） | 含税单价(元) | 税率(%) | 含税合价(元) | 其它具体技术参数或者要求
1 | 桥墩顶吊篮 | 双线B、B1、C1、D1型 | t | 77.154 |  |  | 0 | 吊篮支架各角钢间采用四面焊接、焊接工程必须确保焊接质量，并按相关规范、规程进行质量检测。焊缝最小焊脚尺寸及最小长度应满足《铁路桥梁钢结构设计规范》要求。预埋件及外露钢结构按《铁路桥梁钢结构及构件保护涂装与涂料第3部分：附属钢结构》(Q/CR749.3-2020)标准执行,其中槽式预埋件与钢筋执行第1套涂装体系，其余外露钢结构执行第2套涂装体系。
2 | 桥台吊篮 | 5.5米线间距 | t | 2.277 |  |  | 0 | 吊篮支架各角钢间采用四面焊接、焊接工程必须确保焊接质量，并按相关规范、规程进行质量检测。焊缝最小焊脚尺寸及最小长度应满足《铁路桥梁钢结构设计规范》要求。预埋件及外露钢结构按《铁路桥梁钢结构及构件保护涂装与涂料第3部分：附属钢结构》(Q/CR749.3-2020)标准执行,其中槽式预埋件与钢筋执行第1套涂装体系，其余外露钢结构执行第2套涂装体系。
3 | 墩顶检查梯 | 双线B、B1、C1、D1型 | t | 6.083 |  |  | 0 | 梁底检查梯踏梯与竖向角钢焊接成整体后热浸锌处理，踏梯焊接于角钢开孔处，采用热熔焊焊接工艺。预埋件及外露钢结构按《铁路桥梁钢结构及构件保护涂装与涂料第3部分：附属钢结构》(Q/CR749.3-2020)标准执行,其中槽式预埋件与钢筋执行第1套涂装体系，其余外露钢结构执行第2套涂装体系。
4 | 小计 | [5 empty] | 0
注：1、以上数量为暂定量，单价为固定综合单价，包含材料的供应价格、包装费、运费、配合安装费、运输过程中的保管和损耗费、管理费、运输到招标人指定地点的装卸车费、利润、风险费、并提供合规的材料增值税专用发票等最终交货验收前的所有费用及保修费用，同时还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。 2、合同期内货物单价为落地价格。合同期内货物单价不受市场价格上涨因素影响，不受生产厂家现货价格上涨因素的影响。 3、竞价单位注册资本金不小于竞价总价的50%