## 摘要
竞价标的物清单摘要
竞价发起方单位：北京城建集团有限责任公司
竞价发起方项目：北京口腔医院迁建工程
项目位置：北京市丰台区花乡樊家村地区（东至芳菲路，南至樊家村路，北为首经贸南路）
合同工期：预计到2024年3月份
材料名称：PSP钢塑复合压力管材料采购
材料预计进场时间：预计2023年5月下旬开始进场
付款方式：无预付款，参与竞价方供货到现场，经监理验收及试验完成，鉴证合格的，本月供货完成后下月支付至本月货款的70%，所有供货完成并办理结算手续后支付到结算价的80%（所有款项的支付均在竞价发起方收到建设单位相应款项后支付给参与竞价方，参与竞价方需承诺：在建设单位未按照合同约定向竞价发起方支付工程款时，参与竞价方不得以此为理由索要货款或延迟供货。），整体工程竣工验收合格后支付至货款的97%，剩余3%质保金，质保2年，质保期满后无息支付，鉴证不合格的，参与竞价方保证无条件退货。支付货款前供货人需提供增值税专用发票。
其他要求： 1.以下数量为暂定量，竞价发起方有权根据所承接任务量进行调整，参与竞价方不得因实际数量的变化而改变报价。 2.随车货到必须附带齐全合格真实有效资料，否则不予收货。 3.根据现场使用情况，需分批次进场，分批次的运费和卸车费均包含在单价内。 4.本表中的报价包含材料费、制作费、运输费、装卸车费、安装费、试验费、管理费、利润、税金、各种涨价风险等送货到现场的费用。 5.供货期间，材料价格为固定单价，不予调整。
技术要求：详见附件

## 清单
PSP钢塑复合压力管材料清单（电磁感应双热熔连接）
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 除税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | PSP钢塑复合压力管 | DN250 2.0MPa | m | 976.752 | 0 |  |  | 0 |  |  | 给水/消防系统
2 | PSP钢塑复合压力管 | DN200 2.0MPa | m | 31.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 给水/消防系统
3 | PSP钢塑复合压力管 | DN150 2.0MPa | m | 8.67 | 0 |  |  | 0 | 行政楼 西侧 |  | 给水/消防系统
4 | PSP钢塑复合压力管 | DN100 2.0MPa | m | 28.46 | 0 |  |  | 0 | 宿舍楼 西北侧 |  | 给水/消防系统
5 | PSP钢塑复合压力管 | DN50 2.0MPa | m | 97.815 | 0 |  |  | 0 |  |  | 给水/消防系统
6 | PSP钢塑复合压力管 | DN25 2.0MPa | m | 23.24 | 0 |  |  | 0 | 行政楼 西南侧 |  | 给水/消防系统
7 | 弯头 | DN250*90° 2.0MPa | 个 | 11 | 0 |  |  | 0 |  |  | 给水/消防系统
8 | 弯头 | DN150*90° 2.0MPa | 个 | 1 | 0 |  |  | 0 | 行政楼 西侧 |  | 给水/消防系统
9 | 弯头 | DN100*45° 2.0MPa | 个 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 给水/消防系统
10 | 弯头 | DN50*90° 2.0MPa | 个 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 给水/消防系统
11 | 弯头 | DN25*45° 2.0MPa | 个 | 1 | 0 |  |  | 0 | 行政楼西南侧 |  | 给水/消防系统
12 | 三通 | DN250*250 2.0MPa | 个 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 给水/消防系统
13 | 三通 | DN250*150 2.0MPa | 个 | 1 | 0 |  |  | 0 | 行政楼 西侧 |  | 给水/消防系统
14 | 三通 | DN250*100 2.0MPa | 个 | 1 | 0 |  |  | 0 | 行政楼 西侧 |  | 给水/消防系统
15 | 三通 | DN250*50 2.0MPa | 个 | 1 | 0 |  |  | 0 | 液氧站 |  | 给水/消防系统
16 | 三通 | DN250*25 2.0MPa | 个 | 1 | 0 |  |  | 0 | 行政楼 西南侧 |  | 给水/消防系统
17 | 变径 | DN250*50 2.0MPa | 个 | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 给水/消防系统
18 | 变径 | DN250*200 2.0MPa | 个 | 2 | 0 |  |  | 0 | 入户 |  | 给水/消防系统
19 | 变径 | DN150*100 2.0MPa | 个 | 1 | 0 |  |  | 0 | 消火栓 |  | 给水/消防系统
20 | 法兰 | DN250 2.0MPa | 个 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 给水/消防系统
21 | 三通 | DN250*100 2.0MPa | 个 | 9 | 0 |  |  | 0 | 消火栓 |  | 给水/消防系统
22 | 法兰 | DN100 2.0MPa | 个 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 给水/消防系统
23 | 法兰 | DN200 1.0MPa | 个 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 给水/消防系统
24 | 法兰 | DN100 1.0MPa | 个 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 给水/消防系统
25 | PSP钢塑复合压力管 | DN125 2.0MPa | m | 515.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
26 | PSP钢塑复合压力管 | DN100 2.0MPa | m | 194.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
27 | PSP钢塑复合压力管 | DN80 2.0MPa | m | 30.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
28 | PSP钢塑复合压力管 | DN65 2.0MPa | m | 439.379 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
29 | 弯头 | DN125*90° 2.0MPa | 个 | 9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
30 | 弯头 | DN100*90° 2.0MPa | 个 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
31 | 弯头 | DN65*90° 2.0MPa | 个 | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
32 | 弯头 | DN65*45° 2.0MPa | 个 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
33 | 三通 | DN125*125 2.0MPa | 个 | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
34 | 三通 | DN80*80 2.0MPa | 个 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
35 | 三通 | DN125*65 2.0MPa | 个 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
36 | 三通 | DN100*65 2.0MPa | 个 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
37 | 变径 | DN125*100 2.0MPa | 个 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
38 | 变径 | DN125*80 2.0MPa | 个 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
39 | 变径 | DN125*65 2.0MPa | 个 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
40 | 变径 | DN100*80 2.0MPa | 个 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
41 | 变径 | DN80*65 2.0MPa | 个 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 中水系统
42 | 法兰及连接件 | DN125 2.0MPa | 个 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | Z2 | 中水系统
43 | 法兰及连接件 | DN100 2.0MPa | 个 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | Z8 | 中水系统
44 | 法兰及连接件 | DN65 2.0MPa | 个 | 14 | 0 |  |  | 0 |  | Z14、Z12、Z13、Z1、Z3、Z4、 Z5、Z6、Z7、Z8、Z9、Z10 | 中水系统
45 | 法兰 | DN100 1.0MPa | 个 | 2 | 0 |  |  | 0 | 住院楼 北侧 |  | 中水系统
46 | 合计 | [6 empty] | 0