## 摘要
竞价标的物清单摘要
竞价发起方单位：北京城建集团有限责任公司
竞价发起方项目：北京口腔医院迁建工程
项目位置：北京市丰台区花乡樊家村地区（东至芳菲路，南至樊家村路，北为首经贸南路）
合同工期：预计到2023年12月份
材料名称：母线材料采购
材料预计进场时间：预计2023年6月上旬开始进场
付款方式：无预付款，参与竞价方供货到现场，经监理验收及试验完成，鉴证合格的，本月供货完成后下月支付至本月货款的70%，所有供货完成并办理结算手续后支付到结算价的80%，整体工程竣工验收合格后支付至货款的97%，剩余3%质保金，质保2年，质保期满后无息支付，鉴证不合格的，参与竞价方保证无条件退货（所有款项的支付均在竞价发起方收到建设单位相应款项后支付给参与竞价方，参与竞价方需承诺：在建设单位未按照合同约定向竞价发起方支付工程款时，参与竞价方不得以此为理由索要货款或延迟供货。）。支付货款前供货人需提供增值税专用发票。
其他要求： 1.以下数量为暂定量，竞价发起方有权根据所承接任务量进行调整，参与竞价方不得因实际数量的变化而改变报价。 2.随车货到必须附带齐全合格真实有效资料，否则不予收货。 3.根据现场使用情况，需分批次进场，分批次的运费和卸车费均包含在单价内。 4.本表中的报价包含材料费、制作费、运输费、装卸车费、试验费、管理费、利润、税金、各种涨价风险等送货到现场的费用。 5.供货期间，材料价格为固定单价，不予调整。 6.根据现场实际情况需要的各种支吊架必须免费提供。
插接母线/ 封闭母线(含插接开关箱）品牌要求： 茨威格、西默勒、美嘉科技及同档次品牌；报价时在备注内予以标明所报品牌。 技术要求：详见附件

## 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼
教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼母线清单
序号 | 类型 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 母线 | 密集型XLC-Ⅱ-800A 4+1芯母线 | m | 25 |  |  | 0
2 | 母线 | 密集型XLC-II-1200A 4+1芯母线 | m | 41 |  |  | 0
3 | 母线 | 密集型XLC-Ⅱ-1500A 4+1芯母线 | m | 30 |  |  | 0
4 | 始端箱 | WDZB1-YJE-1KV-3（4*185+1*95） XLC-Ⅱ-800A 4+1芯母线 | 台 | 1 |  |  | 0
5 | 始端箱 | WDZB1-YJE-1KV-4x(4*240+1*120) XLC-II-1200A 4+1芯母线 | 台 | 1 |  |  | 0
6 | 始端箱 | WDZB1-YJE-1KV-6（4*185+1*95） XLC-Ⅱ-1500A 4+1芯母线 | 台 | 2 |  |  | 0
7 | 终端箱 | XLC-Ⅱ-800A 4+1芯母线 | 台 | 1 |  |  | 0
8 | 终端箱 | XLC-II-1200A 4+1芯母线 | 台 | 1 |  |  | 0
9 | 终端箱 | XLC-Ⅱ-1500A 4+1芯母线 | 台 | 2 |  |  | 0
10 | 插接箱 | XLC-Ⅱ-800A 4+1芯母线 NMD3-250L/3P/200A | 台 | 2 |  |  | 0
11 | 插接箱 | XLC-Ⅱ-800A 4+1芯母线 NMD3-250L/3P/160A | 台 | 5 |  |  | 0
12 | 插接箱 | XLC-II-1200A 4+1芯母线 NMD3-400L/3P/250A | 台 | 2 |  |  | 0
13 | 插接箱 | XLC-II-1200A 4+1芯母线 NMD3-160L/3P/125A | 台 | 1 |  |  | 0
14 | 插接箱 | XLC-II-1200A 4+1芯母线 NMD3-630L/3P/550A | 台 | 1 |  |  | 0
15 | 插接箱 | XLC-II-1200A 4+1芯母线 NMD3-160L/3P/80A | 台 | 4 |  |  | 0
16 | 插接箱 | XLC-II-1200A 4+1芯母线 NMD3-160L/3P/100A | 台 | 1 |  |  | 0
17 | 插接箱 | XLC-Ⅱ-1500A 4+1芯母线 NMD3-630L/3P/400A | 台 | 4 |  |  | 0
18 | 插接箱 | XLC-Ⅱ-1500A 4+1芯母线 NMD3-630L/3P/500A | 台 | 4 |  |  | 0
19 | 插接箱 | XLC-Ⅱ-1500A 4+1芯母线 NMD3-400L/3P/250A | 台 | 2 |  |  | 0
20 | 合计 |  |  | 130 |  |  | 0

## 住院楼、门诊楼
住院楼、门诊楼母线清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 位置 | 起始端 | 末端 | 备注
1 | 密集型插接母线 | XLC-Ⅱ-800A 4+1芯母线 | m | 45 |  |  | 0 | 4#竖井 （住院楼） | B1层 4#强电间 | 住院楼F9 4#强电间 | 满足施工图纸要求，配备母线专用配件等。
2 | 插接箱 | XLC-Ⅱ-800A 4+1芯母线 NMD3-160L/3P 50A | 台 | 1 |  |  | 0
3 | 插接箱 | XLC-Ⅱ-800A 4+1芯母线 NMD3-160L/3P 63A | 台 | 1 |  |  | 0
4 | 插接箱 | XLC-Ⅱ-800A 4+1芯母线 NMD3-160L/3P 125A | 台 | 4 |  |  | 0
5 | 插接箱 | XLC-Ⅱ-800A 4+1芯母线 NMD3-250L/3P 160A | 台 | 2 |  |  | 0
6 | 插接箱 | XLC-Ⅱ-800A 4+1芯母线 NMD3-250L/3P 200A | 台 | 2 |  |  | 0
7 | 始端箱 | WDZB1-YJE-1KV-3（4*185+1*95） XLC-Ⅱ-800A 4+1芯母线 | 台 | 1 |  |  | 0
8 | 终端箱 | XLC-Ⅱ-800A 4+1芯母线 | 台 | 1 |  |  | 0
9 | 密集母线 | XLC-II-1250A 3+2芯母线 | m | 120 |  |  | 0 | 冷冻机房 （门诊楼） | 1AN1-051 1AN1-061 1AN2-071 | APL-1 APL-2 APL-3
10 | 始端箱 | XLC-II-1250A 3+2芯母线 | 台 | 3 |  |  | 0
11 | 终端箱 | XLC-II-1250A 3+2芯母线 | 台 | 3 |  |  | 0
12 | 密集母线 | XLC-II-630A 4+1芯母线 | m | 90 |  |  | 0 |  | 1AN1-071 1AN2-061 | ACz1-H7 B1ACz-H1
13 | 始端箱 | XLC-II-630A 4+1芯母线 | 台 | 2 |  |  | 0
14 | 终端箱 | XLC-II-630A 4+1芯母线 | 台 | 2 |  |  | 0
15 | 密集母线 | XLC-II-500A 3+2芯母线 | m | 50 |  |  | 0 |  | 1AN2-052 | APL-4
16 | 始端箱 | XLC-II-500A 3+2芯母线 | 台 | 1 |  |  | 0
17 | 终端箱 | XLC-II-500A 3+2芯母线 | 台 | 1 |  |  | 0
18 | 合计 | [5 empty] | 0

## Sheet4
母线清单汇总表
序号 | 部位 | 单位 | 税率 | 综合合价 | 备注
1 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | 元 |  | 0
2 | 住院楼、门诊楼 | 元 |  | 0
3 | 合计 | 元 |  | 0