## 摘要
竞价标的物清单摘要
竞价发起方单位：北京城建集团有限责任公司
竞价发起方项目：北京口腔医院迁建工程
项目位置：北京市丰台区花乡樊家村地区（东至芳菲路，南至樊家村路，北为首经贸南路）
合同工期：预计到2023年12月份
材料名称：应急照明系统灯箱、灯具材料采购
材料预计进场时间：预计2023年7月上旬开始进场
付款方式：无预付款，参与竞价方供货到现场，经监理验收及试验完成，鉴证合格的，本月供货完成后下月支付至本月货款的70%，所有供货完成并办理结算手续后支付到结算价的80%（所有款项的支付均在竞价发起方收到建设单位相应款项后支付给参与竞价方，参与竞价方需承诺：在建设单位未按照合同约定向竞价发起方支付工程款时，参与竞价方不得以此为理由索要货款或延迟供货。），整体工程竣工验收合格后支付至货款的97%，剩余3%质保金，质保2年，质保期满后无息支付，鉴证不合格的，参与竞价方保证无条件退货。支付货款前供货人需提供增值税专用发票。
其他要求： 1.以下数量为暂定量，竞价发起方有权根据所承接任务量进行调整，参与竞价方不得因实际数量的变化而改变报价。 2.随车货到必须附带齐全合格真实有效资料，否则不予收货。 3.根据现场使用情况，需分批次进场，分批次的运费和卸车费均包含在单价内。 4.本表中的报价包含材料费、制作费、运输费、装卸车费、试验费、管理费、利润、税金、各种涨价风险等送货到现场的费用。 5.供货期间，材料价格为固定单价，不予调整。 6.供货合同签订时间较长，所以，参与竞价方必须接受先供货满足现场施工的条件，并保证不因合同签订滞后及付款慢而影响供货。 7.工程完工，所供货物如有剩余，在不影响二次销售的情况下，供货单位必须无条件退货。 8.根据现场实际情况需要的灯具吊链、配件必须免费提供。
智能应急照明系统品牌要求： 安徽层峰、浙江台谊、杭州并坚及同档次品牌；报价时在备注内予以标明所报品牌。 技术要求：详见附件

## 应急照明灯箱
应急照明灯箱清单
序号 | 楼层 | 楼座划分 | 配电箱编号 | 单位 | 数量 | 尺寸 | 安装方式 | 箱型 | 除税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | B3 | 门诊楼 | R3-B3-ALEE1 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
2 | B3 | 门诊楼 | R2-B3-ALEE2 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
3 | B3 | 门诊楼 | R2-B3-ALEE1 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
4 | B3 | 住院楼 | R1-ALEEB3-4 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
5 | B3 | 住院楼 | R1-ALEEB3-3 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
6 | B3 | 住院楼 | R1-ALEEB3-2 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
7 | B3 | 住院楼 | R1-ALEEB3-1 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
8 | B3 | 门诊楼 | B3-ALEE5-2 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
9 | B3 | 门诊楼 | B3-ALEE5-1 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
10 | B2 | 住院楼 | B2-ALEE-LJ | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
11 | B2 | 门诊楼 | B2-ALEE8 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
12 | B2 | 住院楼 | B2-ALEE4 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
13 | B2 | 门诊楼 | B2-ALEE10 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
14 | B2 | 门诊楼 | B2-ALEE(B-6) | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
15 | B2 | 门诊楼 | B2-ALEE(B-5) | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
16 | B2 | 门诊楼 | B2-ALEE(B-4) | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
17 | B2 | 住院楼 | B2-ALEE(B-3) | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
18 | B2 | 门诊楼 | B2-ALEE(B-2)-2 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
19 | B2 | 住院楼 | B2-ALEE(B-2)-1 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
20 | B1 | 门诊楼 | B1-ALEEmt | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
21 | B1 | 门诊楼 | B1-ALEE-LY | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
22 | B1 | 门诊楼 | B1-ALEEhc | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
23 | B1 | 住院楼 | B1-ALEEglf | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
24 | B1 | 门诊楼 | B1-ALEEcf | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
25 | B1 | 门诊楼 | B1-ALEE8 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
26 | B1 | 门诊楼 | B1-ALEE5-2 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
27 | B1 | 门诊楼 | B1-ALEE5-1 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
28 | B1 | 住院楼 | B1-ALEE4 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
29 | B1 | 门诊楼 | B1-ALEE10 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
30 | B1 | 门诊楼 | B1-ALEE(B-6)-2 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
31 | B1 | 门诊楼 | B1-ALEE(B-6)-1 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
32 | B1 | 门诊楼 | B1-ALEE(B-5) | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
33 | B1 | 门诊楼 | B1-ALEE(B-4)-2 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
34 | B1 | 门诊楼 | B1-ALEE(B-4)-1 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
35 | B1 | 住院楼 | B1-ALEE(B-3) | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
36 | B1 | 住院楼 | B1-ALEE(B-2) | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
37 | 8 | 住院楼 | +8-ALEE4 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
38 | 5 | 住院楼 | +5-ALEE4 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
39 | 4 | 门诊楼 | +4-ALEE8 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
40 | 3 | 门诊楼 | +3-ALEE9 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
41 | 3 | 门诊楼 | +3-ALEE8 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
42 | 3 | 门诊楼 | +3-ALEE7 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
43 | 3 | 门诊楼 | +3-ALEE6 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
44 | 3 | 门诊楼 | +3-ALEE10 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
45 | 2 | 门诊楼 | +2-ALEE8 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
46 | 2 | 门诊楼 | +2-ALEE5 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
47 | 2 | 住院楼 | +2-ALEE4 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
48 | 1 | 门诊楼 | +1-ALEE9 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
49 | 1 | 门诊楼 | +1-ALEE7 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
50 | 1 | 门诊楼 | +1-ALEE6 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 门诊楼 | +1-ALEE10 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
52 | B2 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | B2-ALEEcgky | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
53 | B1 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | B1-ALEEbzyf | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
54 | B1 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | B1-ALEEbgt | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
55 | B1 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | B1-ALEE(B-1) | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
56 | B1 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | B1-ALEE3 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
57 | B1 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | B1-ALEE2 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
58 | B1 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | B1-ALEE1 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
59 | 1 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | +1-ALEE1 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
60 | 2 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | +2-ALEE2 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
61 | 1 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | +1-ALEE3 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
62 | 4 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | +4-ALEE2 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
63 | 2 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | +2-ALEE3 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
64 | 6 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | +6-ALEE2 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
65 | 5 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | +5-ALEE3 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
66 | 7 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | +7-ALEE3 | 台 | 1 | 600X800X200 | 明装 | 终端箱 JT-D A型 | 0 |  |  | 0
67 | 1 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼 | 应急照明集中控制器 | 台 | 2 |  | 明装 | 主机 JT-C型 | 0 |  |  | 0
合计 |  |  |  | 台 | 68 | [6 empty] | 0

## 住院楼、门诊楼应急照明灯具
住院楼、门诊楼应急照明灯具清单
序号 | 名称 | 单位 | 住院楼 | 门诊楼 | 总计 | 除税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 | 图例
1 | LED应急照明灯5W | 个 | 499 | 965 | 1464 | 0 |  |  | 0 |  | =DISPIMG("ID_14A99F69A49140748B4241C9F457F760",1)
2 | LED应急疏散灯(壁装)5W | 个 | 82 | 126 | 208 | 0 |  |  | 0 |  | =DISPIMG("ID_F32AC516AA1648E89EA7627A3EB61A6C",1)
3 | 安全出口 | 个 | 240 | 350 | 590 | 0 |  |  | 0 |  | =DISPIMG("ID_FA0E35933CA6430F80278CF898A8D850",1)
4 | 避难间入口标志灯R0 | 个 | 4 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | =DISPIMG("ID_983A115F25F84F2689C4F2637004CACA",1)
5 | 避难间入口标志灯RI | 个 | 4 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | =DISPIMG("ID_983A115F25F84F2689C4F2637004CACA",1)
6 | 出口指示/禁止入内标志灯 | 个 | 21 | 21 | 42 | 0 |  |  | 0 |  | =DISPIMG("ID_FE87F027587A46639AA8C3C07CDE7BF3",1)
7 | 火灾误入标志灯 | 个 | 1 | 5 | 6 | 0 |  |  | 0 |  | =DISPIMG("ID_9230D84C34444EDD99A698A4B0199A30",1)
8 | 楼层指示灯 | 个 | 59 | 98 | 157 | 0 |  |  | 0 |  | =DISPIMG("ID_BF30E28BA0B340598079EAD67F8D2F09",1)
9 | 疏散指示双向 | 个 | 16 | 16 | 32 | 0 |  |  | 0 |  | =DISPIMG("ID_F6CED644D7DA4D04A3D16ACB86C1BF7B",1)
10 | 疏散指示右 | 个 | 96 | 187 | 283 | 0 |  |  | 0 |  | =DISPIMG("ID_21FF85CE4C834A139AA30664BE088322",1)
11 | 疏散指示左 | 个 | 147 | 196 | 343 | 0 |  |  | 0 |  | =DISPIMG("ID_B6CA916691B146CBA45464DE6CFB1779",1)
12 | 双面单向标志灯 | 个 | 63 | 275 | 338 | 0 |  |  | 0 |  | =DISPIMG("ID_72C64A3B5FF940E3AFC8BB2C9B811AAD",1)
13 | 双面方向标志灯（向前向后） | 个 | 4 | 30 | 34 | 0 |  |  | 0 |  | =DISPIMG("ID_ECFE67E904A447CEA4BF8A0A6074876C",1)
14 | 总计 | 个 | 1236 | 2269 | 3505 |  |  |  | 0

## 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼
教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼应急照明灯具
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 除税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 安全出口 | E-安全出口-壁装 | 180 | 0 |  |  | 0
2 |  | E-安全出口-吊装 | 3 | 0 |  |  | 0
3 |  | E/N出口指示/禁止入内 | 9 | 0 |  |  | 0
4 |  | S-安全出口标志灯-壁挂 | 17 | 0 |  |  | 0
5 |  | S-安全出口标志灯-吊装 | 6 | 0 |  |  | 0
6 | 层显 | 壁挂 | 27 | 0 |  |  | 0
7 |  | 吊装 | 2 | 0 |  |  | 0
8 | 火灾勿入 | 吊装 | 6 | 0 |  |  | 0
9 | 疏散指示 | 壁挂 | 295 | 0 |  |  | 0
10 |  | 吊装双面 | 61 | 0 |  |  | 0
11 | 应急照明 | 壁挂-5W | 146 | 0 |  |  | 0
12 |  | 吸顶-5W | 429 | 0 |  |  | 0
13 | 总计 |  | 1181 |  |  |  | 0

## 汇总
应急照明系统清单汇总表
序号 | 名称 | 单位 | 税率 | 综合合价 | 备注
1 | 应急照明灯箱 | 元 |  | 0
2 | 住院楼、门诊楼应急照明灯具 | 元 |  | 0
3 | 教学科研楼、行政办公楼、宿舍楼应急照明灯具 | 元 |  | 0
4 | 合计 |  |  | 0