## 竞价清单
竞价清单摘要
竞价发起单位：北京城建远东建设投资集团有限公司
竞价项目：黄山项目B-12地块3#-55#楼区域小市政工程
项目位置：黄山市黄山区谭家桥镇中墩村
合同工期：2023年7月22日-2023年12月30日
材料预计进场时间：2023年7月开始进场
付款方式：用银行电汇、应付账款保理融资（如E信通、交行信）、国内信用证等多种组合方式；每季度末双方对当期货款进行结算并挂账，次月月底前支付上月已结算货款的70%，最后一次送货完成后双方办理最终结算手续，手续完成后6个月内支付剩余货款至100%
竞价清单
序号 | 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 其它具体技术参数或者要求
1 | 电气塑料管 | CPVC 150 | m | 5100 | 埋地电缆保护管，满足规范验收要求 | 40.27
2 | 电气塑料管 | CPVC 100 | m | 5200 | 埋地电缆保护管，满足规范验收要求 | 22.83
3 | 电气塑料管 | CPVC 80 | m | 960 | 埋地电缆保护管，满足规范验收要求 | 20.5
4 | 电气塑料管 | CPVC 50 | m | 9800 | 埋地电缆保护管，满足规范验收要求 | 7.08
5 | 电气塑料管 | CPVC 40 | m | 100 | 埋地电缆保护管，满足规范验收要求 | 6.48
6 | 电气塑料管 | CPVC 32 | m | 100 | 埋地电缆保护管，满足规范验收要求 | 4.8
7 | 电气塑料管 | PE 100 | m | 6800 | 埋地电缆保护管，满足规范验收要求 | 114.31
8 | 电气塑料管 | PE 50 | m | 4800 | 埋地电缆保护管，满足规范验收要求 | 38.64
9 | 电气塑料管管件 | 直接头CPVC 150 | 个 | 100 | 满足规范验收要求
10 | 电气塑料管管件 | 直接头CPVC 100 | 个 | 100 | 满足规范验收要求
11 | 电气塑料管管件 | 直接头CPVC 80 | 个 | 100 | 满足规范验收要求
12 | 电气塑料管管件 | 直接头CPVC 50 | 个 | 100 | 满足规范验收要求
13 | 电气塑料管管件 | 直接头CPVC 40 | 个 | 100 | 满足规范验收要求
14 | 电气塑料管管件 | 直接头CPVC 32 | 个 | 100 | 满足规范验收要求
15 | 电气塑料管管件 | 直接头PE 100 | 个 | 100 | 满足规范验收要求
16 | 电气塑料管管件 | 直接头PE 50 | 个 | 100 | 满足规范验收要求
17 | 电气塑料管管件 | 管枕（支撑架） Φ150 | 个 | 2550 | 满足规范验收要求
18 | 电气塑料管管件 | 管枕（支撑架） Φ100 | 个 | 2600 | 满足规范验收要求
19 | 电气塑料管管件 | 管枕（支撑架） Φ50 | 个 | 4900 | 满足规范验收要求
20 | 给水塑料管 | PE150 | m | 1200 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求 | 168.14
21 | 给水塑料管 | PE100 | m | 1200 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求 | 114.31
22 | 给水塑料管 | PE80 | m | 400 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求 | 66.28
23 | 给水塑料管 | PE65 | m | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求 | 46.48
24 | 给水塑料管 | PE50 | m | 380 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求 | 32.45
25 | 给水塑料管 | PE40 | m | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求 | 30.41
26 | 给水塑料管 | PE32 | m | 700 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求 | 25.03
27 | 给水塑料管 | PE25 | m | 552 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求 | 25.03
28 | 给水塑料管管件 | 法兰直接-PE150 | 套 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
29 | 给水塑料管管件 | 法兰直接-PE100 | 套 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
30 | 给水塑料管管件 | 法兰直接-PE80 | 套 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
31 | 给水塑料管管件 | 法兰直接-PE65 | 套 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
32 | 给水塑料管管件 | 法兰直接-PE50 | 套 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
33 | 给水塑料管管件 | 法兰直接-PE40 | 套 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
34 | 给水塑料管管件 | 法兰直接-PE32 | 套 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
35 | 给水塑料管管件 | 法兰直接-PE25 | 套 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
36 | 给水塑料管管件 | 三通-PE150 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
37 | 给水塑料管管件 | 三通-PE100 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
38 | 给水塑料管管件 | 三通-PE80 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
39 | 给水塑料管管件 | 三通-PE65 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
40 | 给水塑料管管件 | 三通-PE50 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
41 | 给水塑料管管件 | 三通-PE40 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
42 | 给水塑料管管件 | 三通-PE32 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
43 | 给水塑料管管件 | 三通-PE25 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
44 | 消防塑料管 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN150 | m | 620 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求 | 142.11
45 | 消防塑料管 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN100 | m | 790 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求 | 62.97
46 | 消防塑料管管件 | 钢丝网骨架塑料复合管管件直接-PE150 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
47 | 消防塑料管管件 | 钢丝网骨架塑料复合管管件三通-PE150 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
48 | 消防塑料管管件 | 钢丝网骨架塑料复合管管件45°弯头-PE150 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
49 | 消防塑料管管件 | 钢丝网骨架塑料复合管管件90°弯头-PE150 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
50 | 消防塑料管管件 | 钢丝网骨架塑料复合管管件直接-PE100 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
51 | 消防塑料管管件 | 钢丝网骨架塑料复合管管件三通-PE100 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
52 | 消防塑料管管件 | 钢丝网骨架塑料复合管管件45°弯头-PE100 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
53 | 消防塑料管管件 | 钢丝网骨架塑料复合管管件90°弯头-PE100 | 个 | 100 | 压力等级≥1.6MPa；满足规范验收要求
注： 1.数量为暂定数量，所填报单价应包含材料原值、增值税费、合同指定地点运输费、装卸车费及市场价格波动风险费等。 2.不得因单次提料计划量少拒绝配送货物。