## 竞价清单
灯具采购竞价清单摘要
竞价发起单位：北京城建远东建设投资集团有限公司
竞价项目：延庆康庄棚户区改造六标段
项目位置：北京市延庆区康庄镇
预计进场时间：2023年8月开始进场
工期：20-30天
预计开标时间：2023年8月14日
竞价说明： 1、按月计量，次月出5日前计量完成，30工作日支付确认产值70%，之后陆续付款，年底前支付80%，整体工程竣工验收后支付95%；
竞价清单
施工项目 | 规格型号 | 单位 | 数量（暂定） | 单价 （含税） | 合计 （含税） | 税率 | 单价（不含税） | 其它具体技术参数或者要求
扁圆吸顶灯 声光控 | LED灯 220v 6w 光通量600lm 色温4000k Ra＞60 | 套 | 841
单管荧光灯 链吊 | LED灯 220v 21w 光通量2100lm 色温4000k | 套 | 12
双管荧光灯 链吊 | LED灯 220v 21w 光通量2100lm 色温4000k | 套 | 102
防水防潮灯 | LED灯 220v 6w 光通量600lm 色温4000k Ra＞60 | 套 | 127
墙上座灯 | 节能灯 220v 18w 光通量1200lm 色温2700k Ra＞60 | 套 | 328
壁灯 声光控 | 节能灯 220v 18w 光通量1200lm 色温2700k Ra＞60 | 套 | 35
嵌入式筒灯 | LED 7W (带红外移动感应) | 套 | 11
防水节能 圆形防潮壁灯 | led 4W | 套 | 1
节能吸顶灯 | 40W | 套 | 31
疏散指示灯LED | LED光源，4W，距地0.4m或吊装，吊装高度不大于2.5m，220V,灯具自带蓄电池，蓄电池的初装容量应保证初始放电时间不小于90分钟，持续工作时间为30分钟。 | 套 | 60
应急照明灯 LED | LED光源，8W,壁装，门上0.2m，220V,灯具自带蓄电池，持续工作时间为30分钟。 | 套 | 48
安全出口灯 LED | LED光源，壁装，门上0.2m，4W，220V,灯具自带蓄电池，蓄电池的初装容量应保证初始放电时间不小于90分钟，持续工作时间为30分钟。 | 套 | 21
单管应急灯 LED 【三防灯】 | LED光源，带不燃材料制作的透明罩，220V,吸顶，36W,光通量3350lm，色温4000K，Ra＞80，灯具自带蓄电池，持续工作时间为180分钟。 | 套 | 34
壁装单管应急灯LED 【三防灯】 | LED光源，带不燃材料制作的透明罩，220V,壁装，距地2.5m，36W,光通量3350lm，色温4000K，Ra＞80，灯具自带蓄电池，持续工作时间为180分钟。 | 套 | 23
防水防尘灯 | LED光源，8W，吸顶,220V,光通量840lm，色温4000K，Ra＞80 | 套 | 95
疏散指示灯LED | LED光源，2W，220V,灯具自带蓄电池，蓄电池的初装容量应保证初始放电时间不小于90分钟，持续工作时间为30分钟。 | 套 | 71
疏散指示灯LED | LED光源，4W，距地0.4m,220V,灯具自带蓄电池，蓄电池的初装容量应保证初始放电时间不小于90分钟，要求连续供电时间大于60分钟。 | 套 | 5
安全出口灯 LED | LED光源，4W，壁装，门上0.2m，220V,灯具自带蓄电池，蓄电池的初装容量应保证初始放电时间不小于90分钟，要求连续供电时间大于60分钟。 | 套 | 7
安全出口灯 LED | LED光源，壁装，门上0.2m，2W，220V,灯具自带蓄电池，蓄电池的初装容量应保证初始放电时间不小于90分钟，持续工作时间为30分钟。 | 套 | 23
单管应急灯 LED 【三防灯】 | LED光源,带不燃材料制作的透明罩，220V,链吊，距地2.5m,19W,光通量2400l，色温4000K，Ra＞80，灯具自带蓄电池，要求持续工作时间为30分钟。 | 套 | 71
壁装单管应急灯LED 【三防灯】 | LED光源，带不燃材料制作的透明罩，220V,壁装，距地2.5m,19W,光通量2400lm，色温4000K，Ra＞80，灯具自带蓄电池，持续工作时间为30分钟。 | 套 | 6
防水防尘灯 | LED光源，10W，吸顶,220V,光通量600lm，色温2700K，Ra＞80 | 套 | 12
吸顶应急灯LED | LED光源，吸顶，带不燃材料制作的透明罩，10W，220V，光通量600lm，色温2700K，Ra＞80，自带蓄电池，持续工作时间90分钟。 | 套 | 4
合计 |  |  |  |  | 0
备注：竞价结束后，入选单位需提供样品。最终以价格及产品质量综合考量。