## 竞价材料清单
竞价清单摘要
竞价发起单位：北京城建远东建设投资集团有限公司
竞价项目：东城区望坛棚户区改造项目10标段
项目位置：北京市东城区安乐林路
合同工期：2023年9月-2023年11月
材料预计进场时间：2023年9月初开始进场
付款方式： 无预付款，按月结算，隔月支付可计量产值的60%，全部施工完毕经验收合格并办理结算后60天内支付至结算金额的85%（视建设单位的拨款情况拨付工程款），工程整体竣工验收后支付至结算金额的95%，剩余5%的质保金，质保期满后无息支付。质保期2年，质保期起算点为工程整体竣工验收合格之日。 每次付款前分包人需向承包人提供增值税专用发票。
序号 | 标的物 | 规格型号 | 部位 | 单位 | 工程量 | 除税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 单联开关 | 250V，10A | 地下库房+水暖电井 | 个 | 1053
2 | 双联开关 | 250V，10A | 地下室 | 个 | 104
3 | 三联开关 | 250V，10A | 地下室 | 个 | 19
4 | 声光控开关 | 250V，10A | 地下室 | 个 | 21
5 | 单联双控开关 | 250V，10A |  | 个 | 28
6 | 单联防溅开关 | 250V，10A | 卫生间 | 个 | 3
7 | 双联防溅开关 | 250V，10A | 卫生间 | 个 | 3
8 | 三联防溅开关 | 250V，10A | 卫生间 | 个 | 3
9 | 五孔插座 | 250V，10A |  | 个 | 550
10 | 三孔插座 | 250V，10A |  | 个 | 16
11 | 三孔插座 | 250V，16A |  | 个 | 4
12 | 三相四孔防溅型插座 | 380V，16A |  | 个 | 31
13 | 五孔带开关防溅型插座 | 250V，10A |  | 个 | 69
14 | 五孔防溅型插座 | 250V，10A |  | 个 | 10
15 | 三孔带开关插座 | 250V，10A |  | 个 | 12
16 | 防溅盒 |  |  | 个 | 1
17 | 吊链/吊杆1米 |  |  | 套 | 1
18 | 顶板座灯 | 22W |  | 盏 | 355
19 | 墙上防水型座灯 | 18W |  | 盏 | 456
20 | LED管灯（带声控模块） | 18/24W |  | 盏 | 297
21 | LED管灯（应急型，带蓄电池）180min | 21W |  | 盏 | 150
22 | LED管灯（应急型，带蓄电池）180min | 28W |  | 盏 | 150
23 | LED管灯 | 21W |  | 盏 | 150
24 | LED管灯 | 28W |  | 盏 | 150
25 | LED管灯（壁装） | 21W |  | 盏 | 150
26 | LED管灯（壁装） | 28W |  | 盏 | 150
27 | 单管荧光灯（吸顶） | 220V,36W | 地下车库 | 盏 | 42
28 | 单管荧光灯（吊装） | 220V,36W | 地下车库 | 盏 | 52
29 | 双管荧光灯（吸顶） | 220V,2*36W | 地下车库 | 盏 | 83
30 | 双管荧光灯（吊装） | 220V,2*36W | 地下车库 | 盏 | 20
31 | 单管荧光灯（吊装） | 220V,40W | 地下车库 | 盏 | 379
32 | 单管荧光灯（壁装） | 220V,40W | 地下车库 | 盏 | 73
33 | 双管荧光灯（吊装） | 220V,2*40W | 地下车库 | 盏 | 9
34 | 单管荧光灯（壁装） | 220V,17W |  | 盏 | 9
35 | 双管荧光灯（壁装） | 220V,2*17W |  | 盏 | 3
36 | 三管荧光灯（吊装） | 220V,3*36W |  | 盏 | 11
37 | 吸顶灯（自带声光控开关） | 18/24W |  | 盏 | 297
38 | 吸顶灯 | 220V,12W/220V,13W |  | 盏 | 135
39 | 防水防尘LED吸顶灯 | 220V,12W |  | 盏 | 72
40 | 节能圆形防潮吸顶灯 | 220V,13W |  | 盏 | 170
41 | 壁灯 | 220V,13W |  | 盏 | 120
42 | 吸顶斜扁圆灯 | 220V,18W |  | 盏 | 40
43 | LED单管照明灯(格栅) | 28W |  | 个 | 26
44 | 紫外线消毒灯 |  |  | 个 | 10
45 |  | 合计
注：1.数量为暂定量，竞价发起方有权根据所承接任务量进行调整。竞价参与方不得因实际数量的变化而改变报价。本表中的单价包含运输、卸货、复试费及运至施工现场指定位置等所有费用。
2.按本工程设计图纸及国家标准或行业标准要求，提供相应的产品合格证明，并经过现场抽样检测合格。
3.供应时间项目部通知为准。
4.入围单位需提供样品进行封样，通过甲方确认后，选择中标单位。