**答疑文件**

1.补充清单37.38项吸顶灯样式图例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 吸顶灯（自带声光控开关） | 18/24W | a4c7786bb7e4c037a55fe66b4af5ea0 |
| 38 | 吸顶灯 | 220V,12W/220V,13W | a4c7786bb7e4c037a55fe66b4af5ea0 |