## 竞价材料清单
竞价清单摘要
竞价发起单位：北京城建远东建设投资集团有限公司
竞价项目：北京城建远东集团重庆项目
项目位置：重庆市璧山区
合同工期：2023年11月-2024年1月
材料预计进场时间：2023年11月中旬开始进场
付款方式：采用银行转账或银行汇票的方式支付，（1）货到现场，经验收合格后，根据现场实际到货数量每月15日双方签订结算单，根据结算金额，在次月的25日前支付至中期结算的70%。（2）全部供货完成且进行终期结算后60日内，支付至终期结算的97%。（3）剩余结算额的3%为项目质保金，质保期为1年，质保期满后1个月内无息支付。
竞价清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量（暂定） | 含税单价(元) | 税率(%) | 含税合价(元) | 其它具体技术参数或者要求
1 | 烧结页岩多孔砖 | 墙厚300mm，强度等级不小于MU15，砌筑砂浆强度等级不小于M7.5，容重为1400kg/m3 | m3 | 200 |  |  | 0 | 符合设计图纸及相关规范要求
2 | 烧结页岩多孔砖 | 墙厚300mm，防火墙，耐火极限大于等于3小时。强度等级不小于MU15，砌筑砂浆强度等级不小于M7.5，容重为1400kg/m3 | m3 | 20 |  |  | 0 | 符合设计图纸及相关规范要求
3 | 蒸压加气混凝土砌块 | 墙厚300mm，干密度级别为B07，干密度小于等于725kg/m3,强度级别A5.0(抗压强度大于等于5.0Mpa) | m3 | 930 |  |  | 0 | 符合设计图纸及相关规范要求
4 | 烧结页岩空心砖 | 墙厚200mm，强度等级不小于MU5.0 | m3 | 20 |  |  | 0 | 符合设计图纸及相关规范要求
5 | 蒸压加气混凝土砌块 | 墙厚200mm，干密度级别为B06 | m3 | 230 |  |  | 0 | 符合设计图纸及相关规范要求
6 | 小计 | [5 empty] | 0
注：1、以上数量为暂定量，单价为固定综合单价，包含材料的供应价格、包装费、运费、安装指导费、运输过程中的保管和损耗费、管理费、运输到招标人指定地点的装卸车费、利润、风险费、并提供合规的材料增值税专用发票等最终交货验收前的所有费用及保修费用，同时还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。 2、合同期内货物单价为落地价格。合同期内货物单价不受市场价格上涨因素影响，不受生产厂家现货价格上涨因素的影响。 3、竞价单位注册资本金不小于竞价总价的50%