## 竞价清单
竞价清单摘要
竞价发起单位：北京城建远东建设投资集团有限公司
竞价项目：平谷区府前街（二期）C-1#回迁住宅等9项
项目位置：平谷区府前西街8号
合同工期：2024.4.1-2024.5.1
材料预计进场时间：2024年4月中旬
付款方式：采用银行电汇、应付账款保理融资（如E信通、交行信）、国内信用证等多种组合方式。无预付款，出卖人供货到买受人指定施工现场，到场后并经签收人员验收合格后，次月付款至上月到场材料结算价款的70%，供货完成后三个月内付款至结算价款的97%，剩余3%为质保金，整体工程竣工验收合格之日起，2年保修期满后，质保金无息返还。鉴证不合格的出卖人保证无条件退货并承担给买受人造成的相应损失。每次付款前出卖人需向买受人提供等值的增值税专用发票。因出卖人原因无法提供正式发票所造成的损失由出卖人承担。
竞价清单
序号 | 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 其它具体技术参数或者要求
1 | 一体化隔油设备 | Q=15m³,H=15m,N=6.1kw | 台 | 1
2 | 污水一体化提升装置 | Q=1m³,H=12.5m,N=0.75kw | 台 | 1
3 | 中水水箱 | 2500*2000*2000(10m³） | 台 | 1
4 | 玻璃钢水箱 | 5000*5000*2000（50m³） | 台 | 1
5 | 玻璃钢水箱 | 5500*6000*2000（66m³） | 台 | 1
6 | 水箱臭氧自洁器 | 外置式 | 台 | 5
7 | 不锈钢水箱 | 1000*3000*2500+3000*1500*2500（拼装18.75m³） | 台 | 1
8 | 水箱臭氧自洁器 | 外置式 | 台 | 1
9 | 潜污泵 | Q=5m³,H=10m,N=0.3kw | 台 | 5 | 含控制箱
10
11
12
13
/