## 竞价清单
竞价清单摘要
竞价发起单位：北京城建远东建设投资集团有限公司
竞价项目：黄山市黄山区谭家桥镇中墩村 B-08-12地块项目工程
项目位置：黄山市黄山区谭家桥镇中墩村
合同工期：2023年12月1日-2025年2月17日
材料预计进场时间：2024年3月开始进场
付款方式：用银行电汇、应付账款保理融资（如E信通、交行信）、国内信用证等多种组合方式；每季度末双方对当期货款进行结算并挂账，次月月底前支付上月已结算货款的60%，最后一次送货完成后双方办理最终结算手续，手续完成后6个月内支付剩余货款至100%
竞价清单
序号 | 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 其它具体技术参数或者要求
1 | 镀锌钢管（电） | SC150 | m | 200 |  | 0 | 壁厚4.5mm 满足国家验收标准及工程施工要求
2 | 镀锌钢管（电） | SC125 | m | 500 |  | 0 | 壁厚4.0mm 满足国家验收标准及工程施工要求
3 | 镀锌钢管（电） | SC100 | m | 500 |  | 0 | 壁厚4.0mm 满足国家验收标准及工程施工要求
4 | 镀锌钢管（电） | SC80 | m | 500 |  | 0 | 壁厚3.8mm 满足国家验收标准及工程施工要求
5 | 镀锌钢管（电） | SC65 | m | 500 |  | 0 | 壁厚3.8mm 满足国家验收标准及工程施工要求
6 | 镀锌钢管（电） | SC50 | m | 500 |  | 0 | 壁厚3.5mm 满足国家验收标准及工程施工要求
7 | 焊接钢管（电） | SC150 | m | 500 |  | 0 | 壁厚4.5mm 满足国家验收标准及工程施工要求
8 | 焊接钢管（电） | SC125 | m | 500 |  | 0 | 壁厚4.0mm 满足国家验收标准及工程施工要求
9 | 焊接钢管（电） | SC100 | m | 500 |  | 0 | 壁厚4.0mm 满足国家验收标准及工程施工要求
10 | 焊接钢管（电） | SC80 | m | 500 |  | 0 | 壁厚3.8mm 满足国家验收标准及工程施工要求
11 | 焊接钢管（电） | SC65 | m | 500 |  | 0 | 壁厚3.8mm 满足国家验收标准及工程施工要求
12 | 焊接钢管（电） | SC50 | m | 500 |  | 0 | 壁厚3.5mm 满足国家验收标准及工程施工要求
13 | 焊接钢管（电） | SC40 | m | 500 |  | 0 | 壁厚3.5mm 满足国家验收标准及工程施工要求
14 | 焊接钢管（电） | SC32 | m | 4240 |  | 0 | 壁厚3.25mm 满足国家验收标准及工程施工要求
15 | 焊接钢管（电） | SC25 | m | 4244 |  | 0 | 壁厚不小于2.0mm 满足国家验收标准及工程施工要求
16 | 焊接钢管（电） | SC20 | m | 9530 |  | 0 | 壁厚不小于2.0mm 满足国家验收标准及工程施工要求
17 | 钢管（电） | JDG50 | m | 400 |  | 0 | 壁厚不小于1.5mm 满足国家验收标准及工程施工要求
18 | 钢管（电） | JDG40 | m | 400 |  | 0 | 壁厚不小于1.5mm 满足国家验收标准及工程施工要求
19 | 钢管（电） | JDG32 | m | 2200 |  | 0 | 壁厚不小于1.5mm 满足国家验收标准及工程施工要求
20 | 钢管（电） | JDG25 | m | 1400 |  | 0 | 壁厚不小于1.5mm 满足国家验收标准及工程施工要求
21 | 钢管（电） | JDG20 | m | 13600 |  | 0 | 壁厚不小于1.5mm 满足国家验收标准及工程施工要求
22 | 镀锌扁钢 | 热镀锌扁钢-100mm*5mm | m | 500 |  | 0 | 满足国家验收标准及工程施工要求
23 | 镀锌扁钢 | 热镀锌扁钢-50mm*5mm | m | 300 |  | 0 | 满足国家验收标准及工程施工要求
24 | 镀锌扁钢 | 热镀锌扁钢-40mm*4mm | m | 2000 |  | 0 | 满足国家验收标准及工程施工要求
25 | 镀锌扁钢 | 热镀锌扁钢-25mm*4mm | m | 1000 |  | 0 | 满足国家验收标准及工程施工要求
26 | 镀锌圆钢 | 热镀锌圆钢φ10 | m | 1000 |  | 0 | 满足国家验收标准及工程施工要求
27 | 镀锌圆钢 | 热镀锌圆钢φ12 | m | 1000 |  | 0 | 满足国家验收标准及工程施工要求
28 | 钢质86盒 | 方盒 H=60~100mm | 个 | 5000 |  | 0 | 满足国家验收标准及工程施工要求
29 | 钢质86盒 | 穿筋方盒 H=60~100mm | 个 | 1000 |  | 0 | 满足国家验收标准及工程施工要求
30 | 钢质86盒 | 八角盒 H=60~100mm | 个 | 5000 |  | 0 | 满足国家验收标准及工程施工要求
31 | 钢质86盒 | 穿筋八角盒 H=60~100mm | 个 | 5000 |  | 0 | 满足国家验收标准及工程施工要求
32 | 焊接钢管（水）钢套管 | DN250 | m | 100 |  | 0 | 壁厚不小于3.5mm 满足国家验收标准及工程施工要求
33 | 焊接钢管（水）钢套管 | DN150 | m | 100 |  | 0 | 壁厚不小于3.2mm 满足国家验收标准及工程施工要求
34 | 焊接钢管（水）钢套管 | DN125 | m | 100 |  | 0 | 壁厚不小于3.2mm 满足国家验收标准及工程施工要求
35 | 焊接钢管（水）钢套管 | DN100 | m | 100 |  | 0 | 壁厚不小于3.2mm 满足国家验收标准及工程施工要求
36 | 焊接钢管（水）钢套管 | DN80 | m | 100 |  | 0 | 壁厚不小于2.6mm 满足国家验收标准及工程施工要求
37 | 焊接钢管（水）钢套管 | DN50 | m | 100 |  | 0 | 壁厚不小于2.6mm 满足国家验收标准及工程施工要求
38 | 焊接钢管（水）钢套管 | DN40 | m | 200 |  | 0 | 壁厚不小于2.3mm 满足国家验收标准及工程施工要求
39 | 焊接钢管（水）钢套管 | DN32 | m | 200 |  | 0 | 壁厚不小于2.3mm 满足国家验收标准及工程施工要求
合计 | [5 empty] | 0
注： 1.数量为暂定数量，所填报单价应包含材料原值、增值税费、合同指定地点运输费、装卸车费及市场价格波动风险费等。 2.不得因单次提料计划量少拒绝配送货物。