**北京市朝阳外国语学校（北苑校区）改扩建工程**

**消防专业分包竞价答疑**

1. “工程水电费包含在综合单价中，结算时不得另行增加；总包服务费不需要另行计取； ”总包是否收取水电费？费用比例为多少钱？

**回复：总包按照结算总价千分之五收取。**

1. 现场是否提供工人宿舍？如收费？费用为多少钱？

**回复：根据现场实际条件可提供工人宿舍，不收取费用，如有损坏照价赔偿。**

3、“施工界面划分：图纸范围内的消防栓、喷淋系统工程，包括但不限于消防泵及电源箱”，水泵控制柜、双电源柜、巡检柜是否由消防施工单位提供？

**回复：水泵控制柜、双电源柜、巡检柜由总包单位负责施工，消防施工单位配合，材料也是由总包单位负责，出柜体后由消防单位施工调试。**

4、“施工界面划分：所有预埋线管、明敷设电线管、防火桥架及金属软管（结构预留线管及现场由预留位置引至相关设备间线管等）均由总包单位负责安装管线沟头。”，清单内14000米线管、1300米耐火金属线槽是否由消防施工单位负责施工？

**回复：清单范围内线管、耐火金属线槽由消防施工单位负责施工。**

1. “2.1工程范围：材料检验”，我方只负责我方施工所用材料的检验

**回复：消防施工所包含的材料检验由消防施工单位负责。**