## 招标材料清单
招标清单摘要
招标单位：北京城建集团有限责任公司
招标项目：北京口腔医院迁建工程
项目位置：北京市丰台区花乡樊家村地区（东至芳菲路，南至樊家村路，北为首经贸南路）
合同工期：预计到2022年8月份
材料名称：B型复合轻集料混凝土
材料预计进场时间：预计2022年4月下旬开始进场
承包方式：专业分包（不分专业、不分资质等级）、包工包料
付款方式：无预付款，进度款隔月支付，按当月完成产值的70%支付；双方办理最终结算手续后支付至最终结算金额的80%；工程整体竣工验收并取得竣工验收合格单后支付至最终结算金额的97%，最终结算金额的3%为质保金，缺陷责任期满后3个月内无息支付完毕（最终结算后的付款在招标人收到建设单位相应款项后支付给投标人，投标人需承诺：在建设单位未按照合同约定向招标人支付工程款时，投标人不得以此为理由索要工程款。），缺陷责任期为24个月。支付货款前投标人需提供增值税专用发票。
其他要求： 1.以下数量为暂定量，招标人有权根据所承接任务量进行调整，投标人不得因实际数量的变化而改变报价。 2.按本工程设计图纸及国家标准或行业标准要求，提供相应的产品合格证明，并经过现场抽样检测合格。材料进场时必须附带齐全合格真实有效的资料，否则不允许进行工程施工。所提供的资料包括：产品的质量检验合格证书、材质证明、产品检测报告、合格证等相关证件；并负责到国家认可的质量监督部门作产品的检验、化验、复验等，根据批次，按时检测，并承担其费用。 3.根据现场使用情况，需分批次进场。 4.本表中单价均全费用综合单价，包括完成清单项目实体工程所需要的人工、材料费、机械费、施工费、泵送费、措施费、检测费、试验费、管理费、整理资料、卸车费、利润、税金、风险等一切费用。中标人根据施工现场实际情况，安装并调试搅拌罐，使搅拌罐正常运行，并提供泵管及操作人员。搅拌罐、泵车费用、操作人员费用包含在综合单价中。 5.混凝土施工时所使用的机械由投标人根据现场实际情况自行选择汽车泵、地泵或者其他机械； 6.工程量计算规则：根据施工图纸尺寸进行结算。 7.投标人必须按招标人提供的投标文件格式报送投标文件。
技术要求： 轻集料混凝土干密度≤850kg/m³，抗压强度≥3.0MPa，导热系数≤0.25W/(M.K)。
招标清单
序号 | 材料名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 （暂定） | 除税单价 （元） | 税率 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注
1 | B型复合轻集料 | B型复合轻集料混凝土找2%坡,找坡找至地面标高处,最薄50厚 | m³ | 2450 | 0 |  |  | 0 | 门急诊医技综合楼
2 | B型复合轻集料 | B型复合轻集料混凝土找2%坡,找坡找至地面标高处,最薄50厚 | m³ | 2063 | 0 |  |  | 0 | 住院保健医技综合楼
3 | B型复合轻集料 | B型复合轻集料混凝土找2%坡,找坡找至地面标高处,最薄50厚 | m³ | 1287 | 0 |  |  | 0 | 一区地下室顶板及屋面
4 | DS砂浆找平 | 20厚DS砂浆找平层; | m2 | 20000 | 0 |  |  | 0 | 屋面找坡完成后做找平层
5 | B型复合轻集料 | B型复合轻集料混凝土40-50mm | m³ | 2666 | 0 |  |  | 0 | 楼地面垫层
6 | 合计 | [6 empty] | 0