## 招标材料清单
竞价标的物清单摘要
竞价发起方单位：北京城建集团有限责任公司
竞价发起方项目：北京口腔医院迁建工程
项目位置：北京市丰台区花乡樊家村地区（东至芳菲路，南至樊家村路，北为首经贸南路）
合同工期：预计到2023年5月份
材料名称：不锈钢管、管件
材料预计进场时间：预计2022年5月下旬开始进场
付款方式：无预付款，参与竞价方供货到现场，经监理验收及试验完成，鉴证合格的，本月供货完成后下月支付至本月货款的70%，所有供货完成并办理结算手续后支付到结算价的80%，整体工程竣工验收后支付至货款的97%，剩余3%质保金，质保2年，质保期满后无息支付（最终结算后的付款在竞价发起方收到建设单位相应款项后支付给参与竞价方，参与竞价方需承诺：在建设单位未按照合同约定向竞价发起方支付工程款时，参与竞价方不得以此为理由索要货款或延迟供货。），鉴证不合格的，参与竞价方保证无条件退货。支付货款前中标人需提供增值税专用发票。
其他要求： 1.以下数量为暂定量，竞价发起方有权根据所承接任务量进行调整，参与竞价方不得因实际数量的变化而改变报价。 2.随车货到必须附带齐全合格真实有效资料，否则不予收货。 3.根据现场使用情况，需分批次进场，过程中如有需要更换的，参与竞价方必须无条件配合完成。 4.本表中的报价包含材料费、制作费、运输费、卸车费、管理费、利润、税金、各种涨价风险等送货到现场的费用。 5.本工程结束，如有管道及管件剩余，在不影响二次销售的情况下，竞价发起方可将剩余管道及管件进行退回。
1、品牌要求：友发、钜恒源、荣水等同等品牌。 2、技术要求：详见附件
竞价标的物清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 （暂定） | 除税单价 （元） | 税率 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注
1 | S30408 薄壁不锈钢管 | DN200 | m | 280 |  |  |  | 0
2 | S30408 薄壁不锈钢管 | DN150 | m | 84 |  |  |  | 0
3 | S30408 薄壁不锈钢管 | DN100 | m | 12 |  |  |  | 0
4 | S30408 薄壁不锈钢管 | DN80 | m | 376 |  |  |  | 0
5 | S30408 薄壁不锈钢管 | DN65 | m | 1014 |  |  |  | 0
6 | S30408 薄壁不锈钢管 | DN50 | m | 1991 |  |  |  | 0
7 | S30408 薄壁不锈钢管 | DN40 | m | 912 |  |  |  | 0
8 | S30408 薄壁不锈钢管 | DN32 | m | 1399 |  |  |  | 0
9 | S30408 薄壁不锈钢管 | DN25 | m | 1763 |  |  |  | 0
10 | S30408 薄壁不锈钢管 | DN20 | m | 3795 |  |  |  | 0
11 | S30408 薄壁不锈钢管 | DN15 | m | 971 |  |  |  | 0
12 | S30408外覆塑层薄壁不锈钢管 | DN25 | m | 352 |  |  |  | 0
13 | S30408外覆塑层薄壁不锈钢管 | DN20 | m | 43 |  |  |  | 0
14 | S30408外覆塑层薄壁不锈钢管 | DN15 | m | 3831 |  |  |  | 0
15 | 30403薄壁不锈钢管 | DN100 | m | 202 |  |  |  | 0
16 | 30403薄壁不锈钢管 | DN80 | m | 31 |  |  |  | 0
17 | 30403薄壁不锈钢管 | DN65 | m | 995 |  |  |  | 0
18 | 30403薄壁不锈钢管 | DN50 | m | 1387 |  |  |  | 0
19 | 30403薄壁不锈钢管 | DN40 | m | 1330 |  |  |  | 0
20 | 30403薄壁不锈钢管 | DN32 | m | 2750 |  |  |  | 0
21 | 30403薄壁不锈钢管 | DN25 | m | 2294 |  |  |  | 0
22 | 30403薄壁不锈钢管 | DN20 | m | 9268 |  |  |  | 0
23 | 30403薄壁不锈钢管 | DN15 | m | 2123 |  |  |  | 0
24 | 30403外覆塑层薄壁不锈钢管 | DN25 | m | 170 |  |  |  | 0
25 | 30403外覆塑层薄壁不锈钢管 | DN20 | m | 430 |  |  |  | 0
26 | 30403外覆塑层薄壁不锈钢管 | DN15 | m | 2975 |  |  |  | 0
27 | 弯头 （环压、牌号S30408） | DN200 | 个 | 10 |  |  |  | 0
28 | 弯头 （环压、牌号S30408） | DN150 | 个 | 5 |  |  |  | 0
29 | 弯头 （环压、牌号S30408） | DN100 | 个 | 5 |  |  |  | 0
30 | 弯头 （环压、牌号S30408） | DN80 | 个 | 59 |  |  |  | 0
31 | 弯头 （环压、牌号S30408） | DN65 | 个 | 218 |  |  |  | 0
32 | 弯头 （环压、牌号S30408） | DN50 | 个 | 295 |  |  |  | 0
33 | 弯头 （环压、牌号S30408） | DN40 | 个 | 123 |  |  |  | 0
34 | 弯头 （环压、牌号S30408） | DN32 | 个 | 347 |  |  |  | 0
35 | 弯头 （环压、牌号S30408） | DN25 | 个 | 227 |  |  |  | 0
36 | 弯头 （环压、牌号S30408） | DN20 | 个 | 648 |  |  |  | 0
37 | 弯头 （环压、牌号S30408） | DN200*45° | 个 | 6 |  |  |  | 0
38 | 弯头 （环压、牌号S30408） | DN150*45° | 个 | 2 |  |  |  | 0
39 | 弯头 （环压、牌号S30408） | DN80*45° | 个 | 12 |  |  |  | 0
40 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN200 | 个 | 1 |  |  |  | 0
41 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN200*150*200 | 个 | 1 |  |  |  | 0
42 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN200*65*200 | 个 | 5 |  |  |  | 0
43 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN200*50*200 | 个 | 1 |  |  |  | 0
44 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN200*200*80 | 个 | 3 |  |  |  | 0
45 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN150*200*150 | 个 | 1 |  |  |  | 0
46 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN150*100*150 | 个 | 4 |  |  |  | 0
47 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN150*65*150 | 个 | 4 |  |  |  | 0
48 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN80 | 个 | 6 |  |  |  | 0
49 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN65 | 个 | 4 |  |  |  | 0
50 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN50 | 个 | 7 |  |  |  | 0
51 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 0
52 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 0
53 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN25 | 个 | 3 |  |  |  | 0
54 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN20 | 个 | 8 |  |  |  | 0
55 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN15 | 个 | 5 |  |  |  | 0
56 | 管箍 （环压、牌号S30408） | DN200 | 个 | 69 |  |  |  | 0
57 | 管箍 （环压、牌号S30408） | DN150 | 个 | 20 |  |  |  | 0
58 | 管箍 （环压、牌号S30408） | DN100 | 个 | 3 |  |  |  | 0
59 | 管箍 （环压、牌号S30408） | DN80 | 个 | 88 |  |  |  | 0
60 | 管箍 （环压、牌号S30408） | DN65 | 个 | 181 |  |  |  | 0
61 | 管箍 （环压、牌号S30408） | DN50 | 个 | 400 |  |  |  | 0
62 | 管箍 （环压、牌号S30408） | DN40 | 个 | 127 |  |  |  | 0
63 | 管箍 （环压、牌号S30408） | DN32 | 个 | 228 |  |  |  | 0
64 | 管箍 （环压、牌号S30408） | DN25 | 个 | 256 |  |  |  | 0
65 | 管箍 （环压、牌号S30408） | DN20 | 个 | 697 |  |  |  | 0
66 | 管箍 （环压、牌号S30408） | DN15 | 个 | 501 |  |  |  | 0
67 | 弯头 （环压、牌号30403） | DN100 | 个 | 14 |  |  |  | 0
68 | 弯头 （环压、牌号30403） | DN100*45° | 个 | 10 |  |  |  | 0
69 | 弯头 （环压、牌号30403） | DN65 | 个 | 71 |  |  |  | 0
70 | 弯头 （环压、牌号30403） | DN50 | 个 | 152 |  |  |  | 0
71 | 弯头 （环压、牌号30403） | DN50*45° | 个 | 10 |  |  |  | 0
72 | 弯头 （环压、牌号30403） | DN40 | 个 | 98 |  |  |  | 0
73 | 管箍 （环压、牌号30403） | DN100 | 个 | 30 |  |  |  | 0
74 | 管箍 （环压、牌号30403） | DN65 | 个 | 194 |  |  |  | 0
75 | 管箍 （环压、牌号30403） | DN50 | 个 | 224 |  |  |  | 0
76 | 管箍 （环压、牌号30403） | DN40 | 个 | 309 |  |  |  | 0
77 | 管箍 （环压、牌号30403） | DN32 | 个 | 388 |  |  |  | 0
78 | 管箍 （环压、牌号30403） | DN25 | 个 | 274 |  |  |  | 0
79 | 管箍 （环压、牌号30403） | DN20 | 个 | 845 |  |  |  | 0
80 | 管箍 （环压、牌号30403） | DN15 | 个 | 372 |  |  |  | 0
81 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN80*150*80 | 个 | 3 |  |  |  | 0
82 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN80*15*80 | 个 | 3 |  |  |  | 0
83 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN80*80*50 | 个 | 2 |  |  |  | 0
84 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN80*25*80 | 个 | 2 |  |  |  | 0
85 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN65*50*65 | 个 | 4 |  |  |  | 0
86 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN65*65*50 | 个 | 3 |  |  |  | 0
87 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN65*25*65 | 个 | 3 |  |  |  | 0
88 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN65*15*65 | 个 | 4 |  |  |  | 0
89 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN65*32*65 | 个 | 3 |  |  |  | 0
90 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN50*50*20 | 个 | 2 |  |  |  | 0
91 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN20*32*50 | 个 | 4 |  |  |  | 0
92 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN40*40*50 | 个 | 2 |  |  |  | 0
93 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN40*15*40 | 个 | 3 |  |  |  | 0
94 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN32*15*32 | 个 | 4 |  |  |  | 0
95 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN32*32*20 | 个 | 3 |  |  |  | 0
96 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN32*20*32 | 个 | 5 |  |  |  | 0
97 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN32*32*25 | 个 | 9 |  |  |  | 0
98 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN25*25*20 | 个 | 10 |  |  |  | 0
99 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN25*20*25 | 个 | 6 |  |  |  | 0
100 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN25*15*25 | 个 | 7 |  |  |  | 0
101 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN20*15*20 | 个 | 6 |  |  |  | 0
102 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN20*20*15 | 个 | 10 |  |  |  | 0
103 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN15*15*25 | 个 | 3 |  |  |  | 0
104 | 三通 （环压、牌号S30408） | DN15*20*15 | 个 | 3 |  |  |  | 0
105 | 四通 （环压、牌号S30408） | DN50 | 个 | 3 |  |  |  | 0
106 | 四通 （环压、牌号S30408） | DN40 | 个 | 3 |  |  |  | 0
107 | 四通 （环压、牌号S30408） | DN32 | 个 | 3 |  |  |  | 0
108 | 四通 （环压、牌号S30408） | DN25 | 个 | 2 |  |  |  | 0
109 | 四通 （环压、牌号S30408） | DN20 | 个 | 4 |  |  |  | 0
110 | 弯头 （环压、牌号S30408） | DN15 | 个 | 159 |  |  |  | 0
111 | 变径大小头 （牌号S30408） | DN65*50 | 个 | 2 |  |  |  | 0
112 | 变径大小头 （牌号S30408） | DN65*20 | 个 | 2 |  |  |  | 0
113 | 变径大小头 （牌号S30408） | DN65*15 | 个 | 2 |  |  |  | 0
114 | 变径大小头 （牌号S30408） | DN50*32 | 个 | 3 |  |  |  | 0
115 | 变径大小头 （牌号S30408） | DN50*20 | 个 | 4 |  |  |  | 0
116 | 变径大小头 （牌号S30408） | DN40*20 | 个 | 3 |  |  |  | 0
117 | 变径大小头 （牌号S30408） | DN32*25 | 个 | 3 |  |  |  | 0
118 | 变径大小头 （牌号S30408） | DN32*20 | 个 | 3 |  |  |  | 0
119 | 变径大小头 （牌号S30408） | DN32*15 | 个 | 3 |  |  |  | 0
120 | 变径大小头 （牌号S30408） | DN25*20 | 个 | 4 |  |  |  | 0
121 | 变径大小头 （牌号S30408） | DN25*15 | 个 | 3 |  |  |  | 0
122 | 变径大小头 （牌号S30408） | DN20*15 | 个 | 2 |  |  |  | 0
123 | 弯头 （环压、牌号30403） | DN32 | 个 | 66 |  |  |  | 0
124 | 弯头 （环压、牌号30403） | DN25 | 个 | 86 |  |  |  | 0
125 | 弯头 （环压、牌号30403） | DN20 | 个 | 334 |  |  |  | 0
126 | 弯头 （环压、牌号30403） | DN15 | 个 | 78 |  |  |  | 0
127 | 三通 （环压、牌号30403） | DN65 | 个 | 8 |  |  |  | 0
128 | 三通 （环压、牌号30403） | DN50 | 个 | 2 |  |  |  | 0
129 | 三通 （环压、牌号30403） | DN40 | 个 | 25 |  |  |  | 0
130 | 三通 （环压、牌号30403） | DN32 | 个 | 6 |  |  |  | 0
131 | 三通 （环压、牌号30403） | DN25 | 个 | 3 |  |  |  | 0
132 | 三通 （环压、牌号30403） | DN20 | 个 | 65 |  |  |  | 0
133 | 三通 （环压、牌号30403） | DN15 | 个 | 9 |  |  |  | 0
134 | 三通 （环压、牌号30403） | DN100*65*100 | 个 | 3 |  |  |  | 0
135 | 三通 （环压、牌号30403） | DN65*80*65 | 个 | 3 |  |  |  | 0
136 | 三通 （环压、牌号30403） | DN65*65*32 | 个 | 3 |  |  |  | 0
137 | 三通 （环压、牌号30403） | DN65*32*65 | 个 | 3 |  |  |  | 0
138 | 三通 （环压、牌号30403） | DN65*15*65 | 个 | 3 |  |  |  | 0
139 | 三通 （环压、牌号30403） | DN65*65*40 | 个 | 2 |  |  |  | 0
140 | 三通 （环压、牌号30403） | DN50*15*50 | 个 | 4 |  |  |  | 0
141 | 三通 （环压、牌号30403） | DN50*20*50 | 个 | 3 |  |  |  | 0
142 | 三通 （环压、牌号30403） | DN40*40*50 | 个 | 3 |  |  |  | 0
143 | 三通 （环压、牌号30403） | DN40*40*25 | 个 | 2 |  |  |  | 0
144 | 三通 （环压、牌号30403） | DN40*40*20 | 个 | 3 |  |  |  | 0
145 | 三通 （环压、牌号30403） | DN40*40*15 | 个 | 2 |  |  |  | 0
146 | 三通 （环压、牌号30403） | DN40*20*40 | 个 | 8 |  |  |  | 0
147 | 三通 （环压、牌号30403） | DN40*25*40 | 个 | 2 |  |  |  | 0
148 | 三通 （环压、牌号30403） | DN32*32*20 | 个 | 2 |  |  |  | 0
149 | 三通 （环压、牌号30403） | DN32*20*32 | 个 | 2 |  |  |  | 0
150 | 三通 （环压、牌号30403） | DN32*25*32 | 个 | 2 |  |  |  | 0
151 | 三通 （环压、牌号30403） | DN25*25*32 | 个 | 2 |  |  |  | 0
152 | 三通 （环压、牌号30403） | DN25*25*20 | 个 | 3 |  |  |  | 0
153 | 三通 （环压、牌号30403） | DN25*20*25 | 个 | 4 |  |  |  | 0
154 | 三通 （环压、牌号30403） | DN25*32*25 | 个 | 2 |  |  |  | 0
155 | 三通 （环压、牌号30403） | DN20*32*20 | 个 | 2 |  |  |  | 0
156 | 三通 （环压、牌号30403） | DN20*20*32 | 个 | 2 |  |  |  | 0
157 | 三通 （环压、牌号30403） | DN20*20*25 | 个 | 3 |  |  |  | 0
158 | 三通 （环压、牌号30403） | DN20*15*20 | 个 | 6 |  |  |  | 0
159 | 三通 （环压、牌号30403） | DN20*20*15 | 个 | 5 |  |  |  | 0
160 | 三通 （环压、牌号30403） | DN20*25*20 | 个 | 2 |  |  |  | 0
161 | 三通 （环压、牌号30403） | DN15*15*25 | 个 | 4 |  |  |  | 0
162 | 四通 （环压、牌号30403） | DN65 | 个 | 2 |  |  |  | 0
163 | 四通 （环压、牌号30403） | DN25 | 个 | 3 |  |  |  | 0
164 | 四通 （环压、牌号30403） | DN20 | 个 | 10 |  |  |  | 0
165 | 变径大小头 （环压、牌号30403） | DN100*80 | 个 | 2 |  |  |  | 0
166 | 变径大小头 （环压、牌号30403） | DN50*40 | 个 | 2 |  |  |  | 0
167 | 变径大小头 （环压、牌号30403） | DN65*50 | 个 | 2 |  |  |  | 0
168 | 变径大小头 （环压、牌号30403） | DN65*32 | 个 | 2 |  |  |  | 0
169 | 变径大小头 （环压、牌号30403） | DN65*20 | 个 | 2 |  |  |  | 0
170 | 变径大小头 （环压、牌号30403） | DN40*32 | 个 | 2 |  |  |  | 0
171 | 变径大小头 （环压、牌号30403） | DN40*25 | 个 | 3 |  |  |  | 0
172 | 变径大小头 （环压、牌号30403） | DN32*25 | 个 | 2 |  |  |  | 0
173 | 变径大小头 （环压、牌号30403） | DN32*20 | 个 | 5 |  |  |  | 0
174 | 变径大小头 （环压、牌号30403） | DN25*20 | 个 | 3 |  |  |  | 0
175 | 变径大小头 （环压、牌号30403） | DN20*15 | 个 | 2 |  |  |  | 0
176 | 管箍 （环压、牌号30403） | DN80 | 个 | 7 |  |  |  | 0
177 | 合计 | [6 empty] | 0