|  |
| --- |
| **物资采购计划表（暂估）** |
| 工程名称：**门头沟永定镇项目** |  |  |  | 2022年5月5日 |
| **序号** | **品名** | **规格** | **计量单位** | **数量** | **除税单价** | **税率** | **含税单价** | **除税总价** | **含税总价** |
| **1** | 超静音柴油发电机 | 100KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| **2** | 超静音柴油发电机 | 400KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| **3** | 超静音柴油发电机 | 500KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| **4** | 柴油 |  | 升 | 12000 |  |  |  |  |  |
| **备注** |  |