## Sheet1
西苑医院管道阀门、补偿器等招投标清单
序号 | 名称 | 招标清单 |  |  |  | 投标清单
|  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 规格型号 | 安装部位 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 合价 | 备注
采暖管道
1 | 内外压平衡式波纹管补偿器 | DN300管道上安装 | 个 | 2 | 伸缩量100mm
2 | 内外压平衡式波纹管补偿器 | DN300管道上安装 | 个 | 2 | 伸缩量70mm
3 | 内外压平衡式波纹管补偿器 | DN250管道上安装 | 个 | 6 | 伸缩量100mm
4 | 蜗轮传动对夹蝶阀 | DN300管道上安装 | 个 | 2 | 工作压力1.6MPa
5 | 自动排气阀（铜质） | DN25 | 个 | 4 | 管沟主线上
6 | 泄水阀 | DN40 | 个 | 2 | 管沟主线上
7 | 静态平衡阀 | DN300管道上安装 | 个 | 1 | 管沟主线上
8 | 关断阀 | DN150管道上安装 | 个 | 8 | 智控入户系统（1、3号小室）
9 | 热量表 | DN150管道上安装 | 个 | 2 | 智控入户系统（1、3号小室）
10 | 温度传感器 | DN150管道上安装 | 个 | 4 | 智控入户系统（1、3号小室）
11 | Y型过滤器 | DN150管道上安装 | 个 | 4 | 智控入户系统（1、3号小室）
12 | 压力表（含压力表弯） | DN150管道上安装 | 套 | 8 | 智控入户系统（1、3号小室）
13 | 温度计（含温度计底座） | DN150管道上安装 | 套 | 4 | 智控入户系统（1、3号小室）
14 | 泄水阀 | DN15 | 个 | 4 | 智控入户系统（1、3号小室）
15 | 关断阀 | DN250管道上安装 | 个 | 4 | 智控入户系统（2号小室）
16 | 热量表 | DN250管道上安装 | 个 | 1 | 智控入户系统（2号小室）
17 | 温度传感器 | DN250管道上安装 | 个 | 2 | 智控入户系统（2号小室）
18 | Y型过滤器 | DN250管道上安装 | 个 | 2 | 智控入户系统（2号小室）
19 | 压力表（含压力表弯） | DN250管道上安装 | 套 | 4 | 智控入户系统（2号小室）
20 | 温度计（含温度计底座） | DN250管道上安装 | 套 | 2 | 智控入户系统（2号小室）
21 | 泄水阀 | DN15 | 个 | 2 | 智控入户系统（2号小室）
22 | 关断阀 | DN100管道上安装 | 个 | 12 | 智控入户系统（6、7、8号小室）
23 | 热量表 | DN100管道上安装 | 个 | 3 | 智控入户系统（6、7、8号小室）
24 | 温度传感器 | DN100管道上安装 | 个 | 6 | 智控入户系统（6、7、8号小室）
25 | Y型过滤器 | DN100管道上安装 | 个 | 6 | 智控入户系统（6、7、8号小室）
26 | 压力表（含压力表弯） | DN100管道上安装 | 套 | 12 | 智控入户系统（6、7、8号小室）
27 | 温度计（含温度计底座） | DN100管道上安装 | 套 | 6 | 智控入户系统（6、7、8号小室）
28 | 泄水阀 | DN15 | 个 | 6 | 智控入户系统（6、7、8号小室）
29 | 数据采集箱（含箱体、箱内器件、连接线） | TH-2000 | 个 | 8 | 包含入户小室至数据采集箱的线缆
| ⁞ | ⁞ |  | ⁞ | 可根据配置方案增加
生活热水管道
1 | 内外压平衡式波纹管补偿器 | DN100管道上安装 | 个 | 1 | 伸缩量70mm
2 | 内外压平衡式波纹管补偿器 | DN80管道上安装 | 个 | 2 | 伸缩量100mm
3 | 内外压平衡式波纹管补偿器 | DN80管道上安装 | 个 | 1 | 伸缩量70mm
4 | 内外压平衡式波纹管补偿器 | DN50管道上安装 | 个 | 3 | 伸缩量100mm
5 | 内外压平衡式波纹管补偿器 | DN40管道上安装 | 个 | 1 | 伸缩量100mm
6 | 蜗轮传动对夹蝶阀 | DN100管道上安装 | 个 | 1 | 工作压力1.6MPa
7 | 蜗轮传动对夹蝶阀 | DN80管道上安装 | 个 | 1 | 工作压力1.6MPa
8 | 自动排气阀（铜质） | DN25 | 个 | 4 | 管沟主线上
9 | 泄水阀 | DN40 | 个 | 2 | 管沟主线上
10 | 流量计 |  | 个 | 5 | 需智控厂家深化设计，共5个入户小室， 暂定需5个流量计
| ⁞ | ⁞ |  | ⁞ | 可根据配置方案增加
给水管道
1 | 消火栓 |  | 套 | 5 | 室外消火栓做法见 《室外消火栓及消防水鹤安装》13S201-P31。
2 | 水表 | DN100 | 个 | / | 给水系统增加压力及流量在线监测系统，确保供水安全。压力监测设备包括压力 变送器、传输设备以及压力表。流量监测设备包括流量计、传输设备等。此部分需智控厂家深化设计。 根据深化选型方案，自由增加或减少项目
3 | 闸阀 | DN100 | 个 | /
4 | 压力表（含压力表弯） | / | 个 | /
| ⁞ | ⁞ |  | ⁞ | 可根据配置方案增加
消防管道
1 | 消防水泵接合器 |  | 套 | 2 | 消防水泵接合器做法见《消防水泵接合器安装》 99S203-P17（顶面可过汽车）